## Sheet1
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 韶关绿鑫环保技术有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [5 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:44:26
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量 (吨)
| 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克)
10月 | 33.473666 | 43.4002 | 1.718535 | 2.3147 |  |  |  |  | 1284.8914
11月 | 6.457786 | 14.0083 | 2.118246 | 3.151 |  |  |  |  | 1591.9888
12月 | 15.364372 | 18.453568 | 1.440921 | 1.3599 |  |  |  |  | 1351.01273
平均值 | 18.431941 | 25.287356 | 1.759234 | 2.2752 |  |  |  |  | 1409.29764
最大值 | 33.473666 | 43.4002 | 2.118246 | 3.151 |  |  |  |  | 1591.9888
最小值 | 6.457786 | 14.0083 | 1.440921 | 1.3599 |  |  |  |  | 1284.8914
季度排放总量(吨) |  | 0.075862 |  | 0.006825 |  |  |  |  | 4227.89293
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 韶关市波丽医疗废物处理有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： | 1#排烟口
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [5 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:40:42
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 (毫克/立方米) | 折算浓度 (毫克/立方米) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/立方米) | 折算浓度 (毫克/立方米) | 排放量 (千克) | 实测浓度 (毫克/立方米) | 折算浓度 (毫克/立方米) | 排放量 (千克) | (立方米)
10月 | 23.450998 | 23.450998 | 341.6336 | 2.975577 | 2.975577 | 41.2524 | 93.411254 | 93.411254 | 1386.4653 | 14621645
11月 | 29.042117 | 29.042117 | 661.8314 | 0.449238 | 0.449238 | 13.9139 | 110.223081 | 110.223081 | 2544.2569 | 22826212
12月 | 32.426899 | 32.426899 | 920.9621 | 3.715918 | 3.715918 | 113.2121 | 92.724586 | 92.724586 | 2661.2563 | 29518276
平均值 | 28.306671 | 28.306671 | 641.4757 | 2.380244 | 2.380244 | 56.126133 | 98.786307 | 98.786307 | 2197.326166 | 22322044
最大值 | 32.426899 | 32.426899 | 920.9621 | 3.715918 | 3.715918 | 113.2121 | 110.223081 | 110.223081 | 2661.2563 | 29518276
最小值 | 23.450998 | 23.450998 | 341.6336 | 0.449238 | 0.449238 | 13.9139 | 92.724586 | 92.724586 | 1386.4653 | 14621645
季度排放总量(吨) |  |  | 1.924427 |  |  | 0.168378 |  |  | 6.591978 | 66966133
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 韶关市顺昌布厂有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： | 废水排口
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [5 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:43:56
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量 (吨)
| 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克)
10月 | 61.006418 | 1561.327726 | 0.997257 | 24.803582 | 0.244655 | 6.298782 | 2.965935 | 75.360368 | 25482
11月 | 77.956646 | 2926.82401 | 0.776825 | 29.079801 | 0.346582 | 13.009638 | 2.66073 | 100.427347 | 37470
12月 | 71.860001 | 2973.296398 | 0.800103 | 32.704936 | 0.343234 | 14.179913 | 3.121452 | 130.006248 | 41159
平均值 | 70.274355 | 2487.149378 | 0.858061 | 28.862773 | 0.31149 | 11.162777 | 2.916039 | 101.931321 | 34703.6667
最大值 | 77.956646 | 2973.296398 | 0.997257 | 32.704936 | 0.346582 | 14.179913 | 3.121452 | 130.006248 | 41159
最小值 | 61.006418 | 1561.327726 | 0.776825 | 24.803582 | 0.244655 | 6.298782 | 2.66073 | 75.360368 | 25482
季度排放总量(吨) |  | 7.461448 |  | 0.086588 |  | 0.033488 |  | 0.305793 | 104111
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 至卓飞高线路板（曲江）有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： | 废水排口
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [5 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:42:25
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量 (吨)
| 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克)
10月 | 40.950334 | 3451.752144 | 8.31149 | 694.954885 |  |  |  |  | 89510
11月 | 26.497159 | 3696.661491 | 8.534501 | 1194.199277 |  |  |  |  | 138396.434
12月 | 37.000186 | 5891.376242 | 11.126292 | 1783.07631 |  |  |  |  | 158097.644
平均值 | 34.815893 | 4346.596625 | 9.324094 | 1224.076824 |  |  |  |  | 128668.026
最大值 | 40.950334 | 5891.376242 | 11.126292 | 1783.07631 |  |  |  |  | 158097.644
最小值 | 26.497159 | 3451.752144 | 8.31149 | 694.954885 |  |  |  |  | 89510
季度排放总量(吨) |  | 13.039789 |  | 3.67223 |  |  |  |  | 386004.078
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 韶关市曲江区鑫田污水处理有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [5 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:44:54
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量 (吨)
| 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克)
10月 | 16.937154 | 11888.10698 | 1.056838 | 745.053559 |  |  |  |  | 701429.42
11月 | 20.05768 | 22317.78686 | 1.000355 | 1157.098686 |  |  |  |  | 1115968.29
12月 | 18.778265 | 17963.72963 | 2.543045 | 2488.21245 |  |  |  |  | 971462.672
平均值 | 18.591033 | 17389.87449 | 1.533412 | 1463.454898 |  |  |  |  | 929620.126
最大值 | 20.05768 | 22317.78686 | 2.543045 | 2488.21245 |  |  |  |  | 1115968.29
最小值 | 16.937154 | 11888.10698 | 1.000355 | 745.053559 |  |  |  |  | 701429.42
季度排放总量(吨) |  | 52.169623 |  | 4.390364 |  |  |  |  | 2788860.38
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 韶关市雅鲁环保实业有限公司曲江分公司 | [5 empty] | 监控点名： | 曲江白土污水厂废水总排口
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [5 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:45:34
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量 (吨)
| 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克) | 浓度 (毫克/升) | 排放量 (千克)
10月 | 25.301481 | 7511.101353 | 1.060015 | 328.1357 | 0.177783 | 51.826 | 6.084902 | 1762.504 | 291044.871
11月 | 25.089531 | 9952.4842 | 2.693281 | 1063.0173 | 0.097186 | 35.9414 | 7.965706 | 3138.3733 | 393435.654
12月 | 18.752317 | 8102.5954 | 3.388364 | 1458.8429 | 0.051784 | 21.3789 | 7.117755 | 3027.3865 | 426269.034
平均值 | 23.047776 | 8522.060317 | 2.380553 | 949.998633 | 0.108917 | 36.3821 | 7.056121 | 2642.7546 | 370249.853
最大值 | 25.301481 | 9952.4842 | 3.388364 | 1458.8429 | 0.177783 | 51.826 | 7.965706 | 3138.3733 | 426269.034
最小值 | 18.752317 | 7511.101353 | 1.060015 | 328.1357 | 0.051784 | 21.3789 | 6.084902 | 1762.504 | 291044.871
季度排放总量(吨) |  | 25.56618 |  | 2.849995 |  | 0.109146 |  | 7.928263 | 1110749.56
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 韶关市曲江区祥和精细化工有限公司 | [5 empty] | 监控点名： | 一期吸收塔尾气排放口
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [5 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:39:02
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 (立方米) | 负荷 (百分比) | 备注
| 浓度 (毫克/立方米) | 折算浓度 (毫克/立方米) | 排放量 (千克) | 实测浓度 (毫克/立方米) | 折算浓度 (毫克/立方米) | 排放量 (千克)
10月 | 77.534162 | 77.534162 | 575.39 |  |  |  | 7348989.6
11月 | 66.748859 | 66.748859 | 838.98 |  |  |  | 12960694.8
12月 | 75.04098 | 75.04098 | 595.32 |  |  |  | 7859052
平均值 | 73.108 | 73.108 | 669.8967 |  |  |  | 9389578.8
最大值 | 77.534162 | 77.534162 | 838.98 |  |  |  | 12960694.8
最小值 | 66.748859 | 66.748859 | 575.39 |  |  |  | 7348989.6
季度排放总量(吨) |  |  | 2.00969 |  |  |  | 28168736.4
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 韶关市曲江区祥和精细化工有限公司 | [5 empty] | 监控点名： | 二期吸收塔尾气排放口
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [5 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:39:48
时间 | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量 (立方米) | 备注
| 浓度 (毫克/立方米) | 折算浓度 (毫克/立方米) | 排放量 (千克) | 实测浓度 (毫克/立方米) | 折算浓度 (毫克/立方米) | 排放量 (千克)
10月 | 104.320786 | 104.320786 | 1581.7 |  |  |  | 15156756
11月 | 108.350084 | 108.350084 | 2527.94 |  |  |  | 23328828
12月 | 152.146202 | 152.146202 | 3436.44 |  |  |  | 22631508
平均值 | 121.60569 | 121.60569 | 2515.36 |  |  |  | 20372364
最大值 | 152.146202 | 152.146202 | 3436.44 |  |  |  | 23328828
最小值 | 104.320786 | 104.320786 | 1581.7 |  |  |  | 15156756
季度排放总量(吨) |  |  | 7.54608 |  |  |  | 61117092
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | [6 empty] | 监控点名称： | 1号机组
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:11:17
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
11月 | 1.13358 | 1.13358 | 138.4 | 13.063209 | 13.063209 | 1658.44 | 33.00716 | 33.00716 | 3954.74 | 119525940
12月 | 1.676693 | 1.676693 | 2441.53 | 14.329593 | 14.329593 | 22851.35 | 30.842466 | 30.842466 | 46621.25 | 1408327999
平均值 | 1.405136 | 1.405136 | 1289.965 | 13.696401 | 13.696401 | 12254.895 | 31.924813 | 31.924813 | 25287.995 | 763926970
最大值 | 1.676693 | 1.676693 | 2441.53 | 14.329593 | 14.329593 | 22851.35 | 33.00716 | 33.00716 | 46621.25 | 1408327999
最小值 | 1.13358 | 1.13358 | 138.4 | 13.063209 | 13.063209 | 1658.44 | 30.842466 | 30.842466 | 3954.74 | 119525940
季度排放总量(吨) |  |  | 2.57993 |  |  | 24.50979 |  |  | 50.57599 | 1527853939
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | [6 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:12:31
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月
11月 | 0.072167 | 0.072167 | 55.35 | 16.479877 | 16.479877 | 13630.77 | 32.919842 | 32.919842 | 26569.28 | 791621964
12月 | 1.029059 | 1.029059 | 1629.37 | 18.694623 | 18.694623 | 29086.56 | 36.746142 | 36.746142 | 57009.5 | 1483566948
平均值 | 0.550613 | 0.550613 | 842.36 | 17.58725 | 17.58725 | 21358.665 | 34.832992 | 34.832992 | 41789.39 | 1137594456
最大值 | 1.029059 | 1.029059 | 1629.37 | 18.694623 | 18.694623 | 29086.56 | 36.746142 | 36.746142 | 57009.5 | 1483566948
最小值 | 0.072167 | 0.072167 | 55.35 | 16.479877 | 16.479877 | 13630.77 | 32.919842 | 32.919842 | 26569.28 | 791621964
季度排放总量(吨) |  |  | 1.68472 |  |  | 42.71733 |  |  | 83.57878 | 2275188912
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | [6 empty] | 监控点名称： | 韶关发电厂10号机组
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:19:57
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 0.589889 | 0.589889 | 127.84 | 15.238149 | 15.238149 | 3209.16 | 29.784972 | 29.784972 | 6277.32 | 209311704
11月 | 0.78 | 0.78 | 133.06 | 12.546007 | 12.546007 | 2183.68 | 34.095116 | 34.095116 | 5729.81 | 166818096
12月 | 0.920758 | 0.920758 | 461.93 | 14.44824 | 14.44824 | 7385.12 | 35.473815 | 35.473815 | 17706.11 | 494280726
平均值 | 0.763549 | 0.763549 | 240.943333 | 14.077465 | 14.077465 | 4259.32 | 33.117967 | 33.117967 | 9904.413333 | 290136842
最大值 | 0.920758 | 0.920758 | 461.93 | 15.238149 | 15.238149 | 7385.12 | 35.473815 | 35.473815 | 17706.11 | 494280726
最小值 | 0.589889 | 0.589889 | 127.84 | 12.546007 | 12.546007 | 2183.68 | 29.784972 | 29.784972 | 5729.81 | 166818096
季度排放总量(吨) |  |  | 0.72283 |  |  | 12.77796 |  |  | 29.71324 | 870410526
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 广东省韶关粤江发电有限责任公司 | [6 empty] | 监控点名称： | 韶关发电厂11号机组
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:13:31
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 0.293423 | 0.293423 | 19.79 | 14.031261 | 14.031261 | 949.04 | 31.517927 | 31.517927 | 2156.02 | 67736052
11月 | 0.870138 | 0.870138 | 415.68 | 17.959194 | 17.959194 | 8694.45 | 37.659375 | 37.659375 | 18114.66 | 479386588
12月 | 0.595924 | 0.595924 | 131.38 | 13.580721 | 13.580721 | 3185.21 | 38.97588 | 38.97588 | 8898.12 | 227418830
平均值 | 0.586495 | 0.586495 | 188.95 | 15.190392 | 15.190392 | 4276.2333 | 36.05106 | 36.05106 | 9722.93333 | 258180490
最大值 | 0.870138 | 0.870138 | 415.68 | 17.959194 | 17.959194 | 8694.45 | 38.97588 | 38.97588 | 18114.66 | 479386588
最小值 | 0.293423 | 0.293423 | 19.79 | 13.580721 | 13.580721 | 949.04 | 31.517927 | 31.517927 | 2156.02 | 67736052
季度排放总量(吨) |  |  | 0.56685 |  |  | 12.8287 |  |  | 29.1688 | 774541470
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [6 empty] | 监控点名称： | 5号烧结机尾
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:35:56
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 5.682153 | 5.682153 | 1126.152 | [6 empty] | 187560638
11月 | 3.030038 | 3.030038 | 879.418 | [6 empty] | 255660760
12月 | 5.334066 | 5.334066 | 1712.869 | [6 empty] | 313910372
平均值 | 4.682085 | 4.682085 | 1239.4797 | [6 empty] | 252377257
最大值 | 5.682153 | 5.682153 | 1712.869 | [6 empty] | 313910372
最小值 | 3.030038 | 3.030038 | 879.418 | [6 empty] | 187560638
季度排放总量(吨) |  |  | 3.718439 | [6 empty] | 757131770
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： | 5号烧结机头低硫烟道脱硫出口
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [5 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:22:18
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 18.43159 | 18.43159 | 2844.2 | 52.844545 | 52.844545 | 7962.7 | 187.941818 | 187.941818 | 28996.1 | 148755458
11月 | 20.845031 | 20.845031 | 4678.3 | 17.875776 | 17.875776 | 3917.4 | 188.642857 | 188.642857 | 42428.1 | 221019279
12月 | 22.345238 | 22.345238 | 5474.4 | 60.229866 | 60.229866 | 14779.3 | 167.634175 | 167.634175 | 40955.2 | 242142316
平均值 | 20.540619 | 20.540619 | 4332.3 | 43.650062 | 43.650062 | 8886.4667 | 181.406283 | 181.406283 | 37459.8 | 203972351
最大值 | 22.345238 | 22.345238 | 5474.4 | 60.229866 | 60.229866 | 14779.3 | 188.642857 | 188.642857 | 42428.1 | 242142316
最小值 | 18.43159 | 18.43159 | 2844.2 | 17.875776 | 17.875776 | 3917.4 | 167.634175 | 167.634175 | 28996.1 | 148755458
季度排放总量(吨) |  |  | 12.9969 |  |  | 26.6594 |  |  | 112.3794 | 611917053
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： | 5号烧结机头脱硫口
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [5 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:26:45
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 12.271917 | 12.271917 | 2883.1 | 69.945433 | 69.945433 | 16398.4 | 228.568036 | 228.568036 | 53777.4 | 223571452
11月 | 23.941574 | 23.941574 | 3138.219 | 29.213956 | 29.213956 | 3794.9473 | 190.890281 | 190.890281 | 24784.4964 | 128090617
12月 | 23.494313 | 23.494313 | 6760.8836 | 41.491331 | 41.491331 | 11996.344 | 210.713871 | 210.713871 | 60471.2722 | 288699159
平均值 | 19.902601 | 19.902601 | 4260.7342 | 46.883573 | 46.883573 | 10729.897 | 210.057396 | 210.057396 | 46344.3895 | 213453743
最大值 | 23.941574 | 23.941574 | 6760.8836 | 69.945433 | 69.945433 | 16398.4 | 228.568036 | 228.568036 | 60471.2722 | 288699159
最小值 | 12.271917 | 12.271917 | 2883.1 | 29.213956 | 29.213956 | 3794.9473 | 190.890281 | 190.890281 | 24784.4964 | 128090617
季度排放总量(吨) |  |  | 12.782202 |  |  | 32.18969 |  |  | 139.033168 | 640361228
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [6 empty] | 监控点名称： | 6号高炉出铁场
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:29:12
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 6.431413 | 6.431413 | 928.1136 | [6 empty] | 144512379
11月 | 3.871124 | 3.871124 | 776.4063 | [6 empty] | 200975092
12月 | 3.546954 | 3.546954 | 764.123 | [6 empty] | 212048525
平均值 | 4.616497 | 4.616497 | 822.88097 | [6 empty] | 185845332
最大值 | 6.431413 | 6.431413 | 928.1136 | [6 empty] | 212048525
最小值 | 3.546954 | 3.546954 | 764.123 | [6 empty] | 144512379
季度排放总量(吨) |  |  | 2.468642 | [6 empty] | 557535996
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： | 6号烧结机头低硫烟道脱硫出口
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [5 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:23:02
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 16.895971 | 16.895971 | 2631.9328 | 22.389009 | 22.389009 | 3487.8532 | 176.739225 | 176.739225 | 27519.1127 | 155756816
11月 | 11.355189 | 11.355189 | 818.8388 | 20.141634 | 20.141634 | 1413.8562 | 155.078362 | 155.078362 | 10703.8521 | 69520271
12月 | 12.751543 | 12.751543 | 1974.5806 | 21.027102 | 21.027102 | 3093.0928 | 161.460749 | 161.460749 | 25316.6849 | 126657418
平均值 | 13.667567 | 13.667567 | 1808.4507 | 21.185915 | 21.185915 | 2664.9341 | 164.426112 | 164.426112 | 21179.8832 | 117311502
最大值 | 16.895971 | 16.895971 | 2631.9328 | 22.389009 | 22.389009 | 3487.8532 | 176.739225 | 176.739225 | 27519.1127 | 155756816
最小值 | 11.355189 | 11.355189 | 818.8388 | 20.141634 | 20.141634 | 1413.8562 | 155.078362 | 155.078362 | 10703.8521 | 69520271
季度排放总量(吨) |  |  | 5.425352 |  |  | 7.994802 |  |  | 63.539649 | 351934505
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [6 empty] | 监控点名称： | 6号烧结机头脱硫口
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:34:28
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 17.500232 | 17.500232 | 3420.9 | 65.683953 | 65.683953 | 12720.8 | 201.014651 | 201.014651 | 39093.1 | 195473277
11月 | 17.198219 | 17.198219 | 2629.7 | 35.710089 | 35.710089 | 5442.9 | 224.497922 | 224.497922 | 34015 | 146655578
12月 | 14.045889 | 14.045889 | 3990.7 | 51.859043 | 51.859043 | 14616.9 | 178.986696 | 178.986696 | 49550.4 | 222841686
平均值 | 16.248113 | 16.248113 | 3347.1 | 51.084361 | 51.084361 | 10926.867 | 201.499756 | 201.499756 | 40886.1667 | 188323514
最大值 | 17.500232 | 17.500232 | 3990.7 | 65.683953 | 65.683953 | 14616.9 | 224.497922 | 224.497922 | 49550.4 | 222841686
最小值 | 14.045889 | 14.045889 | 2629.7 | 35.710089 | 35.710089 | 5442.9 | 178.986696 | 178.986696 | 34015 | 146655578
季度排放总量(吨) |  |  | 10.0413 |  |  | 32.7806 |  |  | 122.6585 | 564970541
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [6 empty] | 监控点名称： | 韶钢6号烧结机尾
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:25:12
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 15.67695 | 15.67695 | 2001.071 | [6 empty] | 127658493
11月 | 14.19355 | 14.19355 | 2649.0127 | [6 empty] | 181972054
12月 | 9.986712 | 9.986712 | 2261.1829 | [6 empty] | 179439406
平均值 | 13.285737 | 13.285737 | 2303.7555 | [6 empty] | 163023318
最大值 | 15.67695 | 15.67695 | 2649.0127 | [6 empty] | 181972054
最小值 | 9.986712 | 9.986712 | 2001.071 | [6 empty] | 127658493
季度排放总量(吨) |  |  | 6.911266 | [6 empty] | 489069953
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [6 empty] | 监控点名称： | 7号高炉出铁场
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:30:10
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 12.689376 | 12.689376 | 4615.03 | [6 empty] | 363795247
11月 | 9.196647 | 9.196647 | 4843.92 | [6 empty] | 513234656
12月 | 7.461563 | 7.461563 | 4122.38 | [6 empty] | 553674399
平均值 | 9.782528 | 9.782528 | 4527.11 | [6 empty] | 476901434
最大值 | 12.689376 | 12.689376 | 4843.92 | [6 empty] | 553674399
最小值 | 7.461563 | 7.461563 | 4122.38 | [6 empty] | 363795247
季度排放总量(吨) |  |  | 13.58133 | [6 empty] | 1430704302
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [6 empty] | 监控点名称： | 8号高炉北出铁场
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:32:18
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 6.552863 | 6.552863 | 2150.4 | [6 empty] | 320908336
11月 | 3.75997 | 3.75997 | 1603.7 | [6 empty] | 386229729
12月 | 4.154585 | 4.154585 | 1993.7 | [6 empty] | 337918935
平均值 | 4.822472 | 4.822472 | 1915.9333 | [6 empty] | 348352333
最大值 | 6.552863 | 6.552863 | 2150.4 | [6 empty] | 386229729
最小值 | 3.75997 | 3.75997 | 1603.7 | [6 empty] | 320908336
季度排放总量(吨) |  |  | 5.7478 | [6 empty] | 1045056999
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [6 empty] | 监控点名称： | 8号高炉南出铁场
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:31:19
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 4.060596 | 4.060596 | 328.155 | [6 empty] | 66485607
11月 | 5.521448 | 5.521448 | 2666.048 | [6 empty] | 449747282
12月 | 8.732096 | 8.732096 | 4574.469 | [6 empty] | 391249362
平均值 | 6.104713 | 6.104713 | 2522.8907 | [6 empty] | 302494084
最大值 | 8.732096 | 8.732096 | 4574.469 | [6 empty] | 449747282
最小值 | 4.060596 | 4.060596 | 328.155 | [6 empty] | 66485607
季度排放总量(吨) |  |  | 7.568672 | [6 empty] | 907482251
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [6 empty] | 监控点名称： | 345号电站
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:37:48
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 3.644444 | 3.644444 | 274.8 | 5.337868 | 5.337868 | 404.5 | 9.384126 | 9.384126 | 701.6 | 75991228.6
11月 | 6.463691 | 6.463691 | 590.7 | 23.14236 | 23.14236 | 2131.1 | 9.016641 | 9.016641 | 832.8 | 84973242.1
12月 | 6.287369 | 6.287369 | 555.4 | 47.963298 | 47.963298 | 4181.5 | 31.406389 | 31.406389 | 2505.6 | 85703338.5
平均值 | 5.465168 | 5.465168 | 473.63333 | 25.481175 | 25.481175 | 2239.0333 | 16.602385 | 16.602385 | 1346.66667 | 82222603
最大值 | 6.463691 | 6.463691 | 590.7 | 47.963298 | 47.963298 | 4181.5 | 31.406389 | 31.406389 | 2505.6 | 85703338.5
最小值 | 3.644444 | 3.644444 | 274.8 | 5.337868 | 5.337868 | 404.5 | 9.016641 | 9.016641 | 701.6 | 75991228.6
季度排放总量(吨) |  |  | 1.4209 |  |  | 6.7171 |  |  | 4.04 | 246667809
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [6 empty] | 监控点名称： | 热电1号锅炉排放口
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:24:05
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
11月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
12月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
平均值
最大值
最小值
季度排放总量(吨)
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [6 empty] | 监控点名称： | 2号电站
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:36:37
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
11月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
12月 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运
平均值
最大值
最小值
季度排放总量(吨)
污水排放连续监测月数据平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [5 empty] | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [5 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:43:17
时间 | 化学需氧量(COD) |  | 氨氮 |  | 总磷 |  | 总氮 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
10月 | 14.529518 | 26112.4467 | 1.270342 | 2288.7889 |  |  |  |  | 1798038.82
11月 | 14.59635 | 39008.8358 | 1.807545 | 4801.2974 |  |  |  |  | 2666495.77
12月 | 20.360657 | 53667.8289 | 2.206206 | 5822.3723 |  |  |  |  | 2635444.90
平均值 | 16.495508 | 39596.37047 | 1.761364 | 4304.152866 |  |  |  |  | 2366659.83
最大值 | 20.360657 | 53667.8289 | 2.206206 | 5822.3723 |  |  |  |  | 2666495.77
最小值 | 14.529518 | 26112.4467 | 1.270342 | 2288.7889 |  |  |  |  | 1798038.82
季度排放总量(吨) |  | 118.789111 |  | 12.912458 |  |  |  |  | 7099979.5
废气排放连续监测月平均值季报表
污染源名称： | 宝武集团广东韶关钢铁有限公司 | [6 empty] | 监控点名称： | 新焦化焦炉烟囱
监测时间： | 2020年10月至2020年12月 | [6 empty] | 导出时间： | 2021-01-05 11:28:09
时间 | 烟尘 |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  | 流量
| 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米
10月 | 17.571694 | 17.571694 | 1971.5158 | 46.503705 | 46.503705 | 5134.3533 | 155.397886 | 155.397886 | 17452.8388 | 111939118
11月 | 15.137328 | 15.137328 | 2308.3349 | 44.054778 | 44.054778 | 6325.0169 | 143.329825 | 143.329825 | 20815.4349 | 146420777
12月 | 15.220997 | 15.220997 | 2813.7646 | 39.859833 | 39.859833 | 7456.7843 | 198.887864 | 198.887864 | 38094.0151 | 181308844
平均值 | 15.976673 | 15.976673 | 2364.5384 | 43.472772 | 43.472772 | 6305.3848 | 165.871858 | 165.871858 | 25454.0963 | 146556246
最大值 | 17.571694 | 17.571694 | 2813.7646 | 46.503705 | 46.503705 | 7456.7843 | 198.887864 | 198.887864 | 38094.0151 | 181308844
最小值 | 15.137328 | 15.137328 | 1971.5158 | 39.859833 | 39.859833 | 5134.3533 | 143.329825 | 143.329825 | 17452.8388 | 111939118
季度排放总量(吨) |  |  | 7.093615 |  |  | 18.916154 |  |  | 76.362288 | 439668739