## Sheet1
地表水环境质量数据2020年年报
自动站名称： 坪石子站 上报时间：2021年1月1日
| 水质基本参数年均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标年均值
| 水温 | pH值 | 溶解氧 | 电导率 | 浊度 | 高锰酸盐指数 | 氨氮 | 总磷 | TOC | 铜 | 锌 | 铅 | 镉 | 砷 | 硝酸盐氮
日期 | ℃ | 无量纲 | mg/L | μS/cm | NTU | mg/L | mg/L | （mg/L) | （mg/L) | ug/L | ug/L | ug/L | ug/L | （mg/L) | （mg/L)
1 | 14.6 | 7.54 | 10.35 | 331 | 3 | 2.7 | 0.07 | 0.026 | 2.7 | 8.13 | 32.92 | 0.8 | 0.16 | 0.022 | 1.37
2 | 15.8 | 7.44 | 9.88 | 310 | 19 | 1.5 | 0.1 | 0.034 |  | 7.64 | 48.93 | 1.58 | 0.18 | 0.015 | 1.43
3 | 19 | 7.54 | 8.95 | 304 | 39 | 1.8 | 0.09 | 0.035 |  | 8.47 | 140.75 | 3.28 | 0.26 | 0.02 | 1.48
4 | 19.4 | 7.52 | 8.9 | 266 | 57 | 1.6 | 0.11 | 0.022 |  | 10.18 | 149.77 | 5.14 | 0.44 | 0.021 | 1.48
5 | 27.1 | 7.79 | 7.97 | 287 | 26 | 1.5 | 0.06 | 0.021 |  | 8.13 | 147.13 | 3.7 | 0.36 | 0.012 | 1.47
6 | 27.5 | 7.89 | 7.76 | 284 | 52 | 2.1 | 0.05 | 0.033 |  | 7.1 | 146.02 | 4.51 | 0.57 | 0.017 | 1.47
7 | 28.8 | 7.96 | 6.97 | 259 | 2 | 1.7 | 0.05 | 0.011 |  | 7.17 | 136.02 | 2.69 | 0.85 | 0.025 | 1.43
8 | 31.5 | 7.96 | 6.95 | 315 | 1 | 1.7 | 0.04 | 0.006 |  | 10.01 | 127.44 | 1.94 | 0.8 | 0.028
9 | 27.7 | 7.83 | 6.69 | 311 | 2 | 1.4 | 0.06 | 0.019 |  | 9.89 | 123.77 | 2.14 | 0.8 | 0.02
10 | 22.6 | 7.9 | 8.3 | 300 | 2 | 1.3 | 0.03 | 0.022 |  | 6.67 | 138.72 | 3.33 | 1.06 | 0.011
11 | 21.3 | 8.1 | 9.51 | 321 | 1 | 1.7 | 0.03 | 0.005 |  | 3.69 | 145.87 | 3.04 | 1 | 0.012
12 | 13.2 | 7.9 | 10.8 | 397 | 23 | 1.5 | 0.08 | 0.006 |  | 2.91 | 147.97 | 2.34 | 1.24 | 0.009
年均值 | 22.375 | 7.7808 | 8.5858 | 307.0833 | 18.9167 | 1.7083 | 0.064167 | 0.02 | 2.7 | 7.4992 | 123.7758 | 2.8742 | 0.64333 | 0.017667 | 1.4471
分项类别 |  | Ⅰ | Ⅰ |  |  | Ⅱ | bar: 氨氮 to 总磷; 铜 to 砷
水质类别 | Ⅱ
备注