## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,40,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [6 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2021-02-01 | [6 empty] | 导出时间： |  | 2021-03-01 09:53:10
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 1.285 | 30 | 1.2241 | 7.8385 | 7.737 | 7.4058 | 46.9424 | 36.3558 | 200 | 34.8673 | 219.8063 | 6057680
2日 | 0.7809 |  | 0.7666 | 4.4394 | 12.2347 | 11.85 | 69.2871 | 37.2238 |  | 36.7057 | 211.7961 | 5686976
3日 | 0.6549 |  | 0.6361 | 3.7243 | 7.5792 | 7.2854 | 42.9522 | 36.1986 |  | 35.2306 | 205.3031 | 5668388.5
4日 | 0.4757 |  | 0.4638 | 2.5965 | 3.7099 | 3.54 | 20.0738 | 30.9038 |  | 30.1614 | 173.7032 | 4904743.5
5日
6日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
7日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
8日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
9日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
10日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
11日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
12日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
13日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
14日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
15日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
16日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
17日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
18日
19日 | 0.0026 |  | 0.0026 | 0 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0021 | 0.2956 |  | 0.2956 | 0.0533 | 209207.593
20日 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0226 | 0.0226 | 0.0353 | 0.4283 |  | 0.4283 | 0.5153 | 888562.31
21日 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0393 | 0.0393 | 0.0118 | 0.7136 |  | 0.7136 | 0.2352 | 318218.406
22日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
23日 | 0.5776 |  | 0.5652 | 3.7133 | 22.4679 | 21.9247 | 145.8 | 38.7248 |  | 38.3206 | 249.162 | 6422059
24日 | 1.4621 |  | 1.4652 | 9.4463 | 14.6811 | 14.2913 | 92.099 | 36.864 |  | 36.9221 | 234.6343 | 6346458.5
25日 | 1.558 |  | 1.5376 | 10.294 | 14.3968 | 14.2195 | 94.8629 | 37.9855 |  | 37.5601 | 250.9066 | 6605835.5
26日 | 1.4978 |  | 1.4975 | 9.7533 | 9.7921 | 9.7415 | 63.7533 | 35.1467 |  | 35.2276 | 228.9132 | 6512293.5
27日 | 1.4316 |  | 1.41 | 8.8252 | 14.6049 | 14.3208 | 92.0969 | 37.7308 |  | 37.2486 | 231.5904 | 6166282.5
28日 | 1.4977 |  | 1.4509 | 9.3019 | 13.0266 | 12.5862 | 81.3811 | 36.9267 |  | 35.8753 | 230.0145 | 6215544.5
平均值 | 0.863376 |  | 0.847661 | 5.379438 | 9.253992 | 9.018223 | 57.6383 | 28.11523 |  | 27.658215 | 172.04873 | 4769403.831461
最大值 | 1.558 |  | 1.5376 | 10.294 | 22.4679 | 21.9247 | 145.8 | 38.7248 |  | 38.3206 | 250.9066 | 6605835.5
最小值 | 0 |  | 0 | 0 | 0.0098 | 0.0098 | 0.0021 | 0.2956 |  | 0.2956 | 0.0533 | 209207.593
月排放总量 |  |  |  | 69.9327 |  |  | 749.2979 |  |  |  | 2236.6335 | 62002249.809