# 附件1 报价文件格式

韶关市妇幼保健院采购

报价文件

项目名称：

报价单位：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

## 附件2报价函

韶关市妇幼保健院：

根据你们采购            (项目名称)的要求，        (全名及职务)经正式授权并以报价人                  (报价人名称、地址)的名义报价。提交报价文件1式4份。签字代表在此声明并同意：

1、我们愿意遵守本项目各项规定，供应符合用户需求中所指定的需求，总报价          元（大写：                    ）。

2、我们同意本报价自报价截止日起60天内有效。如果我们的报价被接受，则直至合同生效时止，本报价始终有效。

3、我们已经详细地了解用户需求，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意提供采购单位要求的有关报价的其他资料。

5、如提供虚假文件及资料，由此产生的后果由我方负责。

6、我们理解，采购人并无义务必须接受最低报价的报价或其他任何报价。

授权代表（签名）：

职务：

报价人名称：

报价人印章：

电话：              传真：              邮编：

## 附件3报价一览表

项目名称：

| 报价人名称 | 报价总价 （元） | 交货完工期 （天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ￥ | 签订合同后 天内 |  |
| 报价总价：（大写）人民币 。 |  |  |  |

报价人全称（盖公章）

授权代表（签字）：

职务：

日期：

注：报价人的报价应为所投项目的最终报价，包含项目方案、供货（含设备、材料、配件、辅材等）、运输保险、安装、调试等完成本项目所需的配套工程及一切税费。

## 附件4详细报价清单

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号产地 | 货物配件 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价总价（大写）人民币 元，￥ 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：1.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

2.该表格式仅作参考，报价人的详细报价表格式可自定。

3.报价人的投标报价应为所投项目的最终报价，包含项目方案、供货（含设备、材料、配件、辅材等）、运输保险、安装、调试等完成本项目所需的配套工程及一切税费。

## 附件5 售后服务计划

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1、公司简介

2、免费保修期

3、维护技术人员情况

4、应急维护时间安排（响应及维护时间，维修点地址、联系电话、联系人）

5、维修服务收费标准

6、主要零配件及易耗品价格

7、保修期内服务内容和方式

8、保修期外服务内容和方式

9、制造商的技术支持

## 附件6法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（报价人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（报价人名称）的在下面签字的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就韶关市妇幼保健院采购             的采购和合同的执行，作为报价代表人代表本公司的名义处理一切之有关事宜。

本授权书于     年    月    日签字生效，从报价截止之日起，有效期为    天，特此声明。

单位名称（盖公章）：

地址：

法定代表人签字或盖私章：

职务：

报价代表人（被授权人）签字或盖私章：

职务：

注：

1、须附上报价代表人（被授权人）身份证复印件。

2、法定代表人授权委托书的有效期必须大于本项目报价有效期（从报价截止之日起，本项目报价有效期为60天）。

## 附件7资格文件

报价人应按下列要求提交资格文件复印件（包含但不限于以下内容）：

*1.投标单位有效的经营资质证明文件

*2.产品厂家生产的相关资质证明文件

*3.产品授权经营证明文件

注：1、以上带“*”的为必须提交的文件。

2、报价人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

附件八需求清单：

| 工作场所 | 名称 | 数量 | 使用对象 | 铅当量（mmPb） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DR机房（发热门诊） | 铅防护衣 | 1件 | 陪检者 | ≥0.35 |
|  | 铅像胶帽子(选配） | 1件 | 成人受检者 | ≥0.35 |
|  | 铅像胶颈套（一字型） | 1件 | 成人受检者 | ≥0.5 |
|  | 铅像胶性腺防护方巾 | 1件 | 成人受检者 | ≥0.5 |
|  | 儿童铅像胶帽子(选配） | 1件 | 儿童受检者 | ≥0.5 |
|  | 儿童铅像胶颈套（一字型） | 1件 | 儿童受检者 | ≥0.5 |
|  | 儿童铅像胶性腺防护方巾 | 1件 | 儿童受检者 | ≥0.5 |
|  | 可调节防护窗口的立位防护屏 | 1件 | 辅助设施 | ≥0.5 |
|  | 固定特殊受检者体位的各种设备（选配） | 1件 | 辅助设施 | ≥0.5 |

| 装置类别/使用场所 | 名称 | 铅当量(mmPb) | 数量 | 标准要求/铅当量（mmPb） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CT/CT室DR1/DR1室 数字胃肠X射线机/胃肠室 | 成人铅像胶帽子(选配） | 0.35 | 3 | ≥0.35 |
|  | 成人铅像胶颈套（一字型） | 0.35 | 3 | ≥0.25 |
|  | 铅像胶性腺防护方巾 | 0.5 | 3 | ≥0.5 |
|  | 铅像胶性腺防护帘长方巾（600×1500mm) | 0.5 | 1 | ≥0.5 |
|  | 儿童铅像胶帽子 | 0.5 | 3 | ≥0.5 |
|  | 儿童铅像胶颈套（一字型） | 0.5 | 3 | ≥0.5 |
|  | 儿童铅像胶性腺防护方巾 | 0.5 | 3 | ≥0.5 |
|  | 铅防护衣 | 0.35 | 3 | ≥0.25 |
| 装置类别/使用场所 | 名称 | 铅当量(mmPb) | 患者/受检者 | 标准要求/铅当量（mmPb） |
| 乳腺X射线机/钼靶室 | 铅防护面罩 | 0.5 | 1 | ≥0.5 |
|  | 铅像胶帽子 | 0.35 | 1 | ≥0.25 |
|  | 铅像胶颈套（一字型） | 0.5 | 1 | ≥0.5 |
|  | 铅像胶性腺防护方巾 | 0.5 | 1 | ≥0.5 |
|  | 铅防护衣 | 0.35 | 1 | ≥0.25 |

| 装置类别/使用场所 | 名称 | 铅当量(mmPb) | 患者/受检者 | 标准要求/铅当量（mmPb） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 牙科X射线机/牙片室 | 大领铅像胶颈套 | 0.5 | 1 | ≥0.5 |
|  | 儿童大领铅像胶颈套 | 0.5 | 1 | ≥0.5 |
|  | 铅防护衣 | 0.35 | 1 | ≥0.25 |
| 移动式X射线机/X光室 | 儿童铅像胶帽子 | 0.5 | 1 | ≥0.5 |
|  | 儿童铅像胶颈套（一字型） | 0.5 | 1 | ≥0.5 |
|  | 儿童铅像胶性腺防护方巾 | 0.5 | 1 | ≥0.5 |
|  | 成人铅像胶帽子 | 0.35 | 1 | ≥0.25 |
|  | 成人铅像胶颈套（一字型） | 0.5 | 1 | ≥0.5 |
|  | 成人铅像胶性腺防护方巾 | 0.5 | 1 | ≥0.5 |
|  | 铅防护衣 | 0.35 | 1 | ≥0.25 |

韶关市妇幼保健院采购合同

| 甲方（采购方）：韶关市妇幼保健院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方（供货方）： | 签约地点：韶关市妇幼保健院 |

根据《中华人民共和国合同法》及韶关市妇幼保健院          项目的询价采购结果要求，经双方协商一致，签订本合同。

1.合同项目

1.1.合同货物清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.乙方负责合同货物的开发、安装及调试。

1.3.本项目为交钥匙项目，即包含设备采购、包装、运输、安装、调试、直至验收合格交付用户使用及保修期内的维护保养与一切税费等所有费用）。

2.合同总价

总价为人民币（大写）：                ，即RMB￥          元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用，所有货物都必须由供方专人送达就机位，甲方不代收快递传送货物。设备安装时供应商与厂家均应在场。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明、施工方案及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术要求

乙方所提供货物，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供货物的厂家测试报告。所有货物、工程及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5.合同货物包装、交货、安装、调试及验收

5.1.合同货物的包装

货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2.交货期及交货地点

5.2.1.交货期：合同签订后    天内。（交钥匙项目）

5.2.2.交货地点：甲方指定地点。

5.3.合同货物的安装调试

5.3.1.乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4.安装调试和验收

5.4.1.设备到货后，乙方（或产品厂商）应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装。并将设备调试到最佳状态，甲方给予相应的配合。

5.4.2.乙方（或产品厂商）根据现场情况和甲方要求及有关国家技术标准、规范进行安装和验收。

5.4.3.安装完成，甲乙双方一同进行验收。

5.4.4.所有进口货物在验收货物时，乙方要提供符合中华人民共和国进出口的有关规定及文书、中文说明书等。

6.质量保证及售后服务

6.1乙方所投设备保修期按生产厂家的标准执行，但整机（含附件）不少于壹年（所有免费保修期从设备验收合格之日起计算）；并保证保修期后继续提供产品使用运行的技术支持，同时保证零配件的供应和及时的有偿维修服务。

6.2免费给甲方培训6名技术人员以及3名维护人员，直到甲方受训人员熟练掌握设备的原理、操作、维修保养技术，培训的费用由乙方负责。

6.3提供完整的使用手册：安装时甲方验收。

6.4培训计划：要求乙方随投标文件一并提交书面计划。

6.5设备制造商必须在广东省内设有维修中心，应备有常用的零部件，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务。由设备生产厂家承诺提供售后服务（须提供设备生产厂家的售后服务承诺书）：维修响应时间：30分钟内响应，12小时内上门服务，24小时内解决问题，保证该系统的正常运行和零配件的供应（乙方在接到通知后3天内必须送达甲方），其延误造成的损失由乙方负担。

6.6保修期内甲方所购设备各部件发生非人为故障，乙方应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。

6.7质保期内设备完好率不低于95%工作日/年；设备完好率大于90%工作日/年者，相应延长免费保修期半年；设备完成率低于90%工作日/年者，相应延长免费保修期壹年。

6.8保修期外的维修

6.8.1 设备系统密码（维修密码）要求终身免费开放；免费提供系统软件升级。

6.8.2 保证长期（不少于10年）优惠提供易耗件和零配件，以及设备技术升级服务。

6.9投标人必须提供设备质保期外的有偿维修服务计划，包括技术保修、有限度保修、全保修等3种全年保修计划，以及损耗部件的价格清单。

7.付款方式

1、本项目以人民币转帐方式支付，货到安装、调试、培训及验收合格后即付总设备款95%。货款余额（设备总货款的5%）自设备安装验收合格满一年后无质量问题，由供应商提出申请后30天内付清。

8.技术服务

8.1.乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2.乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.不可抗力

9.1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.索赔

10.1.验收不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2.在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约与处罚

11.1.甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2.乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.3.乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.4.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5.乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的10%的违约金。

12.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

13.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14.其他

14.1.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份，乙方执一份、采购办执一份，合同自签字之日起即时生效。

14.2.本合同未尽事宜，双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

| 甲方：韶关市妇幼保健院 | 甲方： |
| --- | --- |
| （加盖公章） | （加盖公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 地 址：韶关市惠民北路12号 | 地 址： |
| 电 话：0751-8746051 | 电 话： |
| 传 真：0751-8746051 | 传 真 |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |
|  | 开户银行： |
|  | 账 户： |