## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2021-03-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-04-06 14:02:21
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 10.387243 | 40 | 138.354584 | 0.018842 | 8 | 0.254115 |  |  | 13702
2 日 | 8.928239 |  | 129.096497 | 0.100644 |  | 1.464787 |  |  | 14406
3 日 | 8.21312 |  | 92.605988 | 0.031682 |  | 0.373255 |  |  | 11852
4 日 | 8.435865 |  | 93.723808 | 0.026167 |  | 0.301991 |  |  | 11630
5 日 | 11.085445 |  | 113.341492 | 0.024539 |  | 0.260703 |  |  | 10642
6 日 | 12.762886 |  | 151.203384 | 0.024289 |  | 0.282238 |  |  | 12430
7 日 | 11.988007 |  | 144.2005 | 0.027569 |  | 0.321092 |  |  | 12260
8 日 | 12.952606 |  | 133.385651 | 0.036732 |  | 0.368583 |  |  | 10776
9 日 | 12.476764 |  | 149.331421 | 0.030265 |  | 0.355277 |  |  | 12144
10日 | 13.093756 |  | 201.445312 | 0.021922 |  | 0.329402 |  |  | 15498
11日 | 14.006589 |  | 238.615936 | 0.019371 |  | 0.337429 |  |  | 17346
12日 | 13.638033 |  | 227.590408 | 0.016433 |  | 0.267241 |  |  | 16788
13日 | 12.905868 |  | 175.414017 | 0.017275 |  | 0.222951 |  |  | 13378
14日 | 14.681228 |  | 141.812256 | 0.119938 |  | 1.240822 |  |  | 10222
15日 | 13.323775 |  | 143.777664 | 0.028683 |  | 0.311092 |  |  | 11260
16日 | 16.255371 |  | 170.06488 | 0.022546 |  | 0.236847 |  |  | 10528
17日 | 13.765456 |  | 150.747354 | 0.364603 |  | 3.868264 |  |  | 10860
18日 | 19.52273 |  | 210.182907 | 0.03476 |  | 0.377735 |  |  | 10850
19日 | 19.482584 |  | 207.290604 | 0.031563 |  | 0.337478 |  |  | 10680
20日 | 19.045187 |  | 182.190979 | 0.037725 |  | 0.355557 |  |  | 9570
21日 | 18.432301 |  | 136.140137 | 0.037616 |  | 0.280056 |  |  | 7478
22日 | 17.929234 |  | 152.471893 | 0.037638 |  | 0.325995 |  |  | 8738
23日 | 18.007742 |  | 163.90712 | 0.040956 |  | 0.369435 |  |  | 9216
24日 | 17.552904 |  | 190.361343 | 0.098802 |  | 1.107321 |  |  | 10968
25日 | 17.409487 |  | 242.336411 | 0.173892 |  | 2.466479 |  |  | 14184
26日 | 17.875492 |  | 265.443787 | 0.176236 |  | 2.634994 |  |  | 14948
27日 | 18.254913 |  | 259.718201 | 0.171423 |  | 2.439561 |  |  | 14244
28日 | 17.354366 |  | 217.237106 | 0.162653 |  | 2.049507 |  |  | 12588
29日 | 17.667086 |  | 209.386139 | 0.156677 |  | 1.84073 |  |  | 11740
30日 | 17.947887 |  | 206.519165 | 0.167415 |  | 1.932538 |  |  | 11542
31日 | 17.953512 |  | 218.175262 | 0.170218 |  | 2.080418 |  |  | 12204
平均值 | 14.946312 |  | 176.002329 | 0.078357 |  | 0.94819 |  |  | 12086.193548
最大值 | 19.52273 |  | 265.443787 | 0.364603 |  | 3.868264 |  |  | 17346
最小值 | 8.21312 |  | 92.605988 | 0.016433 |  | 0.222951 |  |  | 7478
月排放总量 |  |  | 5456.072206 |  |  | 29.393893 |  |  | 374672