## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2021-04-06 13:58:20
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 1.1968 | 30 | 1.1406 | 7.3138 | 20.6149 | 200 | 20.2365 | 126.1601 | 45.8247 | 200 | 43.7617 | 276.7165 | 6073119.5
2日 | 1.45205 |  | 1.4426 | 9.568675 | 23.53937 |  | 22.855 | 146.475974 | 22.0998 |  | 21.6067 | 143.01362 | 6580627.477
3日 | 1.8216 |  | 1.7894 | 12.8722 | 56.8118 |  | 54.2939 | 395.675 | 33.5944 |  | 33.2389 | 236.3746 | 7066202
4日 | 1.8249 |  | 1.8411 | 12.7761 | 33.6244 |  | 33.4597 | 236.3488 | 26.9555 |  | 27.4619 | 187.3765 | 7001785
5日 | 1.8297 |  | 1.9089 | 11.7662 | 19.0231 |  | 19.5018 | 121.6034 | 35.8241 |  | 37.7627 | 231.4256 | 6431174.5
6日 | 1.8611 |  | 1.953 | 12.111 | 24.3121 |  | 25.5616 | 155.2342 | 38.3908 |  | 40.5002 | 249.5691 | 6503969
7日 | 1.8512 |  | 1.9666 | 11.5966 | 23.4331 |  | 24.5616 | 146.5223 | 43.1307 |  | 46.069 | 271.589 | 6264818.5
8日 | 1.8646 |  | 1.941 | 12.4887 | 29.9646 |  | 30.8343 | 199.0124 | 57.4632 |  | 60.1726 | 385.5898 | 6696953
9日 | 1.865 |  | 1.9606 | 13.0235 | 30.9012 |  | 31.8411 | 212.9755 | 42.9424 |  | 45.3355 | 299.3971 | 6982750
10日 | 1.6502 |  | 1.8488 | 12.4595 | 18.3853 |  | 19.9049 | 136.8998 | 38.8558 |  | 43.4567 | 293.6602 | 7585084.5
11日 | 1.8894 |  | 1.9953 | 13.6303 | 31.0886 |  | 32.5983 | 220.4874 | 46.0032 |  | 48.7417 | 331.7346 | 7213443.5
12日 | 1.8791 |  | 1.9512 | 11.4109 | 31.719 |  | 32.8702 | 192.3069 | 63.1894 |  | 66.201 | 387.0806 | 6071691
13日 | 1.8965 |  | 1.9151 | 11.2101 | 50.6203 |  | 51.0371 | 300.0883 | 43.4656 |  | 44.0974 | 257.767 | 5910990
14日 | 1.8975 |  | 1.9272 | 11.7903 | 36.6477 |  | 37.4375 | 221.5986 | 42.141 |  | 42.8439 | 260.2469 | 6213661
15日 | 1.7634 |  | 1.8458 | 10.2343 | 81.4595 |  | 85.2933 | 468.2849 | 45.2487 |  | 47.4505 | 263.8687 | 5804147.5
16日 | 1.4985 |  | 1.5804 | 7.8561 | 53.9971 |  | 56.3962 | 271.9943 | 31.8176 |  | 33.0729 | 169.9424 | 5117761
17日 | 1.7669 |  | 2.0602 | 9.1316 | 31.2085 |  | 35.8142 | 155.0777 | 26.7668 |  | 30.8769 | 136.9157 | 5193486.5
18日 | 1.8691 |  | 2.0074 | 9.9723 | 20.1036 |  | 21.3854 | 107.9692 | 29.6548 |  | 31.8591 | 158.2166 | 5335814.5
19日 | 1.8657 |  | 2.1419 | 9.7705 | 17.5731 |  | 19.9544 | 91.6837 | 32.0535 |  | 36.8522 | 167.9494 | 5237269
20日 | 1.8706 |  | 2.1859 | 11.2899 | 15.6354 |  | 18.0153 | 94.3218 | 31.8644 |  | 37.0278 | 191.1956 | 6034659
21日 | 1.8765 |  | 2.2747 | 12.7397 | 12.2855 |  | 14.7849 | 83.8625 | 26.1708 |  | 31.759 | 178.4055 | 6787798.5
22日 | 1.8017 |  | 2.1435 | 11.5944 | 13.5234 |  | 15.9427 | 89.2221 | 27.3564 |  | 32.6442 | 179.9363 | 6160332.5
23日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
24日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
25日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
26日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
27日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
28日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
29日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
30日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
31日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 1.776911 |  | 1.900963 | 11.209394 | 30.748707 |  | 32.026359 | 189.718403 | 37.764254 |  | 40.126931 | 238.998696 | 6284888.067136
最大值 | 1.8975 |  | 2.2747 | 13.6303 | 81.4595 |  | 85.2933 | 468.2849 | 63.1894 |  | 66.201 | 387.0806 | 7585084.5
最小值 | 1.1968 |  | 1.1406 | 7.3138 | 12.2855 |  | 14.7849 | 83.8625 | 22.0998 |  | 21.6067 | 136.9157 | 5117761
月排放总量 |  |  |  | 246.606675 |  |  |  | 4173.804874 |  |  |  | 5257.97132 | 138267537.477