## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2021-03-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2021-04-06 13:57:53
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 1.5139 | 30 | 1.4205 | 8.9176 | 14.5175 | 200 | 13.3174 | 87.6301 | 50.4524 | 200 | 47.5029 | 301.144 | 5905279.5
2日 | 1.41115 |  | 1.3574 | 8.441311 | 21.857358 |  | 20.4276 | 130.582457 | 45.581954 |  | 43.5217 | 272.469813 | 5953002.388
3日 | 1.3863 |  | 1.3358 | 8.5796 | 21.1366 |  | 20.2806 | 131.3734 | 41.4578 |  | 40.3037 | 256.7614 | 6184288
4日 | 1.3919 |  | 1.3827 | 8.6158 | 26.6922 |  | 26.7131 | 167.5899 | 39.9287 |  | 39.8412 | 247.3999 | 6197346
5日 | 1.3895 |  | 1.3685 | 8.1363 | 23.8541 |  | 23.4538 | 139.2796 | 45.2766 |  | 44.8935 | 265.3221 | 5852825
6日 | 1.3909 |  | 1.3413 | 8.2265 | 55.4763 |  | 53.2246 | 318.0496 | 51.7111 |  | 50.4564 | 304.9351 | 5915555.5
7日 | 1.3048 |  | 1.2648 | 7.362 | 48.2251 |  | 46.3689 | 272.8635 | 45.7817 |  | 44.6817 | 258.9568 | 5648407
8日 | 1.4381 |  | 1.3674 | 8.3374 | 49.4148 |  | 46.7591 | 288.0979 | 47.3997 |  | 45.2763 | 275.396 | 5799913
9日 | 1.2623 |  | 1.206 | 7.4599 | 22.1931 |  | 21.1507 | 131.108 | 43.6769 |  | 42.0035 | 258.6524 | 5907566
10日 | 1.3558 |  | 1.2909 | 8.4188 | 24.6513 |  | 23.3912 | 153.0305 | 47.0933 |  | 44.9824 | 293.4105 | 6197686.5
11日 | 1.3536 |  | 1.3048 | 8.4972 | 27.1834 |  | 26.1129 | 171.0751 | 39.4753 |  | 38.2575 | 248.0655 | 6273108
12日 | 1.3736 |  | 1.3226 | 8.3285 | 30.458 |  | 29.2007 | 182.8922 | 51.183 |  | 49.4252 | 309.1264 | 6062593
13日 | 1.3855 |  | 1.3334 | 8.2713 | 21.5285 |  | 20.7107 | 128.6046 | 35.6836 |  | 34.5157 | 213.5488 | 5971178
14日 | 1.3567 |  | 1.2987 | 8.308 | 31.0568 |  | 29.6609 | 189.3372 | 40.99 |  | 39.3755 | 250.6873 | 6043401.5
15日 | 1.3004 |  | 1.2551 | 7.7468 | 50.722 |  | 49.2988 | 304.5904 | 52.3097 |  | 50.7783 | 311.8555 | 5954665
16日 | 1.3349 |  | 1.2983 | 8.0553 | 49.3962 |  | 47.7962 | 298.3423 | 46.9307 |  | 45.805 | 283.0408 | 6029033
17日 | 1.2808 |  | 1.2233 | 7.785 | 18.7686 |  | 17.7562 | 114.07 | 35.8558 |  | 34.2873 | 217.9966 | 6073982
18日 | 1.3128 |  | 1.2897 | 8.0864 | 18.5926 |  | 18.1752 | 114.4992 | 31.1877 |  | 30.6613 | 192.117 | 6157831
19日 | 1.302 |  | 1.2731 | 7.9179 | 19.8949 |  | 19.2542 | 120.875 | 32.8117 |  | 32.074 | 199.5619 | 6080403
20日 | 1.2988 |  | 1.2591 | 7.5682 | 16.5897 |  | 15.916 | 96.8501 | 34.8815 |  | 33.9262 | 203.8828 | 5823999.5
21日 | 1.2711 |  | 1.2692 | 7.8503 | 22.6561 |  | 22.2549 | 142.0595 | 33.9878 |  | 33.9141 | 209.5718 | 6173989.5
22日 | 1.2887 |  | 1.2941 | 7.983 | 12.3922 |  | 12.2895 | 77.9557 | 46.1033 |  | 46.385 | 289.6686 | 6183785.5
23日 | 1.2635 |  | 1.234 | 7.6791 | 17.592 |  | 17.1218 | 107.0699 | 34.0214 |  | 33.2736 | 206.7449 | 6077389
24日 | 1.2987 |  | 1.2387 | 8.1929 | 19.3463 |  | 18.2746 | 122.5457 | 35.3638 |  | 34.0135 | 223.1203 | 6300942
25日 | 1.9077 |  | 1.8224 | 11.8619 | 16.592 |  | 15.8496 | 102.9089 | 37.7365 |  | 36.4532 | 232.3545 | 6147694.5
26日 | 5.8724 |  | 5.6688 | 37.1311 | 18.1698 |  | 17.519 | 114.6078 | 31.8056 |  | 30.8865 | 200.7551 | 6310787.5
27日 | 4.0831 |  | 3.9306 | 26.3748 | 20.1972 |  | 19.3712 | 130.732 | 27.8136 |  | 26.8382 | 180.3507 | 6480869
28日 | 2.8347 |  | 2.7345 | 18.0955 | 20.8582 |  | 20.0382 | 132.9482 | 27.4146 |  | 26.4567 | 174.9825 | 6382670
29日 | 2.3953 |  | 2.276 | 14.8806 | 21.5166 |  | 20.2712 | 133.9946 | 30.3556 |  | 28.9187 | 189.2956 | 6207550
30日 | 2.938 |  | 2.8199 | 17.8243 | 19.5757 |  | 18.5864 | 119.9717 | 29.4127 |  | 28.2468 | 179.2512 | 6063059.5
31日 | 3.3848 |  | 3.2494 | 20.732 | 19.0359 |  | 18.177 | 116.0357 | 34.366 |  | 33.0257 | 210.1263 | 6077088
平均值 | 1.796185 |  | 1.733258 | 11.021461 | 25.811001 |  | 24.79749 | 156.179701 | 39.614517 |  | 38.418751 | 240.662971 | 6078641.528645
最大值 | 5.8724 |  | 5.6688 | 37.1311 | 55.4763 |  | 53.2246 | 318.0496 | 52.3097 |  | 50.7783 | 311.8555 | 6480869
最小值 | 1.2623 |  | 1.206 | 7.362 | 12.3922 |  | 12.2895 | 77.9557 | 27.4146 |  | 26.4567 | 174.9825 | 5648407
月排放总量 |  |  |  | 341.665311 |  |  |  | 4841.570757 |  |  |  | 7460.552113 | 188437887.388