# 附件1 报价文件格式

韶关市妇幼保健院采购

报价文件

项目名称：

报价单位：

地    址：

联 系 人：

联系电话：

## 附件2报价函

韶关市妇幼保健院：

根据你们采购            (项目名称)的要求，        (全名及职务)经正式授权并以报价人                  (报价人名称、地址)的名义报价。提交报价文件1式4份。签字代表在此声明并同意：

1、我们愿意遵守本项目各项规定，供应符合用户需求中所指定的需求，总报价          元（大写：                    ）。

2、我们同意本报价自报价截止日起60天内有效。如果我们的报价被接受，则直至合同生效时止，本报价始终有效。

3、我们已经详细地了解用户需求，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4、我们同意提供采购单位要求的有关报价的其他资料。

5、如提供虚假文件及资料，由此产生的后果由我方负责。

6、我们理解，采购人并无义务必须接受最低报价的报价或其他任何报价。

授权代表（签名）：

职务：

报价人名称：

报价人印章：

电话：              传真：              邮编：

## 附件3报价一览表

项目名称：

| 报价人名称 | 报价总价 （元） | 交货完工期 （天） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ￥ | 签订合同后 天内 |  |
| 报价总价：（大写）人民币 。 |  |  |  |

报价人全称（盖公章）

授权代表（签字）：

职务：

日期：

注：报价人的报价应为所投项目的最终报价，包含项目方案、供货（含设备、材料、配件、辅材等）、运输保险、安装、调试等完成本项目所需的配套工程及一切税费。

## 附件4详细报价清单

项目名称：

| 序号 | 货物名称 | 型号产地 | 货物配件 | 数量 | 单价 | 总价 | 最高限价（单价） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 牙科综合治疗椅 |  |  | 2 |  |  | 35000 |
| 2 | 医用洁牙机 |  |  | 2 |  |  | 2800 |
| 3 | 光固化机 |  |  | 1 |  |  | 2800 |
| 4 | 高速涡轮牙钻手机 |  |  | 5 |  |  | 2500 |
| 报价总价（大写）人民币 元，￥ 元。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价人全称（盖公章）：

授权代表（签字）：

职    务：

日    期：     年   月   日

注：1.所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

2.该表格式仅作参考，报价人的详细报价表格式可自定。

3.报价人的投标报价应为所投项目的最终报价，包含项目方案、供货（含设备、材料、配件、辅材等）、运输保险、安装、调试等完成本项目所需的配套工程及一切税费。

## 附件5 售后服务计划

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

1、公司简介

2、免费保修期

3、维护技术人员情况

4、应急维护时间安排（响应及维护时间，维修点地址、联系电话、联系人）

5、维修服务收费标准

6、主要零配件及易耗品价格

7、保修期内服务内容和方式

8、保修期外服务内容和方式

9、制造商的技术支持

## 附件6法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（报价人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（报价人名称）的在下面签字的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就韶关市妇幼保健院采购             的采购和合同的执行，作为报价代表人代表本公司的名义处理一切之有关事宜。

本授权书于     年    月    日签字生效，从报价截止之日起，有效期为    天，特此声明。

单位名称（盖公章）：

地址：

法定代表人签字或盖私章：

职务：

报价代表人（被授权人）签字或盖私章：

职务：

注：

1、须附上报价代表人（被授权人）身份证复印件。

2、法定代表人授权委托书的有效期必须大于本项目报价有效期（从报价截止之日起，本项目报价有效期为60天）。

## 附件7资格文件

报价人应按下列要求提交资格文件复印件（包含但不限于以下内容）：

*1.投标单位有效的经营资质证明文件

*2.产品厂家生产的相关资质证明文件

*3.产品授权经营证明文件

注：1、以上带“*”的为必须提交的文件。

2、报价人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

附件八需求清单：（所投产品应完全满足院方需求，若有部分不满足，需在询价文件中说明，若不作说明视为完全满足。实际货物不满足参数需求时，院方有权不予采购。）

- 牙科综合治疗仪 2台

- 技术参数及配置：

1、牙科综合治疗台

1.1、豪华高档牙科椅，带补偿椅位，避免病人乘坐时搓衣服、推背等不适感觉; 带PU腿垫，易清洁，不易弄脏皮垫。

最低椅位小于460mm，最高椅位大于720mm；

椅位载重量135kg（不含治疗机）；

椅位升降速度≥15mm\s，升降十分稳定；

座垫有补偿椅位，后倾角度≤10度；

靠背运动0度至70度。

1.2、头枕可调整，头靠伸缩长度小于120mm，头枕前倾角度20度，后倾角度40度。带自锁功能，摁下按钮，可轻松伸缩调整头枕。

1.3、噪音≤45分贝，转动电机采用静音直流进口电机，保证医院安全使用。

1.4、该机有手控及脚控四个方向椅位操作方式，具有微机控制系统，设有复位及PLC（可编程控制器：根据用户要求和用已经编程的逻辑来对电路等进行控制）功能。

1.5、电源电压：   220V-50Hz

电机电压：24V 
      水源水压：0.2MPa～0.4MPa 
      气源气压：0.5MPa～0.8MPa

2、治疗机

2.1、全电脑控制、平面操作开关面板，方便医生观摩和操作，也不易造成错误操作。

2.1.1椅位控制：分别有上升、下降、后仰、前倾、复位及PLC功能。

2.1.2 LED口腔灯控制：拔动操控无影灯的强弱光开关。

2.1.3热水器控制：点动操作开、关。

2.1.4漱口给水控制：点动操作开、关，可定量给水设定功能及自动给水器给水功能。

2.1.5痰盂冲水控制：点动操作开、关及自动定时关闭功能，关闭时间可自行设定。

2.1.6LED观片灯控制：拔动操作开、关。

2.2、器械盘

2.21二条四孔标准高速手机管。
2.22一条四孔标准低速手机管。
2.23配置：一套三用喷枪。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）。
2.24配置易清洁器械盘一套及LED观片灯一套。
2.25器械盘气压表位于前方，能直观调节气压大小。
2.26调压水气按钮位于器械盘右侧，使用方便。

2.27器械盘为悬挂式，使用方便稳固。

2.3、助手侧置

2.3.1一支强吸，一支弱吸。

2.3.2吸唾管能轻易取下清洁消毒。

2.3.3配置一套三用枪。（喷枪头与外壳可快速分离，可高温消毒）一支弱吸。

2.3.4助手架外壳为注塑外壳，精准美观，方便操作和放置小件物品。
2.4、LED感应口腔冷光灯

感应口腔冷光灯分可调试，低档≥15000Lx，高档≥20000Lx，在距光源700mm照明区内温升小于8℃，色温5000°kelvin。

2.5、玻璃痰盂

2.5.1易清洗、易消毒。

2.5.2痰盂下水速度≥4.5L\	min。

2.5.3旋转式，注玻材料，可旋转90度。

2.6配置可调试医生转椅一把，可调节高度，移动灵活。

2.6.1医师椅升降范围130mm。

2.6.2医师椅最大载重量为155kg。

零部件

（1）24V静音直流电机，噪音小，工作可靠。

（2）手机硅胶管及隔水PU内管，耐用而不老化、发硬。

（3）椅面皮革，耐用而不易老化。

（4）进口六角膜片，持久耐用。

（5）电磁阀工作可靠，不易故障。

（6）手机控制集成阀。

（7）医师座椅配不锈钢五爪和脚轮，工作可靠，使用安全。

其它参数

- 气可椅内排列，减少占地面积，易清洁。

- 出厂前的严格按GB9706.1要求，每台进行电介强度，漏电流，接地电阻三大安全参数测量。

- 普通自来水、气源及电源即可正常工作。

- 安装面积为2×3平方米。

- 设备出厂时配有：使用手册、装箱清单、保修卡及负责安装。

配置：

豪华可拆卸痰盂                         一套

电磁阀（进口）                         一套

冲痰漱口定量给水自动系统               一套

高级可调节防护头枕                     一套

悬挂式工具盘                           一套

多功能脚踏控制开关（带脚踏自锁功能）   一套

三用喷枪（冷、热）                     二支

电动牙科椅控制系统（9个记忆）         一套

可感应调光高档LED灯                  一套

LED观片灯                            一套

24V静音直流电机（带补偿位）           一套

医生转椅C型                           一张

保护套                                 两套

- 2、医用洁牙机 2台

- 电源输入：～24V 50Hz

- 输入功率：38VA

- 输出的尖端主振动偏移：1um~100um

- 输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz

- 输出的半偏移力：0.1Ｎ~2Ｎ

- 尖端输出功率：3W~20W

- 进水压力：0.1bar~5bar(0.01Mpa~0.5Mpa)

- 主机重量：0.2kg

- 主机保险：Ｔ1.6ＡＬ　250Ｖ

- 使用环境温度：+5℃～+40℃

- 使用环境相对湿度：30％～75％

- 大气压力：70kpa～106kpa

- 进水口水温：≤+25℃

- 尺寸：74mm*56mm*38mm

- 接插式手柄

- 微电脑控制

- 频率自动跟踪

- 自动负反馈

- 恒定功率输出

- 3、光固化机 1台

- 技术参数及配置：

- 外形尺寸(长*宽*高)：14*11*18CM，分级：普通，B型

- 间歇性工作：分级，11级

- 电池：锂离子电池

- 电池容量：1500mAh

- 电池电压：3.7V

- 电池充电电压：4.2V

- 灯泡：LED 10W

- 灯源颜色：3蓝1紫

- 波长：385-520nm

- 光强度：超强固化模式2200mW/㎠，普通固化模式1600mW/㎠

- 环境温度范围：-5℃～+40℃

- 相对湿度范围：≤80％

- 大气压范围：75kpa～106kpa

- 铝合金导光头

- 高速涡轮牙钻手机  5台

- 转速：350,000-450,000min-1±10%；

- 机头：标准机头；

- 头部直径：ø11.2×H 13.4mm；

- 不锈钢机身；

- 按钮换针式；

- 陶瓷轴承；

- 单点喷雾；

- 卫生机头系统；

- 标准4孔。

韶关市妇幼保健院采购合同

| 甲方（采购方）：韶关市妇幼保健院 | 合同编号： |
| --- | --- |
| 乙方（供货方）： | 签约地点：韶关市妇幼保健院 |

根据《中华人民共和国合同法》及韶关市妇幼保健院          项目的询价采购结果要求，经双方协商一致，签订本合同。

1.合同项目

1.1.合同货物清单

| 序号 | 货物名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2.乙方负责合同货物的开发、安装及调试。

1.3.本项目为交钥匙项目，即包含设备采购、包装、运输、安装、调试、直至验收合格交付用户使用及保修期内的维护保养与一切税费等所有费用）。

2.合同总价

总价为人民币（大写）：                ，即RMB￥          元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期与备品备件发生的所有含税费用，所有货物都必须由供方专人送达就机位，甲方不代收快递传送货物。设备安装时供应商与厂家均应在场。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明、施工方案及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术要求

乙方所提供货物，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供货物的厂家测试报告。所有货物、工程及服务不得侵犯第三方版权、专利、税费等。

5.合同货物包装、交货、安装、调试及验收

5.1.合同货物的包装

货物的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2.交货期及交货地点

5.2.1.交货期：合同签订后    天内。（交钥匙项目）

5.2.2.交货地点：甲方指定地点。

5.3.合同货物的安装调试

5.3.1.乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2.乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4.安装调试和验收

5.4.1.设备到货后，乙方（或产品厂商）应派出有经验的工程技术人员到现场进行安装。并将设备调试到最佳状态，甲方给予相应的配合。

5.4.2.乙方（或产品厂商）根据现场情况和甲方要求及有关国家技术标准、规范进行安装和验收。

5.4.3.安装完成，甲乙双方一同进行验收。

5.4.4.所有进口货物在验收货物时，乙方要提供符合中华人民共和国进出口的有关规定及文书、中文说明书等。

6.质量保证及售后服务

6.1乙方所投设备保修期按生产厂家的标准执行，但整机（含附件）不少于壹年（所有免费保修期从设备验收合格之日起计算）；并保证保修期后继续提供产品使用运行的技术支持，同时保证零配件的供应和及时的有偿维修服务。

6.2免费给甲方培训6名技术人员以及3名维护人员，直到甲方受训人员熟练掌握设备的原理、操作、维修保养技术，培训的费用由乙方负责。

6.3提供完整的使用手册：安装时甲方验收。

6.4培训计划：要求乙方随投标文件一并提交书面计划。

6.5设备制造商必须在广东省内设有维修中心，应备有常用的零部件，有稳定的售后服务体系，能提供良好的售后服务。由设备生产厂家承诺提供售后服务（须提供设备生产厂家的售后服务承诺书）：维修响应时间：30分钟内响应，12小时内上门服务，24小时内解决问题，保证该系统的正常运行和零配件的供应（乙方在接到通知后3天内必须送达甲方），其延误造成的损失由乙方负担。

6.6保修期内甲方所购设备各部件发生非人为故障，乙方应免费上门更换同种品牌不低于原规格型号的新部件。

6.7质保期内设备完好率不低于95%工作日/年；设备完好率大于90%工作日/年者，相应延长免费保修期半年；设备完成率低于90%工作日/年者，相应延长免费保修期壹年。

6.8保修期外的维修

6.8.1 设备系统密码（维修密码）要求终身免费开放；免费提供系统软件升级。

6.8.2 保证长期（不少于10年）优惠提供易耗件和零配件，以及设备技术升级服务。

6.9投标人必须提供设备质保期外的有偿维修服务计划，包括技术保修、有限度保修、全保修等3种全年保修计划，以及损耗部件的价格清单。

7.付款方式

1、本项目以人民币转帐方式支付，货到安装、调试、培训及验收合格后即付总设备款95%。货款余额（设备总货款的5%）自设备安装验收合格满一年后无质量问题，由供应商提出申请后30天内付清。

8.技术服务

8.1.乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2.乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.不可抗力

9.1.不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2.签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.索赔

10.1.验收不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2.在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

（1）乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

（2）根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

（3）用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3.如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约与处罚

11.1.甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2.乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.3.乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.4.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5.乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的10%的违约金。

12.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

13.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由合同签订所在地仲裁机构仲裁或合同签订所在地人民法院提起诉讼（仲裁或诉讼任选一种）。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14.其他

14.1.本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方执二份，乙方执一份、采购办执一份，合同自签字之日起即时生效。

14.2.本合同未尽事宜，双方可用补充合同的形式加以补充。补充合同与本合同具有同样的法律效力。

| 甲方：韶关市妇幼保健院 | 甲方： |
| --- | --- |
| （加盖公章） | （加盖公章） |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 签约代表： | 签约代表： |
| 地 址：韶关市惠民北路12号 | 地 址： |
| 电 话：0751-8746051 | 电 话： |
| 传 真：0751-8746051 | 传 真 |
| 签约日期： 年 月 日 | 签约日期： 年 月 日 |
|  | 开户银行： |
|  | 账 户： |