## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2021-04-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-05-07 09:59:51
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 17.8 | 40 | 217.84 | 0.17 | 8 | 2.12 |  |  | 12326
2 日 | 18.06 |  | 226.27 | 0.17 |  | 2.1 |  |  | 12520
3 日 | 17.74 |  | 291.01 | 0.17 |  | 2.75 |  |  | 16392
4 日 | 18 |  | 287.25 | 0.18 |  | 2.82 |  |  | 16076
5 日 | 16.24 |  | 271.27 | 0.18 |  | 2.96 |  |  | 16746
6 日 | 17.9 |  | 281.66 | 0.17 |  | 2.75 |  |  | 15732
7 日 | 18.32 |  | 244.67 | 0.18 |  | 2.38 |  |  | 13494
8 日 | 18.05 |  | 208.86 | 0.18 |  | 2.04 |  |  | 11600
9 日 | 17.6 |  | 172.19 | 0.17 |  | 1.63 |  |  | 9778
10日 | 17.65 |  | 162.75 | 0.16 |  | 1.46 |  |  | 9286
11日 | 17.38 |  | 175.72 | 0.16 |  | 1.62 |  |  | 10694
12日 | 18.73 |  | 203.2 | 0.21 |  | 2.26 |  |  | 11046
13日 | 18.9 |  | 82.2 | 0.17 |  | 0.75 |  |  | 4350
14日 | 18.203356 |  | 177.263687 | 0.175373 |  | 1.685863 |  |  | 10212
15日 | 17.849628 |  | 215.968567 | 0.156444 |  | 1.897673 |  |  | 12138
16日 | 18.33127 |  | 207.616501 | 0.139872 |  | 1.608299 |  |  | 11354
17日 | 18.478125 |  | 197.080536 | 0.137089 |  | 1.458043 |  |  | 10674
18日 | 18.323584 |  | 278.595642 | 0.114084 |  | 1.728853 |  |  | 15252
19日 | 18.421949 |  | 339.268585 | 0.119386 |  | 2.239681 |  |  | 18564
20日 | 18.286203 |  | 307.474487 | 0.108512 |  | 1.816933 |  |  | 16856
21日 | 18.720995 |  | 266.44339 | 0.120499 |  | 1.703156 |  |  | 14240
22日 | 17.816626 |  | 215.137253 | 0.121176 |  | 1.4279 |  |  | 11906
23日 | 18.311113 |  | 231.610336 | 0.266516 |  | 2.894247 |  |  | 12534
24日 | 22.711025 |  | 385.190491 | 0.295107 |  | 5.079368 |  |  | 17036
25日 | 22.08592 |  | 408.740509 | 0.288561 |  | 5.256237 |  |  | 18472
26日 | 22.691687 |  | 328.61142 | 0.208132 |  | 3.147859 |  |  | 14528
27日 | 21.680824 |  | 285.166473 | 0.136437 |  | 1.771519 |  |  | 13468
28日 | 21.548613 |  | 346.464569 | 0.134549 |  | 2.164424 |  |  | 16418
29日 | 21.627272 |  | 400.347504 | 0.142179 |  | 2.619437 |  |  | 18618
30日 | 20.245159 |  | 419.27124 | 0.172599 |  | 3.585912 |  |  | 20758
平均值 | 18.923444 |  | 261.171373 | 0.170217 |  | 2.32418 |  |  | 13768.933333
最大值 | 22.711025 |  | 419.27124 | 0.295107 |  | 5.256237 |  |  | 20758
最小值 | 16.24 |  | 82.2 | 0.108512 |  | 0.75 |  |  | 4350
月排放总量 |  |  | 7835.14119 |  |  | 69.725404 |  |  | 413068