## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  |  | 2021-05-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2021-06-01 10:21:27
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 停运 | 30 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运
2日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
3日 | 0.1881 |  | 0.1981 | 1.2605 | 16.4197 |  | 17.3508 | 121.202 | 30.6291 |  | 32.1389 | 185.8368 | 6561022
4日 | 0.593 |  | 0.6145 | 3.3839 | 8.6389 |  | 8.9884 | 49.4596 | 20.2886 |  | 21.2378 | 115.832 | 5691494.5
5日 | 1.1149 |  | 1.1396 | 6.2232 | 9.4365 |  | 9.6008 | 50.9999 | 21.5976 |  | 22.1346 | 117.8005 | 5480004
6日 | 0.6216 |  | 0.6394 | 3.9621 | 17.4692 |  | 17.9004 | 115.6554 | 24.4534 |  | 25.2047 | 156.0812 | 6361189
7日 | 0.6356 |  | 0.662 | 4.4303 | 24.1614 |  | 24.9848 | 169.6076 | 28.0199 |  | 29.3182 | 193.1352 | 6954833.5
8日 | 0.5861 |  | 0.6027 | 4.1322 | 17.0105 |  | 17.2806 | 119.9704 | 30.3431 |  | 31.3645 | 213.0929 | 7032987.5
9日 | 0.5346 |  | 0.5448 | 3.939 | 28.7519 |  | 29.2491 | 213.7525 | 25.5817 |  | 26.1205 | 185.3228 | 7346982
10日 | 0.5562 |  | 0.5655 | 3.6452 | 17.4306 |  | 17.8134 | 113.519 | 25.5604 |  | 26.0289 | 165.9625 | 6534982
11日 | 0.5377 |  | 0.5435 | 3.7035 | 20.8509 |  | 21.0711 | 143.1406 | 29.3664 |  | 29.6907 | 200.5231 | 6883389
12日 | 0.5105 |  | 0.5247 | 3.3413 | 23.8415 |  | 24.3177 | 159.1492 | 24.5742 |  | 25.3169 | 158.7399 | 6535233.5
13日 | 0.4608 |  | 0.4658 | 1.7955 | 9.807 |  | 9.9028 | 54.2144 | 14.8563 |  | 15.1387 | 78.8337 | 3602872.75
14日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
15日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
16日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
17日 | 0.4351 |  | 0.4509 | 2.7994 | 13.5063 |  | 13.9952 | 87.0995 | 29.3973 |  | 30.587 | 200.4142 | 6400364
18日 | 0.4055 |  | 0.4207 | 2.4632 | 22.6314 |  | 23.0546 | 138.2167 | 34.9336 |  | 36.5763 | 210.8863 | 6046598.5
19日 | 0.405 |  | 0.3953 | 2.0984 | 8.5949 |  | 8.3226 | 43.3654 | 28.0411 |  | 27.7005 | 146.5739 | 5178675
20日 | 0.4009 |  | 0.4008 | 2.6508 | 25.7215 |  | 25.177 | 167.0433 | 35.3357 |  | 35.7353 | 230.2146 | 6601128.5
21日 | 0.3725 |  | 0.3723 | 1.9713 | 57.0533 |  | 57.1219 | 294.6903 | 58.7988 |  | 59.9258 | 307.8009 | 5250108.5
22日 | 0.3858 |  | 0.3921 | 1.9522 | 71.6317 |  | 71.6899 | 351.8956 | 41.6352 |  | 42.979 | 217.4643 | 5010756
23日 | 0.3734 |  | 0.3821 | 1.6892 | 82.2194 |  | 83.2948 | 335.7744 | 37.8805 |  | 39.042 | 160.0198 | 4484332
24日 | 0.3809 |  | 0.3999 | 2.0331 | 46.5742 |  | 48.4399 | 256.4682 | 34.5766 |  | 36.5989 | 182.791 | 5343138.5
25日 | 0.3665 |  | 0.3835 | 2.2982 | 51.7711 |  | 53.5054 | 331.5262 | 34.1653 |  | 36.079 | 209.9995 | 6256323.5
26日 | 0.3535 |  | 0.3702 | 2.0725 | 83.9166 |  | 86.6657 | 488.4077 | 28.8064 |  | 30.5289 | 164.9843 | 5853904.5
27日 | 0.3616 |  | 0.3816 | 2.0139 | 76.6553 |  | 80.455 | 410.2723 | 30.2602 |  | 32.6801 | 166.1331 | 5569543.5
28日 | 0.3338 |  | 0.3449 | 1.6087 | 47.7609 |  | 49.0005 | 237.1532 | 42.1507 |  | 43.9615 | 200.4551 | 4802382.5
29日 | 0.3538 |  | 0.3616 | 1.6537 | 21.6899 |  | 22.1089 | 98.4827 | 50.0938 |  | 51.5242 | 222.0681 | 4621896.5
30日 | 0.3367 |  | 0.3396 | 1.3856 | 37.9161 |  | 37.3451 | 153.7955 | 71.4362 |  | 73.2826 | 303.074 | 4094021.25
31日 | 0.3324 |  | 0.3244 | 1.1505 | 80.0528 |  | 77.4378 | 257.0058 | 82.0254 |  | 81.2007 | 279.2787 | 3435660.5
平均值 | 0.459096 |  | 0.470019 | 2.67913 | 35.442826 |  | 36.002853 | 190.841053 | 35.184903 |  | 36.234469 | 191.281476 | 5689762.423076
最大值 | 1.1149 |  | 1.1396 | 6.2232 | 83.9166 |  | 86.6657 | 488.4077 | 82.0254 |  | 81.2007 | 307.8009 | 7346982
最小值 | 0.1881 |  | 0.1981 | 1.1505 | 8.5949 |  | 8.3226 | 43.3654 | 14.8563 |  | 15.1387 | 78.8337 | 3435660.5
月排放总量 |  |  |  | 69.6574 |  |  |  | 4961.8674 |  |  |  | 4973.3184 | 147933823