## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2021-05-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-06-01 10:25:15
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 20.986425 | 40 | 414.965912 | 0.173374 | 8 | 3.430288 |  |  | 19924
2 日 | 20.146166 |  | 402.353516 | 0.184564 |  | 3.684995 |  |  | 20004
3 日 | 20.794846 |  | 516.888916 | 0.217066 |  | 5.431091 |  |  | 25022
4 日 | 20.942713 |  | 695.56073 | 0.215445 |  | 7.184357 |  |  | 33332
5 日 | 20.807821 |  | 604.262207 | 0.217486 |  | 6.295191 |  |  | 28992
6 日 | 19.381767 |  | 487.947601 | 0.217437 |  | 5.53019 |  |  | 25436
7 日 | 20.726017 |  | 500.069397 | 0.21961 |  | 5.284257 |  |  | 24168
8 日 | 20.189266 |  | 449.430603 | 0.221257 |  | 4.894813 |  |  | 22140
9 日 | 19.274454 |  | 304.618622 | 0.189988 |  | 2.970898 |  |  | 15614
10日 | 17.859993 |  | 243.899094 | 0.105174 |  | 1.424001 |  |  | 13510
11日 | 17.57135 |  | 196.755676 | 0.104995 |  | 1.175368 |  |  | 11240
12日 | 18.597496 |  | 276.710724 | 0.102725 |  | 1.519199 |  |  | 14876
13日 | 17.171759 |  | 292.560547 | 0.1344 |  | 2.316324 |  |  | 17156
14日 | 18.2213 |  | 337.64856 | 0.212413 |  | 3.928199 |  |  | 18528
15日 | 17.539782 |  | 314.477295 | 0.211655 |  | 3.742261 |  |  | 17680
16日 | 18.12525 |  | 364.984711 | 0.212904 |  | 4.269054 |  |  | 20140
17日 | 16.644996 |  | 482.813939 | 0.224402 |  | 6.430811 |  |  | 29034
18日 | 16.619112 |  | 1366.73584 | 0.239424 |  | 19.874386 |  |  | 83414
19日 | 16.522643 |  | 825.701714 | 0.306383 |  | 14.309567 |  |  | 49932
20日 | 17.432705 |  | 2316.023193 | 0.23952 |  | 31.58568 |  |  | 132916
21日 | 17.46257 |  | 773.286377 | 0.247081 |  | 10.866209 |  |  | 44276
22日 | 16.598421 |  | 469.481598 | 0.255371 |  | 7.266806 |  |  | 28452
23日 | 17.363199 |  | 420.010406 | 0.254061 |  | 6.184836 |  |  | 24352
24日 | 17.402191 |  | 419.480804 | 0.253763 |  | 6.087332 |  |  | 24096
25日 | 17.116543 |  | 357.304291 | 0.281733 |  | 5.932131 |  |  | 21222
26日 | 18.193279 |  | 421.957886 | 0.313409 |  | 7.279021 |  |  | 23286
27日 | 18.198957 |  | 391.281006 | 0.306008 |  | 6.57752 |  |  | 21498
28日 | 17.762825 |  | 374.367188 | 0.306273 |  | 6.440183 |  |  | 21022
29日 | 17.561783 |  | 389.546509 | 0.303361 |  | 6.70484 |  |  | 22178
30日 | 18.104904 |  | 402.122009 | 0.289235 |  | 6.428569 |  |  | 22226
31日 | 18.325142 |  | 340.81601 | 0.310583 |  | 5.976648 |  |  | 18852
平均值 | 18.375666 |  | 521.098802 | 0.2281 |  | 6.807258 |  |  | 28855.419354
最大值 | 20.986425 |  | 2316.023193 | 0.313409 |  | 31.58568 |  |  | 132916
最小值 | 16.522643 |  | 196.755676 | 0.102725 |  | 1.175368 |  |  | 11240
月排放总量 |  |  | 16154.062881 |  |  | 211.025025 |  |  | 894518