## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2021-05-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2021-06-01 10:20:19
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 停运 | 30 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运
2日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
3日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
4日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
5日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
6日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
7日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
8日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
9日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
10日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
11日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
12日 | 1.7757 |  | 2.0988 | 10.0387 | 12.7861 |  | 14.145 | 72.3305 | 24.0071 |  | 27.0616 | 136.0098 | 5653278.5
13日 | 1.7483 |  | 1.8237 | 9.6746 | 17.5035 |  | 18.1815 | 97.3002 | 27.8516 |  | 29.1107 | 154.1195 | 5532835
14日 | 1.802 |  | 1.7422 | 10.881 | 14.9887 |  | 14.3626 | 90.5448 | 30.0824 |  | 29.0601 | 181.9206 | 6038824
15日 | 1.7794 |  | 1.8085 | 10.781 | 18.1642 |  | 18.3973 | 109.8083 | 31.3281 |  | 31.8825 | 189.9789 | 6059028
16日 | 1.7327 |  | 1.7519 | 9.8513 | 22.9842 |  | 23.0944 | 131.1228 | 26.3513 |  | 26.7301 | 150.0916 | 5683027.5
17日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
18日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
19日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
20日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
21日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
22日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
23日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
24日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
25日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
26日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
27日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
28日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
29日 | 0.2511 |  | 0.258 | 1.2647 | 73.4051 |  | 78.716 | 408.8989 | 65.9625 |  | 68.8713 | 352.8073 | 4926025.5
30日 | 0.2377 |  | 0.2388 | 1.5053 | 20.8003 |  | 20.5696 | 128.8505 | 49.7248 |  | 50.2563 | 313.082 | 6332614.5
31日 | 0.2491 |  | 0.2494 | 1.3875 | 48.2985 |  | 46.0067 | 276.551 | 65.6819 |  | 66.8209 | 367.5427 | 5569107.5
平均值 | 1.197 |  | 1.246412 | 6.923012 | 28.616325 |  | 29.184137 | 164.425875 | 40.123712 |  | 41.224187 | 230.69405 | 5724342.5625
最大值 | 1.802 |  | 2.0988 | 10.881 | 73.4051 |  | 78.716 | 408.8989 | 65.9625 |  | 68.8713 | 367.5427 | 6332614.5
最小值 | 0.2377 |  | 0.2388 | 1.2647 | 12.7861 |  | 14.145 | 72.3305 | 24.0071 |  | 26.7301 | 136.0098 | 4926025.5
月排放总量 |  |  |  | 55.3841 |  |  |  | 1315.407 |  |  |  | 1845.5524 | 45794740.5