## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,42,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2021-06-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2021-07-07 08:59:02
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 0.24 | 30 | 0.2577 | 1.3711 | 49.5093 | 200 | 52.0702 | 296.0819 | 44.6439 | 200 | 48.5697 | 258.8155 | 5712629
2日 | 0.2427 |  | 0.2733 | 1.5197 | 27.667 |  | 29.4011 | 171.4589 | 108.8949 |  | 122.7392 | 683.1755 | 6263150
3日 | 0.2294 |  | 0.2494 | 1.4451 | 23.1797 |  | 23.6771 | 146.1163 | 134.0017 |  | 144.7714 | 837.5521 | 6300754.5
4日 | 0.2464 |  | 0.2648 | 1.5261 | 42.9436 |  | 44.372 | 266.3383 | 107.4867 |  | 115.1347 | 667.1606 | 6197039.5
5日 | 0.232 |  | 0.2661 | 1.4314 | 42.7893 |  | 47.7248 | 267.9919 | 101.6267 |  | 116.6562 | 628.4135 | 6170223
6日 | 0.2303 |  | 0.2649 | 1.4648 | 59.1308 |  | 65.6882 | 374.7153 | 117.4311 |  | 134.7467 | 746.8315 | 6367482.5
7日 | 0.1669 |  | 0.1867 | 1.0636 | 42.7931 |  | 44.7189 | 272.9282 | 96.9292 |  | 108.1871 | 617.5197 | 4973006.5
8日 | 0.2239 |  | 0.2482 | 1.435 | 52.2085 |  | 55.6723 | 333.6354 | 111.2449 |  | 123.499 | 714.8058 | 6404674
9日 | 0.2246 |  | 0.2423 | 1.4226 | 28.9812 |  | 29.6518 | 182.9215 | 121.2347 |  | 131.4086 | 767.7683 | 6333617
10日 | 0.2096 |  | 0.2163 | 1.2641 | 21.5548 |  | 20.8834 | 125.7259 | 101.3752 |  | 104.9494 | 613.7301 | 6012578
11日 | 0.2209 |  | 0.222 | 1.3138 | 18.9283 |  | 18.7504 | 112.1066 | 96.607 |  | 97.4458 | 575.0529 | 5949807
12日 | 0.2098 |  | 0.2183 | 1.2958 | 25.5134 |  | 25.8185 | 157.2056 | 105.5764 |  | 110.2031 | 653.2744 | 6179361.5
13日 | 0.2139 |  | 0.2234 | 1.328 | 40.542 |  | 40.8818 | 250.0711 | 97.2179 |  | 102.3657 | 605.2558 | 6207098
14日 | 0.2021 |  | 0.2193 | 1.2044 | 35.0205 |  | 35.9016 | 206.7038 | 91.8811 |  | 100.2732 | 549.0487 | 5961843
15日 | 0.1962 |  | 0.2074 | 1.2295 | 31.5547 |  | 31.6363 | 196.454 | 116.8883 |  | 123.9933 | 734.0601 | 6263852
16日 | 0.1944 |  | 0.2042 | 1.2019 | 61.259 |  | 60.9566 | 380.7077 | 109.85 |  | 115.3255 | 680.0474 | 6180638.5
17日 | 0.202 |  | 0.2177 | 1.1734 | 30.7592 |  | 32.3428 | 178.283 | 88.0558 |  | 94.8352 | 510.2492 | 5795809.5
18日 | 0.194 |  | 0.2007 | 1.1198 | 34.2888 |  | 34.7269 | 201.545 | 77.7436 |  | 80.4577 | 453.6167 | 5757517
19日 | 0.2057 |  | 0.2189 | 1.1335 | 14.4466 |  | 15.3564 | 79.1648 | 58.1472 |  | 61.7963 | 320.8862 | 5507874.5
20日 | 0.1994 |  | 0.2124 | 1.093 | 24.3504 |  | 24.7763 | 132.58 | 59.6185 |  | 63.5017 | 317.8658 | 5484283.5
21日 | 0.2036 |  | 0.21 | 1.2268 | 31.0403 |  | 30.5692 | 188.2915 | 79.3767 |  | 82.084 | 479.2552 | 6023298
22日 | 0.1989 |  | 0.2024 | 1.1439 | 39.268 |  | 39.3072 | 231.7332 | 81.155 |  | 82.7421 | 471.7867 | 5737880.5
23日 | 0.1818 |  | 0.1837 | 1.0207 | 21.5176 |  | 21.6164 | 122.9818 | 73.4721 |  | 73.9824 | 416.0745 | 5616169
24日 | 0.1931 |  | 0.1997 | 1.1284 | 41.7484 |  | 42.9078 | 249.0749 | 109.9743 |  | 114.1821 | 647.1545 | 5815021
25日 | 0.1869 |  | 0.2007 | 1.075 | 34.2319 |  | 35.6678 | 195.8118 | 94.424 |  | 101.7241 | 543.6864 | 5752286
26日 | 0.1917 |  | 0.2002 | 1.1362 | 50.196 |  | 50.2975 | 301.9713 | 98.6601 |  | 103.2756 | 587.7666 | 5921279.5
27日 | 0.1707 |  | 0.1799 | 0.9521 | 39.0443 |  | 37.5313 | 215.6176 | 100.8988 |  | 107.5686 | 562.4496 | 5577466.5
28日 | 0.164 |  | 0.1709 | 0.9661 | 34.2462 |  | 34.5764 | 201.2017 | 113.8235 |  | 119.3464 | 672.6943 | 5891826.5
29日 | 0.1765 |  | 0.1786 | 1.0404 | 52.0511 |  | 51.6605 | 305.6912 | 116.858 |  | 118.8372 | 688.6816 | 5896150
30日 | 0.1777 |  | 0.1821 | 1.0518 | 45.3524 |  | 44.504 | 269.0873 | 134.46 |  | 138.3605 | 796.5782 | 5921350
平均值 | 0.204303 |  | 0.217406 | 1.225933 | 36.537213 |  | 37.45485 | 220.47325 | 98.318576 |  | 104.765416 | 593.375246 | 5939198.85
最大值 | 0.2464 |  | 0.2733 | 1.5261 | 61.259 |  | 65.6882 | 380.7077 | 134.46 |  | 144.7714 | 837.5521 | 6404674
最小值 | 0.164 |  | 0.1709 | 0.9521 | 14.4466 |  | 15.3564 | 79.1648 | 44.6439 |  | 48.5697 | 258.8155 | 4973006.5
月排放总量 |  |  |  | 36.778 |  |  |  | 6614.1975 |  |  |  | 17801.2574 | 178175965.5