## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2021-06-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-07-07 09:02:19
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 17.484921 | 40 | 448.927094 | 0.274451 | 8 | 7.010902 |  |  | 25624
2 日 | 18.007504 |  | 368.754395 | 0.275112 |  | 5.662016 |  |  | 20580
3 日
4 日 | 17.483837 |  | 425.659393 | 0.277405 |  | 6.751458 |  |  | 24352
5 日 | 16.814966 |  | 367.389496 | 0.289679 |  | 6.501729 |  |  | 22240
6 日 | 17.757654 |  | 318.666199 | 0.215618 |  | 3.875095 |  |  | 17948
7 日 | 17.71965 |  | 279.008728 | 0.211103 |  | 3.320251 |  |  | 15726
8 日 | 17.063267 |  | 254.601593 | 0.208062 |  | 3.138226 |  |  | 15154
9 日 | 17.466825 |  | 216.402924 | 0.20739 |  | 2.568619 |  |  | 12384
10日 | 17.608221 |  | 260.920227 | 0.205716 |  | 3.056046 |  |  | 14824
11日 | 17.272305 |  | 267.250336 | 0.205656 |  | 3.183926 |  |  | 15464
12日 | 17.317949 |  | 432.941803 | 0.203875 |  | 5.089973 |  |  | 24974
13日 | 16.223316 |  | 394.971405 | 0.20284 |  | 4.90696 |  |  | 24202
14日 | 17.234879 |  | 387.833893 | 0.202148 |  | 4.547561 |  |  | 22496
15日 | 16.930304 |  | 387.279999 | 0.258945 |  | 5.833425 |  |  | 23240
16日 | 16.214632 |  | 355.929596 | 0.252867 |  | 5.604314 |  |  | 22144
17日 | 16.622976 |  | 252.819336 | 0.251061 |  | 3.854819 |  |  | 15456
18日 | 17.460604 |  | 221.572937 | 0.246469 |  | 3.113615 |  |  | 12684
19日 | 16.67297 |  | 232.130035 | 0.247224 |  | 3.421741 |  |  | 13852
20日 | 17.870829 |  | 291.650726 | 0.255615 |  | 4.124745 |  |  | 16456
21日
22日 | 18.947634 |  | 301.264893 | 0.283756 |  | 4.477708 |  |  | 15834
23日 | 18.964022 |  | 351.022583 | 0.2851 |  | 5.256742 |  |  | 18432
24日 | 19.666212 |  | 228.107025 | 0.285539 |  | 3.311231 |  |  | 11598
25日 | 15.48997 |  | 182.743179 | 0.228335 |  | 2.69563 |  |  | 11852
26日 | 19.187458 |  | 481.198242 | 0.219645 |  | 5.530118 |  |  | 25270
27日 | 18.074059 |  | 475.426392 | 0.215752 |  | 5.66175 |  |  | 26346
28日 | 19.036142 |  | 555.781189 | 0.313736 |  | 10.704723 |  |  | 29278
29日 | 18.901196 |  | 831.531677 | 0.221364 |  | 9.69572 |  |  | 43978
30日 | 18.911772 |  | 1336.730713 | 0.221484 |  | 15.600652 |  |  | 70368
平均值 | 17.657359 |  | 389.589857 | 0.24164 |  | 5.30356 |  |  | 21884.142857
最大值 | 19.666212 |  | 1336.730713 | 0.313736 |  | 15.600652 |  |  | 70368
最小值 | 15.48997 |  | 182.743179 | 0.202148 |  | 2.568619 |  |  | 11598
月排放总量 |  |  | 10908.516008 |  |  | 148.499695 |  |  | 612756