## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2021-07-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-08-02 21:57:34
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 16.1423 | 40 | 348.9353 | 0.7905 | 8 | 17.0151 | 0.2113 | 0.5 | 4.5696 | 4.5177 | 20 | 97.5314 | 21629.996
2 日 | 15.7812 |  | 338.0587 | 0.8593 |  | 18.414 | 0.1988 |  | 4.2505 | 5.5443 |  | 118.7075 | 21380.9414
3 日 | 16.2564 |  | 352.1898 | 0.9924 |  | 21.5196 | 0.1926 |  | 4.172 | 5.4216 |  | 117.3767 | 21657.0195
4 日 | 15.7115 |  | 366.2969 | 0.8152 |  | 19.0467 | 0.1907 |  | 4.4559 | 6.3585 |  | 149.6735 | 23365.3359
5 日 | 15.8414 |  | 353.3099 | 0.972 |  | 21.6515 | 0.1921 |  | 4.2925 | 6.1483 |  | 137.7627 | 22350.9746
6 日 | 15.8179 |  | 339.9269 | 0.8729 |  | 18.4915 | 0.1929 |  | 4.1587 | 6.5697 |  | 141.1387 | 21587.4179
7 日 | 15.3334 |  | 332.6293 | 0.9851 |  | 21.4727 | 0.1882 |  | 4.0853 | 6.2919 |  | 136.5281 | 21711.4101
8 日 | 16.2141 |  | 359.9117 | 0.7642 |  | 16.9386 | 0.1914 |  | 4.2464 | 5.9045 |  | 130.5965 | 22182.9453
9 日 | 15.6787 |  | 364.835 | 0.8128 |  | 18.9419 | 0.195 |  | 4.5418 | 4.4165 |  | 98.0969 | 23270.9882
10日 | 14.2168 |  | 332.2295 | 0.3801 |  | 8.8898 | 0.1968 |  | 4.6012 | 5.1147 |  | 119.8923 | 23389.4023
11日 | 14.2764 |  | 291.9139 | 0.3744 |  | 7.6397 | 0.1987 |  | 4.0592 | 3.3842 |  | 65.418 | 20428.541
12日 | 12.4385 |  | 254.6158 | 0.3833 |  | 8.0508 | 0.2054 |  | 4.3179 | 4.187 |  | 94.798 | 20999.8261
13日 | 8.4739 |  | 158.2905 | 0.3895 |  | 7.2943 | 0.2109 |  | 3.9355 | 5.3046 |  | 96.758 | 18679.7753
14日 | 8.4739 |  | 167.144 | 0.3835 |  | 7.5682 | 0.2179 |  | 4.298 | 5.6249 |  | 111.0218 | 19724.5761
15日 | 8.4739 |  | 186.6064 | 0.3167 |  | 6.9874 | 0.2209 |  | 4.8633 | 5.4718 |  | 120.4683 | 22021.3144
16日 | 8.4739 |  | 196.4044 | 0.3534 |  | 8.1903 | 0.2242 |  | 5.1981 | 5.6674 |  | 130.9849 | 23177.5781
17日 | 8.4739 |  | 184.2836 | 0.3431 |  | 7.4667 | 0.2224 |  | 4.8377 | 3.538 |  | 79.006 | 21747.1992
18日 | 8.4739 |  | 187.6798 | 0.354 |  | 7.8578 | 0.2245 |  | 4.9748 | 5.5165 |  | 121.9432 | 22147.9785
19日 | 8.4711 |  | 180.2107 | 0.3478 |  | 7.4059 | 0.226 |  | 4.8079 | 5.4136 |  | 115.1188 | 21273.8691
20日 | 8.4712 |  | 176.5886 | 0.3353 |  | 6.9865 | 0.2274 |  | 4.7385 | 5.3158 |  | 110.713 | 20846.1523
21日 | 8.4739 |  | 204.0101 | 0.1136 |  | 2.7601 | 0.2306 |  | 5.5533 | 4.9853 |  | 118.8794 | 24075.1152
22日 | 8.4739 |  | 192.6472 | 0.1275 |  | 2.8963 | 0.2265 |  | 5.1503 | 3.9484 |  | 89.8014 | 22734.1914
23日 | 8.4711 |  | 188.577 | 0.1349 |  | 3.0121 | 0.228 |  | 5.0771 | 3.8791 |  | 86.8806 | 22261.33
24日 | 8.4712 |  | 186.3883 | 0.1313 |  | 2.8902 | 0.2261 |  | 4.9773 | 4.1901 |  | 92.9746 | 22003.0117
25日 | 8.4739 |  | 198.7996 | 0.1239 |  | 2.9105 | 0.2228 |  | 5.2306 | 3.9856 |  | 94.0752 | 23460.2246
26日 | 8.4739 |  | 186.9031 | 0.1315 |  | 2.9098 | 0.227 |  | 5.013 | 4.2118 |  | 93.7023 | 22056.3222
27日 | 8.4739 |  | 183.601 | 0.1404 |  | 3.053 | 0.2295 |  | 4.9751 | 3.2809 |  | 68.9261 | 21666.6523
28日 | 8.4684 |  | 169.2727 | 0.0742 |  | 1.4837 | 0.2325 |  | 4.647 | 4.3766 |  | 87.6301 | 19989.2109
29日 | 8.4739 |  | 179.9083 | 0 |  | 0 | 0.2385 |  | 5.0711 | 4.0755 |  | 86.8126 | 21230.873
30日 | 5.2169 |  | 120.2172 | 0 |  | 0 | 0.2376 |  | 5.2478 | 4.038 |  | 89.3333 | 22077.2148
31日 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.2223 |  | 4.6396 | 4.0909 |  | 85.1927 | 20870.6406
平均值 | 10.740816 |  | 234.915651 | 0.412993 |  | 9.024022 | 0.2145 |  | 4.677 | 4.863667 |  | 106.056212 | 21806.388
最大值 | 16.2564 |  | 366.2969 | 0.9924 |  | 21.6515 | 0.2385 |  | 5.5533 | 6.5697 |  | 149.6735 | 24075.1152
最小值 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1882 |  | 3.9355 | 3.2809 |  | 65.418 | 18679.7753
月排放总量 |  |  | 7282.3852 |  |  | 279.7447 |  |  | 144.987 |  |  | 3287.7426 | 675998.028