## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2021-07-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2021-08-02 21:48:07
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 0.1824 | 30 | 0.1864 | 1.078 | 38.3907 | 200 | 37.0605 | 226.482 | 129.1078 | 200 | 132.799 | 764.9755 | 5910128
2日 | 0.1601 |  | 0.1644 | 0.6598 | 21.0909 |  | 21.1562 | 94.3867 | 59.1023 |  | 60.8634 | 301.7202 | 3817504
3日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
4日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
5日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
6日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
7日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
8日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
9日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
10日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
11日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
12日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
13日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
14日 | 0.1628 |  | 0.1767 | 0.9366 | 29.4463 |  | 31.2071 | 170.4797 | 84.538 |  | 92.5215 | 489.7639 | 5756486
15日 | 0.168 |  | 0.1702 | 0.9811 | 70.2081 |  | 70.1758 | 411.8356 | 54.8269 |  | 55.6928 | 319.4604 | 5849939
16日 | 0.1472 |  | 0.1553 | 0.8976 | 47.7701 |  | 48.7363 | 291.7026 | 106.5709 |  | 112.5195 | 650.4145 | 6097292
17日 | 0.1451 |  | 0.1543 | 0.8922 | 61.9521 |  | 62.2903 | 383.2293 | 118.0066 |  | 125.4367 | 725.4182 | 6137843.5
18日 | 0.1572 |  | 0.1693 | 0.8804 | 72.1225 |  | 75.5429 | 401.2967 | 98.8016 |  | 106.7462 | 554.7838 | 5603599.5
19日 | 0.1604 |  | 0.1738 | 0.9091 | 30.3075 |  | 31.4696 | 171.8969 | 114.9548 |  | 125.0016 | 650.7858 | 5670953
20日 | 0.1638 |  | 0.1776 | 1.0063 | 56.7513 |  | 58.8985 | 348.1854 | 139.1718 |  | 151.2876 | 854.8755 | 6146668
21日 | 0.1566 |  | 0.1739 | 0.922 | 45.8793 |  | 48.1967 | 269.7724 | 92.2568 |  | 103.1296 | 543.3665 | 5888239.5
22日 | 0.142 |  | 0.1551 | 0.8751 | 52.6063 |  | 55.4775 | 323.5889 | 109.0788 |  | 119.5176 | 672.4315 | 6163576
23日 | 0.144 |  | 0.1597 | 0.8467 | 76.0303 |  | 80.6943 | 459.6514 | 103.4478 |  | 115.148 | 627.6328 | 5890063.5
24日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
25日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
26日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
27日 | 0.1356 |  | 0.153 | 0.8549 | 99.4124 |  | 108.6834 | 627.9884 | 128.3338 |  | 144.8333 | 809.9031 | 6302457.5
28日 | 0.1413 |  | 0.1582 | 0.8758 | 83.7997 |  | 90.5457 | 519.3228 | 120.6968 |  | 136.0757 | 749.1529 | 6198892
29日 | 0.1437 |  | 0.1636 | 0.8609 | 70.8771 |  | 75.0777 | 421.785 | 134.0439 |  | 150.8421 | 800.4701 | 5999898.5
30日 | 0.1477 |  | 0.1546 | 0.8342 | 67.3861 |  | 68.4242 | 381.1885 | 137.6061 |  | 144.2917 | 775.571 | 5647230.5
31日 | 0.1527 |  | 0.1584 | 0.8833 | 86.5474 |  | 86.7321 | 499.5298 | 116.8836 |  | 121.4705 | 675.3757 | 5784307.5
平均值 | 0.153564 |  | 0.16497 | 0.893764 | 59.44577 |  | 61.7864 | 353.07777 | 108.672252 |  | 117.539811 | 645.064788 | 5815592.823529
最大值 | 0.1824 |  | 0.1864 | 1.078 | 99.4124 |  | 108.6834 | 627.9884 | 139.1718 |  | 151.2876 | 854.8755 | 6302457.5
最小值 | 0.1356 |  | 0.153 | 0.6598 | 21.0909 |  | 21.1562 | 94.3867 | 54.8269 |  | 55.6928 | 301.7202 | 3817504
月排放总量 |  |  |  | 15.194 |  |  |  | 6002.3221 |  |  |  | 10966.1014 | 98865078