## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  |  | 2021-07-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2021-08-02 21:51:00
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 停运 | 30 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运
2日 | 0.198 |  | 0.1984 | 1.629 | 35.6327 |  | 35.4305 | 474.7775 | 60.307 |  | 61.4014 | 620.4066 | 7679720
3日 | 0.2253 |  | 0.2263 | 2.7898 | 116.1248 |  | 116.9587 | 1429.7855 | 81.5248 |  | 82.6395 | 1016.4953 | 12378294
4日 | 0.2292 |  | 0.234 | 2.8545 | 99.7727 |  | 102.3966 | 1256.5444 | 84.952 |  | 87.8483 | 1060.871 | 12465990
5日 | 0.235 |  | 0.2336 | 2.777 | 70.8115 |  | 70.5277 | 848.7622 | 75.0894 |  | 75.5581 | 894.3506 | 11832646
6日 | 0.23 |  | 0.226 | 2.8165 | 79.3596 |  | 77.6179 | 956.364 | 52.503 |  | 52.0071 | 641.9264 | 12226370
7日 | 0.2362 |  | 0.2349 | 3.1958 | 92.7095 |  | 92.2408 | 1254.323 | 35.5254 |  | 35.5515 | 480.5037 | 13512564
8日 | 0.2278 |  | 0.227 | 3.0108 | 76.6432 |  | 76.3037 | 1020.1313 | 54.5533 |  | 54.8685 | 721.4476 | 13219912
9日 | 0.2295 |  | 0.2253 | 3.0453 | 69.9383 |  | 68.2816 | 914.5384 | 27.533 |  | 27.28 | 360.9552 | 13271666
10日 | 0.2261 |  | 0.2246 | 2.7854 | 103.8153 |  | 103.1279 | 1275.1337 | 42.2834 |  | 42.3193 | 520.9515 | 12307332
11日 | 0.2247 |  | 0.2249 | 2.8944 | 118.6567 |  | 118.5801 | 1521.0383 | 47.7891 |  | 48.0907 | 617.0564 | 12883969
12日 | 0.2159 |  | 0.2149 | 2.7898 | 97.0442 |  | 96.4028 | 1276.5757 | 72.195 |  | 72.2132 | 914.0203 | 12933335
13日 | 0.216 |  | 0.2156 | 2.5393 | 43.0928 |  | 43.0399 | 509.6382 | 95.4378 |  | 95.9694 | 1113.8905 | 11722830
14日 | 0.2272 |  | 0.2257 | 2.7204 | 35.5641 |  | 35.4095 | 424.9806 | 71.2662 |  | 71.4958 | 853.9529 | 11980202
15日 | 0.2261 |  | 0.2223 | 2.6094 | 39.9711 |  | 39.096 | 457.7848 | 39.3176 |  | 38.8767 | 451.3585 | 11541355
16日 | 0.2206 |  | 0.2172 | 2.6287 | 72.0492 |  | 70.509 | 856.0244 | 50.8863 |  | 50.7719 | 605.6334 | 11915432
17日 | 0.223 |  | 0.2213 | 2.5278 | 80.81 |  | 79.4397 | 908.4037 | 75.5595 |  | 76.2495 | 859.8679 | 11346430
18日 | 0.2143 |  | 0.2154 | 2.1808 | 50.7079 |  | 50.7451 | 522.7211 | 76.9319 |  | 78.2551 | 800.5047 | 10174948
19日 | 0.2019 |  | 0.2009 | 2.378 | 52.5167 |  | 51.9951 | 614.739 | 79.8285 |  | 80.1632 | 938.0862 | 11758624
20日 | 0.2208 |  | 0.2186 | 2.541 | 87.483 |  | 86.1138 | 1006.4858 | 88.8552 |  | 89.018 | 1022.9371 | 11490876
21日 | 0.2064 |  | 0.207 | 2.4853 | 27.4279 |  | 26.9085 | 334.1742 | 73.3992 |  | 74.3091 | 886.3152 | 12040780
22日 | 0.2139 |  | 0.2143 | 2.4203 | 74.3567 |  | 73.7091 | 835.4045 | 83.6573 |  | 84.6048 | 946.7549 | 11314477
23日 | 0.2097 |  | 0.21 | 2.4358 | 81.3015 |  | 80.5803 | 931.8214 | 89.1366 |  | 90.3329 | 1033.7123 | 11601805
24日 | 0.2097 |  | 0.21 | 2.5751 | 78.0852 |  | 77.7093 | 921.9418 | 92.3021 |  | 93.4314 | 1121.7026 | 12286854
25日 | 0.2066 |  | 0.2076 | 2.6851 | 97.0538 |  | 96.9569 | 1265.2711 | 64.644 |  | 65.713 | 845.6714 | 12980431
26日 | 0.203 |  | 0.207 | 2.3758 | 93.9511 |  | 95.2888 | 1072.7349 | 56.7958 |  | 58.4629 | 648.9617 | 11679527
27日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
28日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
29日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
30日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
31日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 0.219076 |  | 0.218512 | 2.627644 | 74.99518 |  | 74.614772 | 915.60398 | 66.890936 |  | 67.497252 | 799.133356 | 11941854.76
最大值 | 0.2362 |  | 0.2349 | 3.1958 | 118.6567 |  | 118.5801 | 1521.0383 | 95.4378 |  | 95.9694 | 1121.7026 | 13512564
最小值 | 0.198 |  | 0.1984 | 1.629 | 27.4279 |  | 26.9085 | 334.1742 | 27.533 |  | 27.28 | 360.9552 | 7679720
月排放总量 |  |  |  | 65.6911 |  |  |  | 22890.0995 |  |  |  | 19978.3339 | 298546369