## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2021-07-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-08-02 21:57:07
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 18.188372 | 40 | 948.251892 | 0.224257 | 8 | 11.600504 |  |  | 51962
2 日 | 18.481817 |  | 669.294128 | 0.296722 |  | 10.7323 |  |  | 36428
3 日 | 17.13195 |  | 485.75769 | 0.28223 |  | 8.082541 |  |  | 28618
4 日 | 17.338125 |  | 382.224915 | 0.280961 |  | 6.21437 |  |  | 22122
5 日 | 17.219025 |  | 332.689362 | 0.283343 |  | 5.471458 |  |  | 19320
6 日 | 17.348867 |  | 324.230316 | 0.285277 |  | 5.359666 |  |  | 18776
7 日 | 17.592508 |  | 255.332443 | 0.386981 |  | 5.244418 |  |  | 14560
8 日 | 17.663116 |  | 273.455475 | 0.258248 |  | 3.958943 |  |  | 15464
9 日 | 17.62418 |  | 319.365417 | 0.261879 |  | 4.766355 |  |  | 18176
10日 | 17.432758 |  | 283.870972 | 0.263542 |  | 4.285881 |  |  | 16252
11日 | 17.323978 |  | 346.741547 | 0.261288 |  | 5.196448 |  |  | 20020
12日 | 17.412346 |  | 341.341034 | 0.310595 |  | 5.699569 |  |  | 19600
13日 | 16.764471 |  | 313.752289 | 0.049928 |  | 0.954695 |  |  | 18940
14日 | 17.130154 |  | 310.381744 | 0.045282 |  | 0.81349 |  |  | 18060
15日 | 18.400492 |  | 282.354309 | 0.203015 |  | 2.80209 |  |  | 15632
16日 | 20.571188 |  | 331.46579 | 0.328958 |  | 5.314265 |  |  | 16168
17日 | 20.013859 |  | 321.534088 | 0.322897 |  | 5.191785 |  |  | 16232
18日 | 20.355591 |  | 296.791687 | 0.326184 |  | 4.769911 |  |  | 14660
19日 | 20.289207 |  | 252.973053 | 0.324741 |  | 4.052355 |  |  | 12508
20日 | 20.28355 |  | 338.846771 | 0.325072 |  | 5.465178 |  |  | 16828
21日 | 19.523947 |  | 385.796051 | 0.322864 |  | 6.421264 |  |  | 19916
22日 | 17.026478 |  | 263.208466 | 0.298216 |  | 4.485191 |  |  | 14960
23日 | 18.758305 |  | 215.858826 | 0.326686 |  | 3.743373 |  |  | 11532
24日 | 18.3016 |  | 212.310883 | 0.329967 |  | 3.838789 |  |  | 11650
25日 | 18.800892 |  | 284.765625 | 0.327053 |  | 4.959453 |  |  | 15182
26日 | 18.797972 |  | 350.337804 | 0.327936 |  | 6.111743 |  |  | 18637
27日 | 18.985504 |  | 255.298072 | 0.383098 |  | 5.151519 |  |  | 13447
28日 | 19.100225 |  | 0 | 0.324243 |  | 0 |  |  | 0
29日 | 17.404692 |  | 115.111359 | 0.323738 |  | 2.187857 |  |  | 15126
30日 | 18.692484 |  | 295.015106 | 0.328195 |  | 5.190269 |  |  | 15796
31日 | 18.029413 |  | 413.060944 | 0.325989 |  | 7.425708 |  |  | 22762
平均值 | 18.322163 |  | 329.078001 | 0.288367 |  | 5.015851 |  |  | 18365.612903
最大值 | 20.571188 |  | 948.251892 | 0.386981 |  | 11.600504 |  |  | 51962
最小值 | 16.764471 |  | 0 | 0.045282 |  | 0 |  |  | 0
月排放总量 |  |  | 10201.418058 |  |  | 155.491388 |  |  | 569334