## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2021-08-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2021-09-10 13:36:29
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 0.1376 | 30 | 0.1378 | 0.778 | 101.384 | 200 | 99.6771 | 571.4586 | 140.1499 | 200 | 141.11 | 791.9227 | 5657733.5
2日 | 0.1401 |  | 0.1406 | 0.7779 | 94.2315 |  | 92.7619 | 522.7061 | 128.2478 |  | 128.8781 | 713.6931 | 5553368
3日 | 0.1298 |  | 0.137 | 0.7253 | 78.7937 |  | 82.7111 | 441.9598 | 104.1843 |  | 109.9231 | 583.553 | 5588920
4日 | 0.135 |  | 0.1453 | 0.7703 | 77.9588 |  | 82.6411 | 444.848 | 108.2594 |  | 116.5829 | 616.5594 | 5708058.5
5日 | 0.1436 |  | 0.1597 | 0.8305 | 76.4098 |  | 83.0187 | 442.1196 | 102.0576 |  | 113.9636 | 588.9053 | 5783105.5
6日 | 0.1405 |  | 0.1583 | 0.8105 | 86.9211 |  | 96.5333 | 501.9283 | 119.9345 |  | 135.5344 | 690.4747 | 5774318
7日 | / |  | / | / | / |  | / | / | / |  | / | / | /
8日 | 0.1307 |  | 0.1353 | 0.6725 | 91.8243 |  | 92.9923 | 474.2066 | 124.7965 |  | 130.5809 | 642.5347 | 5149318
9日 | 0.1327 |  | 0.1368 | 0.6823 | 57.9976 |  | 58.2884 | 298.4223 | 103.8904 |  | 107.5819 | 534.009 | 5142051
10日 | 0.1263 |  | 0.1358 | 0.6577 | 102.5154 |  | 108.8083 | 532.3454 | 100.1192 |  | 108.0768 | 521.8228 | 5208236.5
11日 | 0.1217 |  | 0.139 | 0.6395 | 78.3667 |  | 88.8292 | 411.699 | 76.5613 |  | 87.3781 | 402.9069 | 5254920.5
12日 | 0.1261 |  | 0.1434 | 0.6454 | 100.9527 |  | 114.4357 | 517.4279 | 82.8521 |  | 94.8747 | 421.5789 | 5117140
13日 | 0.126 |  | 0.1405 | 0.6273 | 48.0784 |  | 52.7235 | 237.896 | 101.53 |  | 115.2641 | 504.9222 | 4972643
14日 | 0.1244 |  | 0.1427 | 0.6054 | 45.8627 |  | 50.2283 | 223.9166 | 93.3747 |  | 109.1399 | 454.4027 | 4866122
15日 | 0.1251 |  | 0.1418 | 0.5486 | 42.3067 |  | 46.265 | 207.4243 | 88.5231 |  | 102.4211 | 418.8615 | 4254995.5
16日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
17日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
18日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
19日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
20日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
21日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
22日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
23日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
24日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
25日 | 2.8356 |  | 3.1201 | 36.6425 | 68.004 |  | 74.0823 | 873.694 | 115.3884 |  | 126.5201 | 1490.0277 | 12888049
26日 | 1.5134 |  | 1.7058 | 19.7768 | 68.6581 |  | 76.2255 | 893.725 | 108.1113 |  | 121.7209 | 1413.7661 | 13071081
27日 | 3.4994 |  | 3.6584 | 47.4986 | 42.1837 |  | 42.1753 | 565.1325 | 145.3947 |  | 152.0397 | 1970.2456 | 13566613
28日 | 5.0078 |  | 5.5463 | 69.3588 | 50.1827 |  | 52.9255 | 694.0418 | 113.4439 |  | 125.6819 | 1574.5282 | 13857362
29日 | 4.9156 |  | 5.6227 | 67.5065 | 90.4486 |  | 100.1566 | 1233.4857 | 99.0214 |  | 113.603 | 1363.6307 | 13736717
30日 | 4.9236 |  | 5.5839 | 64.9692 | 71.8692 |  | 77.6925 | 951.701 | 100.0881 |  | 113.5554 | 1323.7192 | 13197169
31日 | 5.0329 |  | 5.5869 | 68.0391 | 58.3361 |  | 63.0838 | 789.8873 | 99.3412 |  | 111.3348 | 1344.8873 | 13523268
平均值 | 1.407995 |  | 1.562766 | 18.26489 | 73.013609 |  | 77.916923 | 563.334561 | 107.3938 |  | 117.4174 | 874.616747 | 7993866.142857
最大值 | 5.0329 |  | 5.6227 | 69.3588 | 102.5154 |  | 114.4357 | 1233.4857 | 145.3947 |  | 152.0397 | 1970.2456 | 13857362
最小值 | 0.1217 |  | 0.1353 | 0.5486 | 42.1837 |  | 42.1753 | 207.4243 | 76.5613 |  | 87.3781 | 402.9069 | 4254995.5
月排放总量 |  |  |  | 383.5627 |  |  |  | 11830.0258 |  |  |  | 18366.9517 | 167871189