## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2021-08-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-09-10 13:40:02
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 18.538401 | 40 | 419.762207 | 0.328977 | 8 | 7.437875 |  |  | 22634
2 日 | 17.472309 |  | 342.707581 | 0.328857 |  | 6.436498 |  |  | 19602
3 日 | 19.327667 |  | 316.37561 | 0.319601 |  | 5.190621 |  |  | 16450
4 日 | 19.977224 |  | 379.254944 | 0.328742 |  | 6.256228 |  |  | 18992
5 日 | 20.152571 |  | 370.963989 | 0.328562 |  | 6.056478 |  |  | 18408
6 日 | 19.204901 |  | 346.293579 | 0.322574 |  | 5.767314 |  |  | 17876
7 日 | 19.995768 |  | 350.071198 | 0.322138 |  | 5.644636 |  |  | 17524
8 日 | 19.359797 |  | 354.751282 | 0.323029 |  | 5.91819 |  |  | 18324
9 日 | 19.195347 |  | 1320.276489 | 0.323879 |  | 22.3519 |  |  | 68998
10日 | 18.8993 |  | 622.13562 | 0.321622 |  | 10.602149 |  |  | 32978
11日 | 19.744146 |  | 674.24469 | 0.221068 |  | 6.948457 |  |  | 34228
12日 | 19.877354 |  | 470.213409 | 0.353433 |  | 8.3675 |  |  | 23664
13日 | 19.993929 |  | 446.232513 | 0.353301 |  | 7.885921 |  |  | 22324
14日 | 19.806538 |  | 471.118805 | 0.353369 |  | 8.407128 |  |  | 23790
15日 | 19.858109 |  | 492.718201 | 0.353536 |  | 8.77266 |  |  | 24816
16日 | 20.503004 |  | 593.694519 | 0.323833 |  | 9.611509 |  |  | 29094
17日 | 20.154312 |  | 745.969177 | 0.442574 |  | 16.133583 |  |  | 36960
18日 | 19.857676 |  | 587.781921 | 0.353751 |  | 10.472938 |  |  | 29600
19日 | 20.220188 |  | 537.763977 | 0.354494 |  | 9.413064 |  |  | 26554
20日 | 19.751463 |  | 433.408386 | 0.354685 |  | 7.810204 |  |  | 22014
21日 | 20.081896 |  | 438.348114 | 0.355111 |  | 7.751817 |  |  | 21826
22日 | 19.957582 |  | 484.460999 | 0.355134 |  | 8.630052 |  |  | 24292
23日 | 19.647604 |  | 407.666595 | 0.393759 |  | 8.040481 |  |  | 20758
24日 | 18.22612 |  | 426.326691 | 0.361915 |  | 8.458216 |  |  | 23372
25日 | 18.101837 |  | 386.513611 | 0.3622 |  | 7.742181 |  |  | 21372
26日 | 18.240974 |  | 353.846466 | 0.362711 |  | 7.034982 |  |  | 19396
27日 | 17.881775 |  | 321.168213 | 0.363037 |  | 6.535255 |  |  | 18002
28日 | 18.384047 |  | 319.470825 | 0.363418 |  | 6.309435 |  |  | 17362
29日 | 17.721384 |  | 331.79837 | 0.364154 |  | 6.820905 |  |  | 18732
30日 | 18.126162 |  | 370.602295 | 0.36481 |  | 7.455794 |  |  | 20438
31日 | 16.737291 |  | 323.456891 | 0.323769 |  | 6.257116 |  |  | 19076
平均值 | 19.193441 |  | 465.787005 | 0.344582 |  | 8.274873 |  |  | 24176
最大值 | 20.503004 |  | 1320.276489 | 0.442574 |  | 22.3519 |  |  | 68998
最小值 | 16.737291 |  | 316.37561 | 0.221068 |  | 5.190621 |  |  | 16450
月排放总量 |  |  | 14439.397167 |  |  | 256.521087 |  |  | 749456