|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021年度南雄市在用电梯监督抽查结果不符合汇总表及整改情况** | | | | | | | | | | | |
| 序号 | 设备所在市/县 | 电梯使用单位 | 设备注册代码 | 电梯类别 | 电梯使用年限 | 设备使用地点 | 电梯制造单位 | 电梯维保单位 | 不符合项目 | 停止使用  情形原因 | 整改  情况 |
| 1 | 南雄市 | 南雄市万通资产管理有限公司 | 31104402002017070041 | 曳引式客梯 | 4 | 南雄市林荫西路6号珠影文化中心 | 西子奥的斯电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 5.2紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 2 | 南雄市 | 南雄市万通资产管理有限公司 | 31104402002017120055 | 曳引式客梯 | 4 | 南雄市林荫西路6号珠影文化中心 | 奥的斯机电电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 16.3应急救援装置无效 |  | 已落实整改 |
| 3 | 南雄市 | 南雄市万通资产管理有限公司 | 31104402002017120056 | 曳引式客梯 | 4 | 南雄市林荫西路6号珠影文化中心 | 奥的斯机电电梯有限公司 | 韶关市鸿洲广顺电梯有限公司 | 5.2紧急报警装置失效，16.3应急救援装置无效 |  | 已落实整改 |
| 4 | 南雄市 | 南雄市雄州大酒店 | 31104402002009080007 | 曳引式客梯 | 12 | 南雄市鞍山路 | 富士通电梯(深圳)有限公司 | 韶关市立信电梯工程有限公司 | 5.2紧急报警装置失效 |  | 已落实整改 |
| 5 | 南雄市 | 南雄市人民医院 | 30124402002004050002 | 曳引式客梯 | 17 | 南雄雄州镇居仁街122号 | 中国天津奥的斯电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 5.2紧急报警装置失效，14.3盘车手轮缺失 |  | 已落实整改 |
| 6 | 南雄市 | 南雄市人民医院 | 30104402002004050001 | 曳引式客梯 | 17 | 雄州镇居仁街 | 中国天津奥的斯电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 21轿厢与井道壁距离超标 |  | 已落实整改 |
| 7 | 南雄市 | 南雄市人民医院 | 30104402002004050002 | 曳引式客梯 | 17 | 雄州镇居仁街 | 中国天津奥的斯电梯有限公司 | 韶关市广日电梯工程有限公司 | 21轿厢与井道壁距离超标 |  | 已落实整改 |
| 8 | 南雄市 | 南雄市图书馆 | 31104402002019060032 | 曳引式客梯 | 2 | 广东省韶关南雄市迎宾大道 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 3.1未建立岗位职责、3.3未建立隐患排查治理制度、3.4未建立应急救援制度、7.1缺日常运行记录、7.2缺故障记录 |  | 已落实整改 |
| 9 | 南雄市 | 南雄市图书馆 | 31104402002019060033 | 曳引式客梯 | 2 | 广东省韶关南雄市迎宾大道 | 日立电梯（中国）有限公司 | 韶关市光明电梯工程有限公司 | 3.1未建立岗位职责、3.3未建立隐患排查治理制度、3.4未建立应急救援制度、7.1缺日常运行记录、7.2缺故障记录 |  | 已落实整改 |