## Sheet1
韶关市民政局2021年养老机构服务质量建设专项检查情况汇总表
县（市、区） | 机构 | 疫情防控 | 食品安全 | 消防安全 | 养老服务
浈江区 | 金福养老服务有限公司 | 1.缺部分入院老人核酸检测证明； 2.无洗手液。 | 1.厨房专用冰箱私人物品多、杂乱； 2.食品留样冰箱温度为11℃，超过规定储存规定，且无法提供食品留样记录证明； 3.未制定相关食品安全管理文件与记录管理等制度，且无餐用具、消毒、人员晨检、食品安全自查等相关记录； 4.采购畜禽肉类，未索取动物产品检疫合格证，采购猪肉的未加索取肉品品质检验合格证明和非洲猪瘟病毒检测合格报告； 5.采购大米未索取重金属检验检测报告； 6.食品处理区的垃圾桶不带盖； 7.配餐专间未按规定启用； | 1.无第三方消防技术服务机构评估报告； 2.消防水泵联动不正常，自动喷水灭火系统部分喷头安装不规范（二层走道离顶棚太近，三层电梯厅设置边墙型喷头）； 3.夜间防火巡查未达到两次； 4.常闭式防火门闭门器拆除，消防控制室无人值班； 5.未安装可燃气体探测器。 | 1.无老年人情绪疏导和心理干预相关资料； 2.无24小时当班、值班记录； 3.出入、探视、请销假等制度不完善。
| 康寿养老服务有限公司 |  | 1.粗加工区未区分动物性、植物性、水产类清洗水池，无标识，且地面积水严重； 2.配餐专间未按规定启用； 3.厨房内抽风机未加装纱网； 4.食品留样冰箱温度为15摄氏度，超过规定储存温度； 5.采购大米未索取重金属检验检测报告。 | 1.消防水泵设置自动停泵装置。 | 1.无空调清洗记录； 2.无24小时当班、值班记录。
| 荣军养老服务有限公司 |  | 1.厨房内抽风机、窗户未加装纱网； 2.食品留样冰箱温度为12℃，超过规定储存温度。 | 1.消防水泵设置自动停泵装置；2.消防车疏散通道设置有铁栅栏门，西侧大楼首层楼梯与办公室之间未做防火隔离。 | 1.未建立24小时值班制度，且当班记录不完善； 2.出入、探视、请销假等制度不完善；3.应急预案、应急处置流程、报告制度不完善。
| 浈江区社会福利院 |  | 1.采购大米未索取重金属检验检测报告； 2.食品留样冰箱温度为19摄氏度，超过规定储存温度； 3.厨房工作人员健康证明于2021年04月已过期； 4.配餐专间的食品传递窗无闭合装置。 | 1.值班记录不完善 | 1.无空调使用清洗消毒记录；2.探视制度不完善
仁化县 | 黄坑镇敬老院 |  | 1.配餐专间未正常启用，未安装紫外消毒设备； 2.厨房内抽风机未加纱网、窗户未加装纱窗 | 1.消防水泵设置自动停泵装置。 | 1.无老年人情绪疏导记录
| 周田镇敬老院 |  | 1.配餐专间的食品传递窗无闭合装置； | 1.火灾自动报警系统控制器（主机）被雷击坏，未及时修复； 2.消防水泵设置了自动停泵装置； 3.水力警铃误报警。
| 大桥镇敬老院 |  | 1.库房门未加装挡鼠板，厨房内抽风机未加纱网； 2.食品原料常温库房未加装抽风机； 3.食品留样记录不完善，缺失2021年9月24日的食品留样记录。 4.食品处理区的垃圾桶不带盖； 5.厨房专用冰箱积垢多，卫生差。 | 1.未提供消防评估报告，无消防安全问题清单和责任清单； 2.消防水泵设置自动停泵装置； 3.灭火和疏散应急预案内容空洞，要素不全。
| 丹霞街道敬老院 |  | 1.厨房内抽风机未加纱网； 2.厨房内堆放私人物品多、杂乱 | 1.消防水泵设置自动停泵装置。 | 1.未按疫情防控管理要求，更新出入、探视、请销假等制度。
翁源县 | 官渡镇敬老院 |  | 1.肉类索票索证不齐 | 1.委托第三方消防技术开展评估后未出具记录公章； | 1.建议完善突发事件处理应急预案，养老机构工作人员培训记录无图像资料
| 江尾镇敬老院 |  |  |  | 完善突发事件的应急预案和培训记录
| 龙仙镇敬老院 |  | 1.冰箱留样温度不合格； 2.索票索证不齐全，没分类。
| 寿星康乐服务中心 |  | 1.索票索证不齐全，未分类存放； 2.恢复备餐间使用。
乳源瑶族自治县 | 一六镇敬老院 |  | 1.留样冰箱配备一支温度计； 2.索票索证不齐 | 1.主楼三层采用彩钢板搭建； 2.个别灭火箱设置不符合要求。
| 第一养老护理服务（深圳）有限公司乳源分公司 |  | 1.食材留样温度不合格； 2.恢复使用二次更衣间。
| 大桥镇敬老院 |  | 1.肉类索票索证不齐全； 2.食材留样量不够，购买温度计。
| 桂头镇敬老院 |  | 1.食材留样温度不符合规定； 2.肉类索票索证不齐； 3.清理备衣间的杂物； 4.水池未按规定使用。 | 1.自动报警系统主机主电路故障； 2.消防水池漏水。
曲江区 | 枫湾镇敬老院 | 1.防疫物资储存不规范，增加洗手消毒剂 | 1.肉类动物检验检疫证未索取； 2.未索取大米检测报告； |  | 入院评估不规范
| 马坝镇敬老院 |  | 1.留样冰箱配备温度计； 2.索票索证分类，应按照时间先后存放。
| 沙溪镇敬老院 |  | 分餐需在备餐间 | 检查记录结果均为打印体，字迹签名不一致 | 1.老人入院评估不规范； 2.没有细化突发事件应急预案，制定的预案可执行性差
| 曲江区社会福利院 | 改善防疫物资的储存条件 | 肉类无动物检验检疫证明，索票索证不齐全 | B栋楼只有一条楼梯 | 1.老人入院评估制度不完善； 2.突发事件处理的预案缺乏科学性、可操作性。
南雄市 | 水口镇敬老院 |  | 留样冰箱无温度计；2部分工作人员健康证过期。 |  | 突发事件的应急预案处理流程不详细
| 南雄市社会福利中心 |  | 猪肉、油米无检验报告。
| 湖口镇敬老院 |  | 1.食材留样冰箱无温度计，米油无检验记录； 2.调味料无标签；工作人员健康证过期。 | 1.二楼上天台疏散通道堆放杂物； 2.无消防演练方案。 | 自伤、伤人、食物中毒等突发事件无明确的应急预案流程和报告制度。
始兴县 | 马市镇敬老院 |  |  | B栋二楼天台楼梯堆放杂物
始兴县社会福利院
| 沈所镇敬老院 |  | 1.厨房工作人员做饭期间未穿衣戴帽； 2.仓库与杂物间共用。
| 老来乐颐养有限公司 | 无疫情防控培训记录；2.部分新入院老人无核酸检测证明； | 1.场所污垢较多； 2.卫生环境较差； 3.食材留样冰箱无温度计； 4.入货检验台账不齐全 | 1.未委托第三方消防维保公司； 2.已委托第三方消防技术服务机构开展评估，评估报告正在生成； 3.疏散楼道楼梯3楼、2楼堆放杂物； 4.一楼办公室堵塞安全出口； 5.个别常闭式防火门未处于关闭状态； 6.安全疏散指示标志不全； 7.无消防演练方案； 8.应急疏散和灭火预案抄袭学校版预案，未贴合实际。 | 1.老人房间有空调，但只提供了3个空调的清洗消毒记录； 2.老人评估事项与入院评估制度不对应；
武江区 | 康辉颐养服务中心 |  | 1.食材留样温度为12摄氏度，超过标准； 2.恢复备餐间以供使用； 3.食品仓库管理凌乱，未分类； 4.未做购物台账。 | 1.自动报警系统故障 | 1.无入院评估报告，但有开展入院评估工作； 2.无请销假制度。
| 重阳镇敬老院 |  | 1.建议使用桶装油； 2.猪肉未能提供两证一报告 | 未出示近两个月维保报告；2.维保合同未签订。
| 西河镇敬老院 |  | 1.肉类未能提供两证一报告；2.大米无标签标识，无检测报告；3.仓库未分类存放，灰尘大。 | 1.自动喷水灭火系统（末端试水压力不足）；2.无消防演练及应急疏预案。
| 广东泽德医疗科技有限公司 |  | 1.食材留样温度为15℃，超过标准温度0-8℃； 2.肉类索票索证不齐全； 3.暂时无法提供大米检测报告；4.仓库密闭不透风 | 个别防火门未保持常闭状态。 | 1.无入院评估报告，但有开展入院评估工作
备注：9月27日下午一点，第一检查组入住仁和国际大酒店后，恰好遇到武警在排查新冠疫情密切接触者，所幸未发现新冠密切接触者。但检查组考虑到养老机构内老年人和工作人员安全，未对雄州街道敬老院开展检查。因此，本次原计划检查32家养老机构，实际检查31家养老机构。