## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2021-10-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2021-11-01 09:04:21
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 停运 | 30 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运
2日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
3日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
4日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
5日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
6日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
7日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
8日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
9日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
10日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
11日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
12日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
13日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
14日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
15日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
16日 | 5.0208 |  | 5.9755 | 70.9077 | 60.2165 |  | 69.1473 | 848.4233 | 78.0395 |  | 93.3658 | 1102.7722 | 14102134
17日 | 7.1487 |  | 8.5189 | 100.5734 | 54.5548 |  | 62.4992 | 767.4016 | 77.6976 |  | 93.1342 | 1092.7301 | 14038200
18日 | 7.3505 |  | 8.758 | 106.5969 | 55.9661 |  | 64.1866 | 811.0428 | 76.5248 |  | 90.8643 | 1108.7886 | 14500841
19日 | 4.8901 |  | 5.7582 | 71.4617 | 63.6603 |  | 72.6636 | 922.0903 | 75.2203 |  | 88.5497 | 1090.1107 | 14467467
20日 | 3.4372 |  | 4.0131 | 38.8509 | 31.1767 |  | 35.2626 | 381.7468 | 84.7987 |  | 99.1558 | 1013.8575 | 11949805
21日 | 5.7795 |  | 6.8963 | 52.6557 | 53.5118 |  | 61.3765 | 489.6166 | 87.5211 |  | 104.5237 | 800.6484 | 9139779
22日 | 5.1432 |  | 6.2607 | 42.268 | 86.0436 |  | 101.7352 | 727.7847 | 68.8811 |  | 84.0328 | 568.1465 | 8227425.5
23日 | 8.6537 |  | 10.3288 | 64.3358 | 82.5783 |  | 95.9593 | 613.3621 | 78.5125 |  | 94.1645 | 583.2375 | 7396644.5
24日 | 6.1397 |  | 8.6795 | 43.3566 | 71.4662 |  | 98.7311 | 504.7707 | 53.7401 |  | 75.0805 | 381.8709 | 7063256
25日 | 5.7579 |  | 7.5267 | 39.6186 | 67.7581 |  | 84.7956 | 462.1326 | 94.5739 |  | 122.5803 | 651.7004 | 6879401
26日 | 4.9849 |  | 6.1509 | 35.6917 | 62.713 |  | 75.2139 | 451.8723 | 94.3038 |  | 117.1242 | 677.1058 | 7152175
27日 | 6.0658 |  | 7.3981 | 42.4633 | 78.9338 |  | 93.4052 | 552.9607 | 102.033 |  | 124.7241 | 715.6009 | 7003188
28日 | 6.524 |  | 8.0734 | 39.01 | 70.3569 |  | 84.2124 | 429.688 | 90.5375 |  | 112.5742 | 548.1346 | 6013528.5
29日 | 7.8461 |  | 8.8085 | 38.0379 | 98 |  | 106.9709 | 475.9576 | 110.3744 |  | 124.9336 | 535.8389 | 4849961
30日 | 8.6146 |  | 9.7424 | 43.5148 | 75.5084 |  | 84.9799 | 381.719 | 85.8222 |  | 99.2687 | 434.5943 | 5050680.5
31日 | 8.6225 |  | 9.9318 | 43.4296 | 106.6671 |  | 120.8086 | 538.7678 | 83.3007 |  | 95.5051 | 417.1811 | 5030773
平均值 | 6.3737 |  | 7.6763 | 54.548287 | 69.944475 |  | 81.996743 | 584.958556 | 83.867575 |  | 101.223843 | 732.6449 | 8929078.6875
最大值 | 8.6537 |  | 10.3288 | 106.5969 | 106.6671 |  | 120.8086 | 922.0903 | 110.3744 |  | 124.9336 | 1108.7886 | 14500841
最小值 | 3.4372 |  | 4.0131 | 35.6917 | 31.1767 |  | 35.2626 | 381.719 | 53.7401 |  | 75.0805 | 381.8709 | 4849961
月排放总量 |  |  |  | 872.7726 |  |  |  | 9359.3369 |  |  |  | 11722.3184 | 142865259