## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2021-10-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-11-01 09:08:15
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 17.985804 | 40 | 352.346405 | 0.294613 | 8 | 5.768535 |  |  | 19578
2 日 | 18.135883 |  | 325.622498 | 0.315075 |  | 5.63483 |  |  | 18062
3 日 | 18.123955 |  | 378.651703 | 0.353482 |  | 7.367524 |  |  | 20880
4 日 | 16.749151 |  | 358.049805 | 0.354425 |  | 7.537032 |  |  | 21256
5 日 | 17.464272 |  | 372.769012 | 0.354672 |  | 7.584025 |  |  | 21400
6 日 | 18.035162 |  | 378.133514 | 0.352271 |  | 7.382524 |  |  | 20978
7 日 | 16.979965 |  | 346.037689 | 0.354525 |  | 7.20242 |  |  | 20324
8 日 | 18.131874 |  | 371.03479 | 0.360603 |  | 7.524274 |  |  | 20556
9 日 | 17.53443 |  | 386.77179 | 0.404253 |  | 8.909116 |  |  | 22038
10日 | 17.197855 |  | 376.123413 | 0.411506 |  | 8.989349 |  |  | 21848
11日 | 16.942633 |  | 264.20993 | 0.404631 |  | 6.309606 |  |  | 15596
12日 | 16.193899 |  | 246.981888 | 0.39451 |  | 6.068195 |  |  | 15012
13日 | 17.392141 |  | 265.878693 | 0.406419 |  | 6.226111 |  |  | 15324
14日 | 17.253574 |  | 244.040604 | 0.414398 |  | 5.891716 |  |  | 14200
15日 | 16.993616 |  | 238.766953 | 0.417676 |  | 5.84621 |  |  | 14026
16日 | 15.071886 |  | 199.70752 | 0.739033 |  | 9.478776 |  |  | 13782
17日 | 18.713629 |  | 271.58902 | 1.515535 |  | 22.004671 |  |  | 14528
18日 | 18.53763 |  | 199.910446 | 0.905201 |  | 11.186169 |  |  | 10808
19日 | 18.109142 |  | 162.683456 | 0.357978 |  | 3.196577 |  |  | 8928
20日 | 18.84062 |  | 167.555176 | 0.350845 |  | 3.123423 |  |  | 8892
21日 | 18.616678 |  | 214.667542 | 0.361946 |  | 4.170959 |  |  | 11528
22日 | 19.474396 |  | 195.71225 | 0.357932 |  | 3.537222 |  |  | 10082
23日 | 19.929607 |  | 313.904388 | 0.299401 |  | 4.712813 |  |  | 15742
24日 | 19.937508 |  | 329.687683 | 0.299769 |  | 4.955732 |  |  | 16540
25日 | 19.832747 |  | 324.819 | 0.315419 |  | 5.168965 |  |  | 16504
26日 | 19.941324 |  | 323.862671 | 0.362595 |  | 5.876665 |  |  | 16232
27日 | 19.359217 |  | 310.648987 | 0.363589 |  | 5.88736 |  |  | 16164
28日 | 20.101566 |  | 305.111542 | 0.358189 |  | 5.455391 |  |  | 15192
29日 | 19.919392 |  | 246.779449 | 0.362971 |  | 4.4965 |  |  | 12410
30日 | 19.831133 |  | 260.734192 | 0.367893 |  | 4.831428 |  |  | 13134
31日 | 19.406124 |  | 317.077728 | 0.36303 |  | 5.916715 |  |  | 16308
平均值 | 18.281832 |  | 291.931281 | 0.428205 |  | 6.717446 |  |  | 16059.741935
最大值 | 20.101566 |  | 386.77179 | 1.515535 |  | 22.004671 |  |  | 22038
最小值 | 15.071886 |  | 162.683456 | 0.294613 |  | 3.123423 |  |  | 8892
月排放总量 |  |  | 9049.869737 |  |  | 208.240833 |  |  | 497852