## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  |  | 2021-10-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2021-11-01 09:04:47
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 9.1294 | 30 | 11.0959 | 98.2427 | 71.438 | 200 | 84.9564 | 772.177 | 104.4792 | 200 | 128.8555 | 1123.5383 | 10755488
2日 | 8.9584 |  | 10.8206 | 94.2871 | 54.4857 |  | 64.2137 | 564.6885 | 63.5989 |  | 77.3894 | 669.6467 | 10523447
3日 | 8.9967 |  | 10.9482 | 94.7368 | 35.2497 |  | 42.5155 | 368.784 | 74.7654 |  | 91.874 | 788.3958 | 10529505
4日 | 9.0184 |  | 11.0374 | 92.9574 | 52.5578 |  | 62.9313 | 541.2751 | 84.9817 |  | 105.1583 | 875.5811 | 10305577
5日 | 6.0067 |  | 7.1835 | 65.0538 | 46.0597 |  | 54.1526 | 507.8859 | 61.0711 |  | 72.8667 | 674.1725 | 10910344
6日 | 1.8969 |  | 2.2134 | 21.4185 | 36.793 |  | 42.7043 | 421.2894 | 88.3505 |  | 104.2973 | 1007.2911 | 11416916
7日 | 3.708 |  | 4.324 | 42.4808 | 49.7661 |  | 56.3159 | 576.1235 | 95.5851 |  | 111.9924 | 1097.2992 | 11448691
8日 | 3.7238 |  | 4.3566 | 41.6785 | 68.82 |  | 78.2575 | 761.3273 | 120.421 |  | 141.4453 | 1346.6318 | 11192921
9日 | 3.7666 |  | 4.3832 | 42.7116 | 95.2822 |  | 108.7837 | 1082.1597 | 125.438 |  | 146.9059 | 1422.6859 | 11339651
10日 | 3.6909 |  | 4.4256 | 42.311 | 100.7604 |  | 118.3023 | 1154.2825 | 117.7985 |  | 142.0408 | 1353.6716 | 11463556
11日 | 3.7791 |  | 4.6294 | 44.1462 | 93.5028 |  | 112.6295 | 1094.9696 | 114.6504 |  | 140.8963 | 1341.1877 | 11681928
12日 | 5.4749 |  | 6.5193 | 60.2657 | 72.1603 |  | 83.8442 | 799.1645 | 103.7325 |  | 124.0055 | 1145.3744 | 11030205
13日 | 5.1091 |  | 6.1177 | 57.3423 | 69.7196 |  | 82.5548 | 778.1187 | 91.0462 |  | 110.7279 | 1018.9764 | 11153534
14日 | 4.1658 |  | 5.002 | 46.0537 | 105.3322 |  | 124.2688 | 1168.5588 | 118.8899 |  | 142.0848 | 1314.2338 | 11102441
15日 | 2.5438 |  | 3.0764 | 27.2099 | 84.3876 |  | 98.8256 | 892.9995 | 102.146 |  | 122.1408 | 1081.9474 | 10648938
16日 | 8.6532 |  | 10.2485 | 91.2299 | 84.8305 |  | 99.4362 | 893.7681 | 117.1252 |  | 139.7825 | 1237.1256 | 10553541
17日 | 11.4663 |  | 14.06 | 123.5726 | 57.6242 |  | 69.2945 | 629.6251 | 70.4836 |  | 87.1354 | 766.4467 | 10884799
18日 | 10.2077 |  | 12.3713 | 110.133 | 61.7344 |  | 73.0314 | 664.2059 | 56.4688 |  | 69.5111 | 609.7922 | 10819226
19日 | 6.0287 |  | 7.2129 | 63.6105 | 65.9002 |  | 77.9137 | 698.386 | 58.2154 |  | 70.5409 | 618.8594 | 10597676
20日 | 3.4441 |  | 4.1565 | 34.7889 | 63.7321 |  | 74.2365 | 635.8806 | 77.4763 |  | 94.1773 | 784.4808 | 10030644
21日 | 2.9716 |  | 3.614 | 30.4286 | 72.819 |  | 85.8371 | 742.9865 | 101.2784 |  | 123.663 | 1032.4498 | 10231305
22日 | 3.2191 |  | 3.9608 | 29.0918 | 90.3117 |  | 108.8915 | 854.0935 | 100.2572 |  | 123.7616 | 938.802 | 9340285
23日 | 3.381 |  | 3.9543 | 28.3476 | 94.1683 |  | 108.575 | 789.8217 | 73.8008 |  | 86.9271 | 617.413 | 8381694.5
24日 | 3.9306 |  | 4.9203 | 30.574 | 93.409 |  | 116.3695 | 722.8516 | 58.0851 |  | 73.0321 | 445.7878 | 7789826.5
25日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
26日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
27日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
28日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
29日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
30日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
31日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 5.55295 |  | 6.692991 | 58.86137 | 71.701854 |  | 84.535062 | 754.809291 | 90.839383 |  | 109.633829 | 971.324625 | 10588839.125
最大值 | 11.4663 |  | 14.06 | 123.5726 | 105.3322 |  | 124.2688 | 1168.5588 | 125.438 |  | 146.9059 | 1422.6859 | 11681928
最小值 | 1.8969 |  | 2.2134 | 21.4185 | 35.2497 |  | 42.5155 | 368.784 | 56.4688 |  | 69.5111 | 445.7878 | 7789826.5
月排放总量 |  |  |  | 1412.6729 |  |  |  | 18115.423 |  |  |  | 23311.791 | 254132139