韶关市成品油分销体系“十四五”

发展规划（2021—2025年）

(征求意见稿)

韶关市发展和改革局

目     录

第一章 规划概述	1

一、规划背景	1

二、规划依据	1

三、规划范围和期限	3

第二章 成品油分销体系发展面临的形势	4

一、“十三五”期间发展变化情况	4

二、 当前存在的主要问题	12

三、“十四五”时期面临的形势	14

第三章 总体要求和发展目标	16

一、指导思想	16

二、基本原则	16

三、发展目标	17

第四章 成品油分销企业需求预测	19

一、社会经济和能源发展形势	19

二、道路运输发展趋势	20

三、批发、仓储企业及成品油库需求预测	25

四、成品油零售企业销售量及需求预测	26

五、“十四五”期间成品油经营企业新建投产率预测	29

第五章 成品油分销体系布局规划	30

一、布局目标	30

二、布局原则	30

三、布局方案	31

第六章 成品油零售体系发展的措施	36

第七章 环境影响分析	39

一、资源承载力分析	39

二、规划对环境影响分析	40

附表及附图	41

第一章 规划概述

一、规划背景

“十四五”时期是我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年，是广东奋力在全面建设社会主义现代化国家新征程中走在全国前列、创造新的辉煌的第一个五年，也是韶关全力筑牢粤北生态屏障、打造绿色发展韶关样板、奋力争当北部生态发展区高质量发展排头兵的关键时期。

2020年8月初，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平对“十四五”规划编制工作作出重要指示强调，把加强顶层设计和坚持问计于民统一起来，齐心协力把“十四五”规划编制好。当前，国家、省和韶关市有关“十四五”规划工作已全面展开， 2021年4月16日广东省能源局下发了《广东省成品油分销体系“十四五”发展规划编制工作方案》，对广东省成品油分销体系“十四五”发展规划的编制工作进行指导。韶关市发展和改革局按照广东省能源局的要求，积极组织并开展韶关市“十四五”成品油分销体系发展规划的编制工作，以适应“十四五”时期国民经济和社会发展需要，确保韶关市成品油分销市场健康有序发展，提高成品油市场管理工作水平，保障韶关市成品油稳定供应。

二、规划依据

（一）广东省能源局《广东省成品油分销体系“十四五”发展规划编制工作方案》；

（二）商务部《石油成品油流通行业管理工作指引》（商办消费函〔2020〕439号）；

（三）《中华人民共和国土地管理法（2019修正）》；

（四）《中华人民共和国城乡规划法（2019修正）》；

（五）《中华人民共和国行政许可法（2019修正）》；

（六）《危险化学品安全管理条例（2013修订）》；

（七）《国务院办公厅关于加快发展流通促进商业消费的意见》（国办发〔2019〕42号）；

（八）《中共中央国务院关于统一规划体系更好发挥国家发展规划战略导向作用的意见》（中发〔2018〕44号）；

（九）工信部《新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》；

（十）《广东省城乡规划条例》；

（十一）《成品油零售企业管理技术规范》；

（十二）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014局部修订版）；

（十三）《城市居住区规划设计规范》（GB50180-2018）；

（十四）《城市综合交通体系规划标准》（GB∕T51328-2018）；

（十五）《韶关市城市总体规划（2015-2035）》；

（十六）韶关市交通提供的相关资料；

（十七）《韶关市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》；

（十八）《韶关统计年鉴》；

（十九）《韶关市国民经济和社会发展统计公报》；

（二十）其他相关的法律、法规、技术规定。

三、规划范围和期限

规划范围：韶关市辖县（市、区），辖区内高速公路加油站布点除外。

规划期限：2021年-2025年。

第二章 成品油分销体系发展面临的形势

一、“十三五”期间发展变化情况

（一）人口变化情况。

2020年末韶关市户籍人口336.6万人，其中城镇户籍人口151.9万人，户籍人口城镇化率45.13%。2020年末户籍人口比2015年末增加6.4万人，增长1.94%。常住人口城镇化率由2015年的54.29%提高到2020年的57.2%。

表2-1 十三五期间韶关市人口一览表

| 年份 | 韶关市常住人口（万人） | 韶关市户籍人口（万人） |
| --- | --- | --- |
| 2015 | 293.15 | 330.21 |
| 2016 | 295.61 | 334.39 |
| 2017 | 297.92 | 335.29 |
| 2018 | 299.76 | 336.58 |
| 2019 | 303.04 | 337.20 |
| 2020 | 285.5 | 336.6 |

表2-2  2020年按县域划分户籍人口数据、城镇化率

| 地区 | 户籍人口（万人） | 城镇化率（%） |
| --- | --- | --- |
| 韶关市 | 336.6 | 45.13 |
| 武江区 | 28.97 | 76.38 |
| 浈江区 | 31.5 | 79.68 |
| 曲江区 | 31.29 | 51.68 |
| 始兴县 | 26.28 | 28.16 |
| 仁化县 | 24.4 | 40.22 |
| 翁源县 | 42.24 | 31.82 |
| 乳源县 | 23.23 | 31.82 |
| 新丰县 | 26.77 | 36.46 |
| 乐昌市 | 52.77 | 48.86 |
| 南雄市 | 49.13 | 30.32 |

（二）经济发展情况。

“十三五”期间，韶关市国民经济保持稳步发展态势。  2020年全年全市生产总值达1353.5亿元（当年价），“十三五”期间，GDP年均增长5.1%；人均地区生产总值达到5.11万元，年均增长3.9%；地方一般公共预算收入突破百亿元，达到105.1亿元，年均增长5.9%；累计完成固定资产投资3492.4亿元，年均完成投资698.5亿元。

表2-3  2015~2020年韶关市地区生产总值及其增长速度

| 年份 | 韶关市地区生产总值（当年价） | 增长率（%） |
| --- | --- | --- |
| 2015年 | 987.86 | 5.9 |
| 2016年 | 1040.7 | 6.0 |
| 2017年 | 1133.6 | 6.4 |
| 2018年 | 1217.5 | 4.0 |
| 2019年 | 1318.4 | 6.0 |
| 2020年 | 1353.5 | 3.0 |

（三）交通运输发展情况。

1.综合交通体系建设

截止到2020年末韶关市公路通车里程1.71万公里，公路密度92.74公里/百平方公里。其中高速公路 689 公里，普通国省道2472公里，农村公路约1.4万公里。公路通车里程比“十二五”末增加900多公里，路网密度比2015年提升了5.6%。航道里程合计698公里，等级航道256公里。铁路通车里程462公里。已形成以“三铁七高一航”为主骨架的综合交通网。实现县县通高速公路，普通国省道、旅游公路、“四好农村路”建设均取得新进展。

表 2-4  2015-2020年度公路通车里程表

|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高速公路（公里） | 201 | 456 | 509 | 659 | 687 | 689 |
| 国道（公里） | 440 | 888 | 901 | 902 | 907 | 907 |
| 省道（公里） | 1507 | 815 | 1601 | 1596 | 1565 | 1565 |
| 县乡道（公里） | 9735 | 9761 | 9044 | 9216 | 8854 | 9223 |
| 通车总里程 | 16125 | 16410 | 16633 | 16917 | 17009 | 17076 |

2.客货运输总量

2020年全年公路客运2934万人，客运周转量15.4（亿人•公里）；公路货运5217万吨，货运周转量70.8（亿吨•公里）。 2020年客货运量都较“十二五”末有所减少。

3.机动车保有量

“十三五”期间韶关市机动车保有量快速增长，截止到2020年末全市民用汽车保有量47.5万辆，其中私人汽车43.6万辆。民用汽车保有量较2015年增加27万辆，增加132.4%。

表 2-5  2015年-2020年民用车保有量表

|  | 民用汽车保有量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轿车（辆） | 其他民用汽车（辆） | 合计（辆） |
| 2015年 | 117029 | 87223 | 204252 |
| 2016年 | 145222 | 107136 | 252358 |
| 2017年 | 181066 | 130551 | 311617 |
| 2018年 | 221068 | 149922 | 370990 |
| 2019年 | 252658 | 170950 | 423608 |
| 2020年 | 285000 | 190000 | 475000 |

4.过境车流量

“十三五”期间，全市过境车流量总数约为 6984.74 万辆次，其中2016年15.99万辆次、2017年414.06万辆次、2018年938.09万辆次、2019年1480.59万辆次、2020年4137.01万辆次，过境车流量逐年大幅增加。

表2-6“十三五”期间韶关市过境车流量及分布

| 年份 | 过境车辆总数（万辆次） | 过境公路分布（万辆次） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大广 | 南韶 | 京港澳（含广乐） | 武深 |
| 2016年 | 15.99 | 12.53 | 3.46 | — | — |
| 2017年 | 414.06 | 86.88 | 325.73 | 1.45 | — |
| 2018年 | 938.09 | 207.13 | 312.65 | 280.51 | 137.80 |
| 2019年 | 1480.59 | 306.49 | 335.69 | 413.36 | 425.05 |
| 2020年 | 4137.01 | 546.01 | 397.73 | 2539.7 | 653.57 |
| 合计 | 6984.74 | 1159.04 | 1375.26 | 3235.02 | 1616.42 |

5.主要道路交通流量

表 2-7  2020年韶关市各主要道路交通量表

| 序号 | 主要道路 | 调查站名称 | 日平均交通流量（当量pcu/日） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | S244 | 黄坑 | 6207 |
| 2 | S244 | 罗贝 | 7559 |
| 3 | S245 | 礤下道班 | 5939 |
| 4 | S245 | 南左道班 | 3266 |
| 5 | S246 | 原蚕桑办旁 | 4540 |
| 6 | S249 | 桂头道班 | 4567 |
| 7 | S292 | 石仔夫 | 4504 |
| 8 | S355 | 龙潭村 | 1386 |
| 9 | S515 | 南亩道班 | 4807 |
| 10 | S516 | 弱过（江头道） | 5227 |
| 11 | S516 | 河南桥（全安） | 6267 |
| 12 | S517 | 大麻溪 | 1007 |
| 13 | S521 | 东华 | 8518 |
| 14 | S521 | 消雪岭 | 5501 |
| 15 | X161 | 贵联道班 | 1503 |
| 16 | X313 | 马屋路口 | 8825 |
| 17 | X314 | 交警教练场门 | 7225 |
| 18 | X316 | 职校 | 11553 |
| 19 | X346 | 高留村委会 | 5005 |
| 20 | X349 | 仙鹤道班 | 3303 |
| 21 | X351 | 礤下道班 | 5611 |
| 22 | X353 | 铁龙道班 | 11146 |
| 23 | X354 | 丰城道班 | 3205 |
| 24 | X359 | 桂头道班 | 6426 |
| 25 | X360 | 邓坊墟（邓坊） | 4754 |
| 26 | X793 | 月岭 | 3681 |
| 27 | X794 | 隘子中学门口 | 6544 |
| 28 | X799 | 龙集道班 | 8512 |
| 29 | X800 | 瑶山 | 2653 |
| 30 | X803 | 沙溪街 | 4913 |
| 31 | X804 | 仙鹤道班 | 4388 |
| 32 | X849 | 铁路旁商店 | 3083 |
| 33 | X853 | 罗洞村 | 4369 |
| 34 | X295 | 胡坑 | 2477 |

注：未收集到国道车流量

6.船舶保有量

截止到2020年，韶关市船舶保有量为813艘，和“十二五”末船舶保有量基本持平。

表 2-8“十三五”期间韶关市民用运输船舶保有量表（艘）

| 年份 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运输船舶保有量 | 814 | 846 | 890 | 892 | 868 | 813 |

（四）十三五期间成品油销售情况。

“十三五”期间，韶关市成品油消费量虽然有波动，但总体呈增长态势。2020年全市年度成品油批发、零售共94.4万吨，其中汽油45.55万吨，柴油48.85万吨。“十三五”期间，韶关市成品油消费累计480.19万吨，其中批发95.34万吨，零售385.85万吨。成品油零售量年均增长2.8%

表 2-9 “十三五”期间韶关市成品油零售量统计表

| 年份 | 汽油（万吨） | 柴油（万吨） | 总量（万吨） | 增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | 24.8 | 43.8 | 68.6 | — |
| 2016 | 29.3 | 45.3 | 74.6 | 7.9 |
| 2017 | 31.7 | 50.2 | 81.9 | 9.78 |
| 2018 | 32.39 | 39.96 | 72.35 | -11.6 |
| 2019 | 35.2 | 44.54 | 79.74 | 11 |
| 2020 | 34.06 | 43.2 | 77.26 | -3.1 |

（五）成品油批发、零售企业发展情况。

1.成品油批发、仓储企业情况

截止到2020年底，韶关市现有1家成品油批发企业，隶属中石化；无仓储企业。现有商业油库2座，分别为莲花山油库和坪石油库，均为中石化所属油库，总库容4.65万方。莲花山油库库容共4.1万立方米，其中：汽油1.6万立方米，柴油2.5万立方米；坪石油库库容共0.55万立方米，其中：汽油0.15万立方米，柴油0.4万立方米。

2.零售企业发展情况

截止到2020年，韶关市共有加油站252座（含高速路加油站32座）。按企业性质分：国有加油站165座，民营加油站77座，合资加油站10座。

韶关市 “十三五”规划增加131个加油站布点，期间建成其中的20座，另建成高速公路加油站10座，全市辖区内共建成加油站30座。市域内暂无水上加油站。

表 2-10“十三五”期间韶关各区、县加油站情况变化表 单位：座

| 区域 | 十二五末加油站 数量 |  | 十三五期间建成站 |  | 十三五末加油站 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加油站总数 | 其中高速路站 | 加油站总数 | 其中高速路站 | 加油站总数 | 其中高速路站 |
| 武江区 | 64 | 4 | 7 | 0 | 71 | 4 |
| 浈江区 |  |  |  |  |  |  |
| 曲江区 |  |  |  |  |  |  |
| 乐昌市 | 36 | 7 | 5 | 0 | 41 | 7 |
| 南雄市 | 23 | 2 | 2 | 0 | 25 | 2 |
| 仁化县 | 19 | 2 | 4 | 2 | 23 | 4 |
| 乳源县 | 15 | 5 | 2 | 0 | 17 | 5 |
| 始兴县 | 14 | 0 | 2 | 2 | 16 | 2 |
| 翁源县 | 31 | 0 | 6 | 6 | 37 | 6 |
| 新丰县 | 20 | 2 | 2 | 0 | 22 | 2 |
| 合计 | 222 | 22 | 30 | 10 | 252 | 32 |

二、 当前存在的主要问题

（一）“十三五”规划加油站落实率较低。

由于受城镇规划、土地规划等因素制约，“十三五”规划布点往往因无法征地而难以落实。大部分规划加油站布点地块因土规、总规、控规规划不一致等问题，导致报批难度大，征地手续难办理。还有部分规划布点位于城市规划新区，而有的新区开发建设暂未成熟，新增站点无法建设，影响了规划加油站的落实，造成规划加油站落实率较低。“十三五”共规划新增加油站131座（含 “十二五”规划未建延续站点），期间建设完成加20座，仅占规划的15.3%。

（二）加油站布局不尽合理。

由于历史原因，我市部分路段加油站数量过多、过密，而有些县乡部分路段却没有加油站，一些农村地区特别是偏远地区加油站数量不足，很大一部分偏远乡镇没有加油站，不符合保障供应的原则，直接影响到当地农村的经济和生活。

（三）设施更新速度慢，经营管理水平有待提高。

部分加油站由于建站较早，特别是部分民营加油站，设备设施老化，难以满足成品油销售市场的发展需求。有的加油站运用现代化科技手段进行经营和管理的水平不高，服务功能单一，与全市经济发展整体水平相比，土地及加油设施整体利用率不高，社会效益和经济效益不能充分发挥。

（四）市域内油库库容不能满足成品油配送需求。

目前，我市共有2座商业油库，总库容4.65万方，且均为中石化所有，中石油、中海油等国有企业和民营成品油企业没有成品油库。2020年全市成品油消费量达到了94.4万吨，正常需油库库容12万方，市域内现有油库库容不能满足成品油配送要求。

三、“十四五”时期面临的形势

“十四五”时期，韶关发展的国内外环境和自身条件都发生了复杂而深刻的重大变化，将进入具有新的历史特点的重要战略机遇期，机遇更具有战略性、可塑性，挑战更具有复杂性、全局性。

从国际看，当今世界正经历百年未有之大变局，国际政治、经济、科技、文化、安全等格局深刻调整，中美战略博弈日益加剧，新冠肺炎疫情全球大流行加速了这个大变局的演变，不稳定性不确定性明显增加。我国正处于实现中华民族伟大复兴的关键时期，已转向高质量发展阶段，面临的国内外环境发生深刻复杂变化，但经济稳中向好、长期向好的基本面没有改变。当前和今后一个时期,我国发展仍然处于战略机遇期，但机遇和挑战都有新的变化，机遇和挑战之大都前所未有，总体上机遇大于挑战。

（一）面临的机遇。

“十四五”时期，韶关市社会经济发展迎来了新的重大机遇。韶关地处南岭国家重点生态功能区，是粤港澳大湾区北部重要的生态安全屏障，绿色发展理念赋予韶关生态资源价值实现新优势。加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局塑造了韶关发展新优势新动能。韶关将利用国家激活双循环的契机，加快基础设施建设、传统产业转型升级、新产业新业态培育、资源综合利用等，实现新旧动能快速转换，从改革开放的“边沿”变成扩大内需的“前沿”，从产业共建的“配套地”变成资源综合利用的“主战场”。广东省加快构建“一核一带一区”区域协调发展新格局，韶关市作为“一区”北部生态区中的核心城市，在全省区域协调发展和带动北部山区振兴中具有重要使命。省级层面提出将大力推进省级财政转移支付、生态补偿等重点领域体制机制创新，加大对粤东西北地区支持力度，实行差别化精准化的人口、财政、投资、产业、用地等发展政策，这为韶关发展开拓了制度空间。

社会经济的发展，将促进韶关市人口和人均收入稳定增长，汽车保有量快速增加，必将带动成品油需求持续增长。

（二）面临的挑战。

“十四五”期间，韶关市将更加注重环保、节能。继续深化产业结构升级、能源结构改革，大力发展清洁能源及可再生能源。以氢能、纯电动汽车为代表的新能源汽车发展将加快，机动车能源消费开始向“燃油为主、电能为辅”转变，运输能耗和碳排放显著降低。替代新能源将进一步挤占传统汽、柴油的市场份额，一定程度上抑制成品油需求过快增长。

第三章 总体要求和发展目标

一、指导思想

深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持新发展理念，坚持深化改革开放，进一步健全与国民经济发展相适应、布局合理、竞争有序、功能完善的现代化成品油零售服务体系，促进我市经济社会高质量发展和能源结构转型，更好地满足人民群众日益增长的美好生活需要。

二、基本原则

（一）坚持与经济社会发展战略相适应原则。加强宏观调控，在满足市场需求的前提下适度控制加油站总量，科学规划，分期建设，稳步发展。

（二）坚持突出重点,保障供应原则。以保障市场供应为主要目的,统筹考虑当地成品油企业发展需求,促进成品油批发、仓储和零售的有效衔接,重点保障偏远无加油站乡镇等薄弱地区成品油供应及分销网络建设。

（三）坚持合理优化布局原则。以整顿和规范成品油市场秩序为重点，坚持新建与调整相结合，通过关闭、撤并、迁建等手段，对现有成品油零售企业的布局进行调整，进一步优化成品油零售行业的规模和布局结构。

（四）坚持与城市空间规划、交通规划密切衔接的原则。做到与城市建设、改造相协调，不断促进成品油零售行业规范发展。

（五）坚持社会、经济、环境效益相结合的原则。以人为本，便利消费，在建设加油站的同时，注重环境保护和资源节约，促进社会、经济的健康持续发展。

（六）坚持科技领先，提高效率的原则。推进智慧加油站建设，结合互联网、大数据、云平台等技术运用，推行自助结算、扫码支付、刷脸支付、ETC支付等支付方式，提高服务效率，改善消费体验。

三、发展目标

根据本市国民经济和道路交通发展规划总体要求，结合能源、车辆发展趋势，从服务经济、促进发展、方便消费出发，促进成品油零售体系发展规划与空间规划、社会经济发展规划有机衔接，加强加油站行业发展的宏观调控和管理，逐步建立起与我市社会经济发展相适应、满足消费需要、布局合理、竞争有序、功能完善、安全高效的成品油零售体系，为全市经济社会平稳较快发展和满足广大消费者用油需求提供坚实保障。具体发展目标为：

（一）零售体系进一步完善。加油站点布局更加优化，市场竞争更加充分，零售终端服务功能更加完备，行业发展平稳有序，社区服务功能进一步显现。

（二）供应能力进一步增强。成品油零售站点规模满足市场需要，单站年均燃油零售量不低于目前水平，并逐年提高，供应薄弱地区加油不便利问题基本得到解决。

（三）信息化水平进一步提高。大数据、人工智能等新兴流通方式快速推进，加油站向集加油业务和便利店、维修、洗车、保养等功能于一体的综合服务站转变，智慧加油站得到进一步发展。

（四）市场监管进一步加强。法规、标准和信用体系进一步健全，行业管理方式更加科学合理，市场主体诚信和安全环保意识明显提升，市场秩序进一步得到规范。

（五）全市加油站总量控制目标。到2025年规划全市加油站291座（不含高速公路加油站）。

第四章 成品油分销企业需求预测

一、社会经济和能源发展形势

（一）社会经济发展形势。

根据《韶关市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，韶关将加快对接融入粤港澳大湾区和深圳中国特色社会主义先行示范区建设，推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，加快实现资源资产价值化，到“十四五”末，经济社会发展实现新的更大突破，与珠三角发展差距和居民生活水平差距显著缩小。

韶关市将推进科技创新型企业在韶建设生产基地，打造大湾区科技成果转移转化区，加快实现“湾区研发、韶关转化”。鼓励组建创新联合体和技术创新联盟，建立完善以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。

高标准推进国家级、省级高新区建设，鼓励引导县域省级产业园通过创建省级高新区加快转型升级，推进乳源、南雄省级高新区扩园建设，将高新区建设成对接“双区”的创新资源集聚平台。主动接受“双区”辐射带动，加强与粤港澳大湾区、京津冀、长三角跨区域产业对接，大力引进先进装备制造、现代电子信息、生物医药与健康产业等重点产业及现代农业、现代服务业、文化产业项目。

实施“3+3”产业培育发展行动，重点打造先进材料、先进装备制造、现代轻工业三大战略性支柱产业集群，培育发展电子信息制造、生物医药与健康、大数据及软件信息服务三大战略性新兴产业，推动产业结构向中高端迈进，形成“支柱产业支撑带动、新兴产业突破发展”的良好局面。

（二）能源发展形势。

从世界看，全球能源供需格局深刻调整，能源安全形势日趋复杂，绿色低碳发展已成大势。“十四五”时期是我国经济由高速增长向高质量发展转型的攻坚期，也是能源消耗增量结构的转换期和能源行业全面深化改革的关键期。在碳达峰、碳中和目标约束下，我国能源发展将加速呈现低碳化、电气化、智能化趋势，对我国构建现代能源体系提出了更高要求。

广东省正处于经济发展动能转换、经济结构加速转型、能源革命深入推进的关键阶段。随着粤港澳大湾区、深圳中国特色社会主义先行示范区和广东“一核一带一区”的建设，广东省区位优势日益凸显，能源发展呈现机遇与挑战并存的格局。

“十四五”时期，我市将贯彻“四个革命、一个合作”的国家能源发展战略，加强能源综合管理体制改革，不断增强能源供给能力，优化能源结构，提升能源服务水平，以电力、天然气、可再生能源设施建设为重点，推动能源结构调整，提高清洁能源占比，建设现代化清洁能源体系。

二、道路运输发展趋势

（一）道路交通发展规划。

“十四五”期间，我市将建成“三大体系”（综合交通枢纽体系、综合交通线网体系、综合运输体系），完善“六大通道”（粤赣、粤赣运河、粤湘、赣韶湘、赣粤桂、环珠三角），实现“五网合一”（公路网、铁路网、航空网、水运网、邮政网），形成“两个交通圈”（“123出行交通圈”，市内县区1小时通达、全省主要城市间2小时到达、全国主要城市3小时覆盖；“113快货物流圈”，省内1天送达、国内主要城市1天送达、国内绝大多数地区3天内送达），基本建成布局完善、结构合理、立体互联、高效智能、绿色安全、共享友好的综合立体交通网络。

“十四五”公路重点建设项目：

1.高速公路。韶关至新丰高速。始于翁源新江接京港澳高速，往南至惠州龙门接武深高速，长约85公里，已经于2021年7月建成通车；

武深高速公路始兴联络线（在建）。始兴联络线武深高速公路与韶赣高速公路连接线，建设规模29.4公里，项目投资估算47亿元；

信丰（省界）至南雄高速公路（在建）。起点位于南雄市界址镇省界处，终点位于南雄市珠玑镇接南韶高速，全长约41.3公里（在建），项目投资估算约47亿元；

韶关至连州高速公路。始于韶关市武江区接京港澳高速，经乳源县大布镇至清远界，长约65公里，估算投资约100亿元，正在开展项目前期工作；

建设3个互通项目：一是欧山（韶州）互通（在建）；二是马坝枢纽互通完善工程；三是北环高速黄浪水互通；

2.普通国省干线。“十四五”期间计划实施普通国省干线公路项目28个，建设规模543公里，投资估算81亿元。主要项目有：国道G535线乐城至桥头段、国道535线乐昌老坪石至上埔村段、国道G323线韶关市区过境段改线工程、国道G535线始兴下窖（江西全南交界）至顿岗段、国道G220线新丰县城段改线工程等等。

3.农村公路。2020年在全面完成省政府下达我市的“四好农村路”1636公里攻坚建设任务后，“十四五”继续推进四好农村路项目建设，“四好农村路”建设规模约3000公里，计划投资约40亿元。主要对通乡镇四升三、行政村单改双等，并结合全域旅游对通旅游景区景点公路、现代农业产业园等项目升级改造。

4.旅游公路。2020年10月，省交通运输厅印发《广东南岭生态旅游公路规划》。为加快推进我市“交旅融合”发展，我局基于省、市级相关旅游公路规划，梳理了10条旅游价值较高、实施条件较成熟的旅游公路项目，拟参照阅丹公路建设经验，计划于“十四五”期加快推进实施。总里程约384公里，初步测算投资约20.5亿元。

（二）机动车保有量发展趋势预测分析。

随着城市化进程的不断加快，交通运输业蓬勃发展，国民经济的稳步增长，人民生活水平持续提高，汽车进入家庭的进度逐年加快，全市机动车保有量将快速增长。

2025年韶关汽车保有量按平均增长率法和时序外推法二种方法预测，取二者的平均值作为预测的最终结果。

1.按民用汽车平均增长率预测

表3-1韶关市2010年-2020年民用汽车保有量表

| 年份 | 民用汽车保有量（辆） | 增长率（%） |
| --- | --- | --- |
| 2010 | 99634 | — |
| 2011 | 118044 | 18.4 |
| 2012 | 135754 | 15 |
| 2013 | 153291 | 13 |
| 2014 | 175403 | 14.4 |
| 2015 | 240252 | 36.9 |
| 2016 | 252358 | 5 |
| 2017 | 311617 | 23.5 |
| 2018 | 370990 | 19 |
| 2019 | 434600 | 17.1 |
| 2020 | 475000 | 12.1 |

“十四五”期间，韶关市经济将保持中高速增长，民用汽车保有量在“十四五”期间也将继续保持快速增长趋势。根据韶关市历年民用汽车增长率及 “十三五”期间韶关市民用汽车平均增速情况（17%），本规划韶关市民用汽车保有量按年平均增长率10%计算（由于基数增加，“十四五”期间民用汽车增速较“十三五”将放缓），预测2025年韶关市民用汽车保有量将达到83.7万辆。

2.时序外推法预测

采用韶关市历年民用汽车保有量按时序进行趋势外推分析。

通过上面的基础数据，建立模型如下：

Y=3244.4X2+836.4X+99683（R2=0.9944）

结合上述模型，计算出韶关市民用汽车保有量将达到94.36万辆。

3.综合预测值

表3-2韶关市2025年民用汽车保有量预测值

| 计算方法 | 民用车保有量（万辆） |
| --- | --- |
| 增长率法 | 83.7 |
| 时序外推法 | 94.36 |
| 综合结果 | 89 |

（四）新能源车发展趋势。

在碳达峰、碳中和目标约束下，我国能源发展将加速呈现低碳化、电气化、智能化趋势。汽车动力由传统能源向新能源转换，是能源低碳化的必然选择。《广东省人民政府关于加快新能源汽车产业创新发展的意见》（粤府〔2018〕46号），对广东省新能源汽车发展提出了要求。“十四五”期间，韶关市将更加注重环保、节能。以混合动力汽车、氢能、纯电动汽车为代表的新能源汽车发展将加快。但韶关市新能源和清洁能源主要集中在公交车和出租车上。目前新能源车在其他车辆中的占比较小，预测“十四五”期间新能源车在除公交、出租车外的其他车辆中的占比仍然较小。

三、批发、仓储企业及成品油库需求预测

（一）成品油批发、仓储企业需求预测。

“十三五”期间韶关市成品油批发量累计95.34万吨，成品油批发市场基本保持平稳状态，近2年批发量略有减少；韶关市成品油批发企业“十三五”期间没有变化，预测“十四五”期间成品油批发企业仍然保持目前状态。截止到2020年底，韶关市没有仓储企业，根据韶关市地理位置、成品油销售量和成品油库的库容情况，“十四五”期间增加成品油仓储企业的概率不大。

（二）成品油库需求预测。

目前韶关市有成品油库4.65万方，均为中石化所有，中石油、中海油等国有企业和民营成品油企业在韶关地区没有油库。预测2025年韶关市成品油需求量将达到119万吨（见下节“成品油零售企业销售量及需求预测”），油库周转次数按12次计算，到2025年韶关地区需成品油库总库容15万方，目前韶关市已有成品油库4.65万方，还需油库库容约10万方。

四、成品油零售企业销售量及需求预测

（一）成品油消费市场趋势分析。

成品油销售量取决于成品油需求量，而成品油需求量取决于地区经济发展水平、机动车的保有量、车辆耗油、其他燃油替代产品等因素。“十四五”时期，韶关市将加快对接融入粤港澳大湾区和深圳中国特色社会主义先行示范区建设，推进新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，实现经济高质量发展。“十四五”期间韶关市GDP预计年均增长7%。

随着韶关市经济稳步发展、人民生活水平逐步提高，汽车消费仍有较大增长潜力，汽车拥有量将会持续上升。经济的快速增长和汽车保有量的增加仍将带动成品油消费持续增长。虽然能源消费结构向更高效、清洁、可持续方向发展，但目前新能源机动车仍处于规模有限的研发应用试点阶段，特别是韶关市新能源车占比较低。预计到2025年新能源车增加有限，在本市对成品油的消费没有太大影响。未来五年机动车能源利用形式仍以成品油为主，因此“十四五”期间韶关市成品油需求量仍然较大，加油站仍将是最主要的机动车动力燃料供给设施。

（二）成品油销售量预测分析。

按全市GDP年平均增长率对2025年成品油年销售量预测：

预测公式为：Q=F×(1+K)n

Q：至2025年成品油年销售量（万吨）

F：2020年全市成品油消费量（95万吨）

n：增长指数，2025-2020=5

k：成品油消费增长率（%）k=P×E=7×0.65=4.6

P：韶关市预测GDP平均增长速度， P=7%

E：成品油消费增长弹性系数（根据本市 2016年至2020年成品油销售平均增长率2.8%与 “十三五”期间韶关GDP年均增长率5.1%的实际对比，本规划取0.65）

据上公式得出：2025年成品油年销售量119万吨，按零售占比81%计算，2025年韶关市成品油零售量为96.39万吨。

（三）成品油零售企业需求预测分析。

本规划在确定陆上加油站数量时，主要采用成品油消费量预测法、机动车保有量预测法等定量分析方法进行分析，最后取成品油消费量及机动车保有量预测法平均值，作为韶关市陆上加油站需求量预测结果。

1.按加油站单站平均加油量预测：

按2020年韶关全市成品油销售量77万吨，求出韶关市2020年单站年平均年销售量3055吨（按252座加油站计算）。经预测2025年韶关全市成品油零售量将达到96.39万吨，按加油站单站销量不低于现有水平计算，2025年陆上加油站需求量为315座。

2.按机动车保有量预测

根据加油站数量和机动车保有量，计算每个加油站平均服务机动车的数量。2014年底韶关市汽车保有量17.54万辆，加油站200座（不含高速路加油站），平均每座加油站服务的民用汽车数量为877辆，2020年底韶关市汽车保有量47.5万辆，加油站223（不含高速路加油站）座，平均每座加油站服务的民用汽车数量为2130辆。目前韶关地区平均每座加油站服务的民用汽车数量远远低于珠三角地区服务的民用汽车数量。依照加油站规划总量控制指标应保证平均单站服务车辆不低于目前平均水平，并按5%的增长速度增长， 2025年加油站需求量按下列公式计算：

Di=（Xi/Ti）×10000式中：

Di——第i年加油站点数（座）

Xi——第i年机动车量预测值（万辆）

Ti——第i年单站加油站年平均服务机动车预测值（2025年2800辆）。

按上述方法预测，2025年加油站需求量为317座。

（四）陆上加油站需求综合预测。

按上所述2种预测方法算术平均值，本规划预测“十四五”末，韶关加油站需求量为316座。

五、“十四五”期间成品油经营企业新建投产率预测

韶关市“十三五”共规划增加131加油站个布点，期间建成20座，规划未建111个（含无站镇布点24个）。 “十四五”期间,全市规划增加加油站布点71个（含无站镇布点24个），其中“十三五”规划延续50个（含无站镇布点24个），“十四五”规划新增21个。本规划对“十三五”规划未建的111个布点情况进行分析后，选择符合“三规”和虽然“三规”暂时不一致但可以调整的布点共26个（不含无站镇布点）纳入“十四五”规划，预计上述26个布点在“十四五”期间80%以上可以建成投产；“十四五”规划新增21个布点经过各区、县论证，预计建成投产比例也可达到80%以上。

综合以上分析，预测全市“十四五”期间可建成投产38座加油站，占规划布点的80.8%（规划的24个偏远乡镇布点单列，不计入建成率）。

第五章 成品油分销体系布局规划

一、布局目标

广东省能源局下发的《广东省成品油分销体系“十四五”发展规划编制工作方案》要求：各地级以上市“十四五”期间新建加油站规划布点总量原则上不超过(即≦)“十三五”新建投产加油站数量的2倍或截至2020年底现有加油站数量的20%。韶关市“十三五”期间共新建投产30座加油站，“十四五”加油站规划控制数量为60座（不含单列的偏远乡镇站布点）。根据韶关市对加油站布点的实际需求，结合规划新增站的建站条件及对加油站建成率的要求，韶关市“十四五”规划增加油站布点数量实际为47座（不含单列的24座偏远乡镇站布点），加上单列的24座偏远乡镇站布点，“十四五”规划增加的陆上加油站布点总数为71座。

二、布局原则

（一）科学规划，合理布局。以现有加油站为基础，坚持新增与调整相结合，适度扩大规模，满足市场和消费需求，合理布局、均衡发展。新建加油站布局要符合均衡性原则，将新建加油站尽可能布置在燃油供需缺口区域。尊重历史，积极配合，加强协调，着力解决加油站规划、土地等历史遗留问题，保障每个能源供应点平稳运行。

（二）有序发展，控制总量。着重中心城市和农村网络布局，适当控制加油站发展总量，保证单站加油量不低于目前平均水平，实现科学有序发展。“十三五”未实施的规划布点，经梳理后，对仍满足规划原则要求的列入“十四五”规划。加强与土地、规划等有关部门衔接，维持“十四五”规划加油站总量在合理水平。

（三）安全环保，统一规范。加油站规划严格执行《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156‐2012）（2014版）等行业规范和国家法律法规，并与城市总体规划、控制性详细规划、城市交通等规划相协调，提高加油站安全环保水平。

（四）城乡统筹，区域协调。以缩小城乡公共服务水平差距为目标，着眼于新农村建设和发展的需要，消除城乡间成品油资源有效沟通的障碍，实现普遍服务和市场效率的有机结合，促进中心城市、中小城镇和边远乡村等不同区域成品油销售网络协调发展。

三、布局方案

（一）加油站设置标准。

加油站的设置布局要严格遵守国家有关法律法规和有关规定、规范的要求，依据城乡规划和道路发展的总体规划来具体制定，同时要遵循以下基本要求：

1.加油站设置基本指标

1）城区加油站：城区加油站的服务半径不少于0.9公里；

2）国道、省道及县、乡道加油站：每百公里不超过6对。

2.加油站选址基本要求

1）加油站的站址选择，应符合城镇建设和土地利用总体规划，并选在交通便利的地方。

2）城区加油站应靠近城市交通干道或设在出入方便的次要干道上，郊区加油站应靠近公路或设在靠近城区的交通出入口附近。加油站具体布点时应与城市的路网结构与流量流向保持一致，对于城内的各条主要干道，应对其两个方向的车流量分别加以考虑。对于布设于干线公路附近的加油站，从公路本身的流量进行考虑。对有中央分隔带的公路，应考虑公路两侧加油站布点的均衡性。

3）尽量避免加油站对道路交通的影响和干扰。在选择加油站位置时，应该考虑道路的功能、道路特殊路段的交通流量与速度、可见性及其他相关因素。

4）加油站用地界线应满足公路、城市道路红线控制要求，对于新建加油站除了满足公路、城市道路红线控制要求外，还要满足沿线绿化带用地（绿线）等控制要求。

5）加油站的站址选择和总平面位置应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》、《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》和《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》等规定，城市加油站的用地面积及加油站规模还应符合《城市道路综合交通体系规划准》的规定。

3.加油站等级划分

根据国家标准《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），加油站按照油罐容量进行等级划分。

表4-1 城市公共加油站等级划分

| 级别 | 油罐容量/m3 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 总容量 | 单罐容量 |
| 一级 | 150＜V≤210 | ≤50 |
| 二级 | 90＜V≤150 | ≤50 |
| 三级 | V≤90 | 汽油≤30，柴油≤50 |
| 注：V为油罐总容积；柴油油罐容积可折半计入油罐总容积。 |  |  |

（二） 布局方案。

根据控制总量、调整布局的要求，保持加油站总量的相对稳定，严格控制增加数量，通过新建、迁建、扩建和关停等方式，着力抓好布局调整，强化对现有资源的整合，为城市建设和道路建设搞好配套，更好地满足不断增长的社会经济发展需要。

针对韶关市加油站点规划布局，充分考虑不同道路等级和交通组织方式在加油需求上的显著特征，分别予以统筹布局。重要交通枢纽、封闭运行的大型工业企业等区域的加油站布局应与需求相匹配为主；高速公路加油站布局全省统筹规划，不在本规划范围；国道、省道加油站在不超过百公里6对的前提下，按需求统筹规划；城区加油站布局结合城市空间规划、环保要求、安全要求等条件按需求布置。通过调研，并听取各地政府部门的建议，对韶关市加油站做如下布局：

规划期末，韶关全市加油站共291座（不含境内高速公路加油站）。“十四五”期间全市规划增加加油站布点71个。根据韶关市各县区需求、城镇空间规划、“十三五”规划未建加油站办理情况、无站镇情况，并考虑建成率因素，对71个加油站点进行综合布局。“十四五”规划增加的71个规划站点中，韶关城区20座（“十三五”保留12座，新增8 座）；乐昌市10座（均为 “十三五”保留）；南雄市6座（均为 “十三五”保留） ；仁化县10座（“十三五”保留8座，新增2座） ；乳源县规划8座（“十三五”保留6座，新增2座）；始兴县10座（“十三五”保留8座，新增 2 座）；翁源县 3座（全部为新增）；新丰县规划 4座（全部为新增）。列表如下：

表4-2  “十四五”陆上新增规划加油站布点一览表 单位：个

| 区 域 | “十三五”规划保留 | “十四五”规划新增 | 规划新增合计 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 其中无站镇 |
| 武江区 | 12 | 8 | 20 | 3 |
| 浈江区 |  |  |  |  |
| 曲江区 |  |  |  |  |
| 乐昌市 | 10 | 0 | 10 | 5 |
| 南雄市 | 6 | 0 | 6 | 3 |
| 仁化县 | 8 | 2 | 10 | 3 |
| 乳源县 | 6 | 2 | 8 | 5 |
| 始兴县 | 8 | 2 | 10 | 5 |
| 翁源县 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 新丰县 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 合计 | 55 | 16 | 71 | 24 |

具体详见加油站布点规划图及附表。

（三）分年度实施计划。

规划加油站建设应适应国民经济及城市化的发展，本着满足需求，节约用地的原则，分期分步并结合实际组织实施 。具体分年度实施的加油站数量拟安排计划如下：

4-3 规划陆上加油站分年度实施一览表	单位：座

| 区域 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 武江区 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 20 |
| 浈江区 |  |  |  |  |  |  |
| 曲江区 |  |  |  |  |  |  |
| 乐昌市 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 |
| 南雄市 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 |
| 仁化县 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 乳源县 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 9 |
| 始兴县 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
| 翁源县 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 新丰县 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 合计 | 9 | 12 | 14 | 14 | 22 | 71 |

第六章 成品油零售体系发展的措施

为解决韶关市成品油零售体系的现有问题，理顺和规范成品油市场秩序，满足人民群众生产生活需要，促进规划加油站顺利实施，加快规划加油站建设速度，在综合考虑韶关市各个部门所提建议的基础上，提出以下保障措施：

一、认真组织编制、落实和实施规划

成品油零售体系发展规划对于韶关市的发展具有重要的意义，各级政府部门应积极配合能源主管局对规划进行编制、落实和实施。应明确公共加油站规划是城市规划的一个组成部分，公共加油站规划应在城市总体规划、分区规划和详细规划中都应包含或体现公共加油站的规划内容。各区、市、县政府应积极推动本辖区成品油市场建设，及时研究解决成品油流通中的重大问题，切实保障规划的实施。

二、对偏远乡镇地区进行加油站的布局

根据《广东省成品油分销体系“十四五”发展规划编制工作方案》，在每个无加油站乡镇的中心村建一个加油站，政府应制定相应优惠措施大力扶持在乡镇偏远地区建立加油站的成品油零售企业。

三、加强执法力度

本规划是依法行政、整顿和规范韶关市成品油市场的重要依据，需要多部门协调，共同推进实施。各部门应加强对全市成品油管理工作的统筹协调，强化与国土、规划、交通、消防、建设、安监、环保等相关部门的配合，特别是要进一步落实加油站土地供应计划以及土地招、拍、挂等工作，确保规划顺利实施。加油站建设严格执行公示制度，做到批前公示、 批后公开，充分尊重民众意见。道路建设与改造等其他建设项目开始前，应进一步与本规划相街接。建立联合执法协作机制，理顺成品油经营市场体制。

四、严格执行加油站审批手续，进一步规范成品油市场流通秩序

凡新建、改建、扩建加油站必须要严格按照程序上报审批，切实完善城建、交通、土地、消防、环保、工商等手续。对不符合规划，违规建设的加油站，不得办理各种手续和证照，并依法予以取缔。严把项目审批关，杜绝争指标不建设、争指标慢建设、争指标乱建设的情况，加强对已批项目的跟踪监督，督促企业加快落实建设资金，按照规范、标准完成相关项目建设，推动全市成品油市场建设步伐。

五、建立健全市场退出机制

完善退出机制。成品油零售经营资格证书有效期满，继续符合许可条件的,可根据企业申请换发新证；不符合许可条件的，依法依规予以撤销、注销。建立健全成品油市场监管的长效机制，不断提升成品油市场监督管理水平。对存在安全隐患的加油站，要加大整治力度，责令其限期整改，对不整改或限期整改不合格的要予以关停；对设施落后不符合技术规范要求的加油站，要通过更新改造，使其符合相应的规范标准，经整改仍未达标的，应依法依规予以撤销。

六、发挥行业组织作用

发挥石油流通行业组织的桥梁纽带作用，鼓励行业协会商会参与政策法规、国家标准、发展规划的制定工作。引导行业协会商会建立健全行业经营自律规范、自律公约和职业道德准则，规范会员行为，促进扶优扶强。发挥行业协会商会在权益保护、纠纷处理、信用建设和信用监管等方面的作用。

七、支持智慧加油站建设与发展

引入“互联网+”概念，发展智慧加油站，提高信息化管理水平及智能、便捷的服务能力，探索相关移动应用在加油站信息社会服务中的作用，促进行业运行效率提升。

八、强化成品油零售设施的安全监管

加油站等成品油零售设施属于危险化学品设施，在规划、建设和日常使用管理中必须严格执行《危险品化学安全管理条例》、《汽车加油站设计与施工规范》等法规和技术规范，加强安全防范，建立科学可靠的安全管理制度、事故预防和应急救援预案，保障加油站等成品油零售设施的安全施工与运营。

第七章 环境影响分析

一、资源承载力分析

（一）水资源承载力分析。

根据规划建设目标，韶关市域内除高速公路站外“十四五”期间将新增陆上加油站271，规划期末加油站总数291座（不含高速公路站），规划项目污水 COD 污染物排放量为37t/a；氨氮的总量控制指标为1.9t/a。CODcr、氨氮总排放量控制在分配的总量范围内。规划项目的污染物排放总量较低，对水资源的承载能力的影响较小。

（二）土地资源承载力分析。

按照常用的人均最小土地占有量计算，2021 年和2025年土地资源饱和度均未超过1，项目规划人口规模未超出当地的土地资源承载能力，仍有一部分人口容量。

（三）大气环境承载力分析。

项目主要大气污染物为油品的损耗（跑冒滴漏），扩散到大气环境中的油品产生非甲烷总烃污染物。经计算，规划项目对外环境扩散的非甲烷总烃为134t/a。十四五期间，政府加大淘汰落后产能力度、进一步削减污染物的排放量；企业也将继续不断采取调整产业结构，优化工艺等措施，减少污染物的排放总量；随着新能源的推广，大气污染物的排放量也会得到有效控制；因此韶关市的大气环境承载仍有容量。

二、规划对环境影响分析

（一）水环境影响分析。

规划项目主要水污染物为地面清洗废水以及职工的生活污水，只要处理得当，将对周围环境影响较小。

加油站地面清洗废水类比相同企业资料现实，项目建成后地面清洗用水量2.0m3/d，根据同行类比去排污系数为0.9，污水产生量为 657m3/d。污水执行广东省地方标准《水环境污染物排放限值》（DB44/26-2001）中的第二时段一级标准，规划清洗污水中COD污染物总排放量为18.5t/a。

规划陆上加油站291座，每座加油站配备人员10人左右，全部在站内食宿，用水量按200L/P·d计算，10人年工作365天，污染排放系数按0.9计算，生活污水排放量为657m3/a。污水执行广东省地方标准《水污染物排放限值》中的第二时段一级标准，规划生活污水COD污染物排放总量为18.5t/a；氨氮总量控制指标为1.9t/a。

（二）大气环境影响分析。

加油站在卸油、储油、加油作业等过程中造成的油气排放是最大气体污染物。项目物料损耗主要为蒸发损耗，蒸发损耗是指在密闭性良好的容器内按规定的操作规程进行装卸、储存、输转等作业或按规定的方法零售时，由于石油产品表面气化而造成数量减小的现象，通常以无组织形式排放到大气中。

在加油站执行《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2020时，按2025年销量96万吨，汽油、柴油销量比参照2019年的汽柴比数据为1.29，则2025年对外环境扩散的非甲烷总烃为134t/a。

（三）声环境影响分析。

各加油站厂内无高产噪设备，区域噪声值符合周围声环境功能区划，对周围环境影响较小。

（四）固体废物环境影响分析。

固体废物在一定条件下会产生化学的、物理的或生物的转化，对周围环境造成一定的影响。如果采取的处理方式不当，有害物质将通过水、气、土壤、食物链等途径危害环境与人体健康。该项目的固体废物主要为生活垃圾。

员工生活垃圾每人每天0.5kg计算，过往人员按0.1kg/d计算，单站每天可接待人数约200人，2025年加油站生活垃圾产生量为612t/a。生活垃圾应收集于加油站设置的垃圾桶，由环卫部门负责统一清运处理，不可任意堆放或焚烧。只要处理得当，对周围环境影响较小。

（五）生态环境影响分析。

加油站的规划建设过程中会对一定范围内森林和农业生态系统造成一定程度的影响，但在区域范围内这种影响很小。在规划实施的同时，应加强区域内的绿化工作。规划建设不会使周边区域的植被类型发生根本性的转变。

附表及附图

附表:韶关市“十四五”陆上加油站发展规划附表

附图:韶关市“十四五”加油站发展规划分布图