## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2021年第46期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发酚 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2021-11-08 | 一 | 19.3 | 7.5 | 8.64 | 255.4 | 179.7 | 4.3 | 0.1 | 0.053 | 0.001 | 0.006 | 0.147 | 0.004 | 0.00082 | 0.013
2021-11-09 | 二 | 18.2 | 7.49 | 8.6 | 268.5 | 68.8 | 3.2 | 0.07 | 0.055 | 0.001 | 0.006 | 0.147 | 0.004 | 0.00089 | 0.013
2021-11-10 | 三 | 17.9 | 7.58 | 8.9 | 274.4 | 35.2 | 2.5 | 0.05 | 0.064 | 0.001 | 0.005 | 0.145 | 0.004 | 0.00095 | 0.01
2021-11-11 | 四 | 17.7 | 7.59 | 8.89 | 288.9 | 18.4 | 2.2 | 0.04 | 0.057 | 0.001 | 0.003 | 0.15 | 0.003 | 0.00106 | 0.011
2021-11-12 | 五 | 17.6 | 7.54 | 8.61 | 307.4 | 12.5 | 2.1 | 0.05 | 0.053 | 0.001 | 0.003 | 0.147 | 0.002 | 0.00084 | 0.01
2021-11-13 | 六 | 17.8 | 7.66 | 9.17 | 309.8 | 9.1 | 1.5 | 0.02 | 0.052 | 0.001 | 0.003 | 0.147 | 0.003 | 0.00092 | 0.013
2021-11-14 | 日 | 18.2 | 7.6 | 9 | 314.8 | 7.4 | 1.6 | 0.03 | 0.049 | 0.001 | 0.003 | 0.152 | 0.002 | 0.00103 | 0.011
周均值 |  | 18.1 | 7.56 | 8.83 | 288.4 | 47.3 | 2.5 | 0.05 | 0.055 | 0.001 | 0.004 | 0.148 | 0.003 | 0.00093 | 0.012
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP |  | Cu | Zn | Pb | Cd | As
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 17.2 | 4.01 | 9.62 | 1413 | 320 | 2 | 0.25 | 0.2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.025
质控样品 | 测定值 | 17.2 | 4.08 | 9.695 | 1406.5 | 335.5 | 1.84 | 0.239 | 0.19925 |  | 0.10065 | 0.19985 | 0.0195 | 0.01955 | 0.02315
(周核查) | 相对误差(%) | 0 | 1.7456 | 0.77963 | -0.46001 | 4.8438 | -8 | -4.4 | -0.375 |  | 0.65 | -0.075 | -2.5 | -2.25 | -7.4
月比对结果 | 自动监测值
手工监测值
相对误差(%)
详细说明: | 1.本周系统运行正常。
托管站：乐昌市环境监测站（盖章） 填表：邓军芳 复核：陈育华 签发：邓忠超