## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,42,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2021-11-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2021-12-01 10:06:32
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 8.0966 | 30 | 9.7407 | 37.9 | 139.3143 | 200 | 168.2046 | 644.0248 | 102.4434 | 200 | 121.5301 | 478.2022 | 4676434.5
2日 | 7.5337 |  | 8.8009 | 35.8151 | 99.2622 |  | 115.3125 | 472.7201 | 85.7287 |  | 100.1564 | 408.1297 | 4760007.5
3日 | 6.1314 |  | 7.3339 | 29.2813 | 113.2984 |  | 132.0035 | 541.6043 | 91.0357 |  | 108.7888 | 434.5808 | 4775352.5
4日 | 6.2717 |  | 7.1029 | 29.3415 | 74.5729 |  | 82.1262 | 349.267 | 97.3551 |  | 110.399 | 455.45 | 4677873
5日 | 6.7677 |  | 7.5675 | 27.6926 | 222.1618 |  | 219.2665 | 943.31 | 71.03 |  | 81.8848 | 325.5219 | 4143945.75
6日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
7日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
8日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
9日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
10日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
11日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
12日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
13日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
14日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
15日 | 3.5648 |  | 4.2885 | 18.4286 | 90.0818 |  | 108.8261 | 483.766 | 124.0418 |  | 144.6689 | 614.0101 | 4943783
16日 | 4.1397 |  | 5.023 | 23.0389 | 109.2716 |  | 130.5998 | 607.3859 | 117.3246 |  | 142.6111 | 652.5846 | 5557669
17日 | 3.5932 |  | 4.351 | 19.8351 | 108.2911 |  | 129.6711 | 596.2345 | 96.271 |  | 116.2986 | 532.0524 | 5519645
18日 | 3.6035 |  | 4.322 | 19.7723 | 102.2683 |  | 119.3781 | 560.4026 | 106.3198 |  | 127.6774 | 583.9793 | 5487609.5
19日 | 3.1504 |  | 3.9172 | 17.1653 | 132.0068 |  | 164.3089 | 705.4485 | 83.4874 |  | 103.3066 | 456.9673 | 4785857.5
20日 | 3.5759 |  | 4.4695 | 18.9903 | 104.7632 |  | 129.3757 | 556.2419 | 93.7074 |  | 116.7478 | 499.6957 | 5310547
21日 | 3.5357 |  | 4.3971 | 19.0145 | 84.5312 |  | 104.0057 | 454.5806 | 89.1905 |  | 111.2236 | 479.7773 | 5377989
22日 | 3.4493 |  | 4.3763 | 19.5 | 80.7362 |  | 101.9771 | 455.9379 | 83.584 |  | 106.4296 | 472.6502 | 5654005.5
23日 | 3.2506 |  | 4.1433 | 18.2273 | 84.6647 |  | 106.6548 | 473.7163 | 86.8903 |  | 111.0698 | 485.9955 | 5605006
24日 | 2.6695 |  | 3.3969 | 14.9562 | 85.9552 |  | 107.714 | 480.674 | 95.1907 |  | 121.3159 | 533.4708 | 5602365
25日 | 2.6162 |  | 3.3785 | 14.2589 | 103.2571 |  | 131.5614 | 561.6223 | 89.0789 |  | 115.2991 | 486.4116 | 5451182
26日 | 2.5975 |  | 3.4056 | 13.9884 | 94.1262 |  | 121.8742 | 505.7712 | 73.6723 |  | 95.3498 | 399.4612 | 5384937
27日 | 2.5824 |  | 3.2704 | 13.7039 | 84.7041 |  | 107.1088 | 452.0297 | 71.7604 |  | 90.7268 | 380.0017 | 5306024
28日 | 2.5978 |  | 3.1718 | 13.3307 | 71.1135 |  | 86.0687 | 366.3163 | 71.0981 |  | 86.8026 | 363.8385 | 5133054
29日 | 2.6166 |  | 3.1587 | 12.6535 | 67.0908 |  | 79.4839 | 324.2987 | 85.3464 |  | 102.9093 | 412.7142 | 4837406.5
30日 | 2.6917 |  | 3.4176 | 12.3123 | 91.1807 |  | 116.3793 | 411.9204 | 80.1017 |  | 102.0853 | 367.2315 | 4582634.5
平均值 | 4.049328 |  | 4.906347 | 20.438414 | 102.031052 |  | 121.99528 | 521.298714 | 90.221819 |  | 110.346728 | 467.74888 | 5122539.416666
最大值 | 8.0966 |  | 9.7407 | 37.9 | 222.1618 |  | 219.2665 | 943.31 | 124.0418 |  | 144.6689 | 652.5846 | 5654005.5
最小值 | 2.5824 |  | 3.1587 | 12.3123 | 67.0908 |  | 79.4839 | 324.2987 | 71.03 |  | 81.8848 | 325.5219 | 4143945.75
月排放总量 |  |  |  | 429.2067 |  |  |  | 10947.273 |  |  |  | 9822.7265 | 107573327.75