## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,42,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  |  | 2021-11-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2021-12-01 10:06:54
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 停运 | 30 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运
2日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
3日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
4日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
5日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
6日 | 2.5478 |  | 3.1561 | 19.9429 | 85.502 |  | 103.6682 | 667.6138 | 89.8861 |  | 111.9324 | 704.3654 | 7828117
7日 | 2.5149 |  | 3.2718 | 19.777 | 77.9735 |  | 98.9906 | 609.9255 | 84.9831 |  | 110.8197 | 668.0544 | 7859941
8日 | 2.4727 |  | 3.2536 | 19.1684 | 64.996 |  | 84.7178 | 500.1588 | 81.0263 |  | 107.2279 | 630.0642 | 7453472
9日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
10日 | 1.8381 |  | 1.8381 | 4.268 | 0.0712 |  | 0.0712 | 0.1694 | 1.0841 |  | 1.0841 | 5.3965 | 2291640
11日 | 2.5324 |  | 3.3427 | 19.0807 | 69.1833 |  | 92.3625 | 537.5591 | 96.7546 |  | 128.3538 | 724.7708 | 7463945.5
12日 | 2.6757 |  | 3.7823 | 22.1205 | 88.3562 |  | 121.8328 | 730.8154 | 85.3551 |  | 120.8284 | 706.951 | 8265577.5
13日 | 2.7294 |  | 3.8046 | 24.591 | 92.4114 |  | 127.3229 | 830.6946 | 109.1411 |  | 153.1935 | 983.3004 | 9010584
14日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
15日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
16日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
17日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
18日 | 1.7532 |  | 1.7532 | 2.9159 | 3.8157 |  | 3.8157 | 6.4914 | 24.0029 |  | 24.0029 | 39.1472 | 1675876.87
19日 | 2.147 |  | 2.6622 | 12.9584 | 67.8428 |  | 84.0019 | 437.9453 | 44.7811 |  | 56.1358 | 286.6129 | 5883754.5
20日 | 2.4728 |  |  | 19.8377 | 117.4198 |  | 147.9006 | 939.3163 | 93.9559 |  | 118.4609 | 754.0603 | 8022839.5
21日 | 2.4561 |  | 2.9836 | 22.3948 | 73.7704 |  | 88.5483 | 670.8168 | 112.8874 |  | 137.5699 | 1028.3588 | 9118755
22日 | 2.4763 |  | 3.0597 | 23.1576 | 68.7659 |  | 84.2055 | 644.0289 | 103.2128 |  | 129.0068 | 965.8323 | 9351607
23日 | 1.7884 |  | 2.2475 | 16.7751 | 69.5829 |  | 86.3447 | 649.7889 | 96.7755 |  | 122.3063 | 905.5023 | 9353177
24日 | 1.2316 |  | 1.5486 | 11.3617 | 67.6489 |  | 82.9245 | 624.6365 | 112.5557 |  | 142.5895 | 1037.6366 | 9230023
25日 | 1.1819 |  | 1.4585 | 10.903 | 71.6226 |  | 86.5865 | 660.3303 | 113.1045 |  | 140.306 | 1041.5304 | 9226169
26日 | 1.1507 |  | 1.418 | 10.542 | 80.8604 |  | 97.9053 | 740.295 | 76.7627 |  | 94.7022 | 703.6889 | 9167929
27日 | 1.1111 |  | 1.3727 | 10.1868 | 86.6495 |  | 106.2985 | 794.6516 | 38.3551 |  | 47.4567 | 352.2855 | 9171352
28日 | 1.0951 |  | 1.3399 | 10.1348 | 69.8536 |  | 84.3955 | 644.7024 | 62.4053 |  | 76.4685 | 578.4586 | 9255041
29日 | 1.0648 |  | 1.3326 | 9.6822 | 82.4138 |  | 102.642 | 747.4556 | 52.2033 |  | 65.1522 | 476.2664 | 9095668
30日 | 1.0909 |  | 1.3888 | 10.2343 | 67.1982 |  | 84.3522 | 629.829 | 67.6101 |  | 86.2822 | 634.6529 | 9382018
平均值 | 1.916545 |  | 2.369184 | 15.00164 | 70.296905 |  | 88.44436 | 603.36123 | 77.342135 |  | 98.693985 | 661.34679 | 7905374.3435
最大值 | 2.7294 |  | 3.8046 | 24.591 | 117.4198 |  | 147.9006 | 939.3163 | 113.1045 |  | 153.1935 | 1041.5304 | 9382018
最小值 | 1.0648 |  | 1.3326 | 2.9159 | 0.0712 |  | 0.0712 | 0.1694 | 1.0841 |  | 1.0841 | 5.3965 | 1675876.87
月排放总量 |  |  |  | 300.0328 |  |  |  | 12067.2246 |  |  |  | 13226.9358 | 158107486.87