## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,42,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2021-11-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2021-12-01 10:11:21
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 19.727142 | 40 | 396.62439 | 0.351666 | 8 | 7.166097 |  |  | 20188
2 日 | 20.076342 |  | 415.980591 | 0.355426 |  | 7.344744 |  |  | 20734
3 日 | 20.436712 |  | 379.065887 | 0.361083 |  | 6.628599 |  |  | 18384
4 日 | 21.380037 |  | 373.643219 | 0.361265 |  | 6.322262 |  |  | 17482
5 日 | 21.560717 |  | 358.850006 | 0.356456 |  | 5.948133 |  |  | 16640
6 日 | 21.430243 |  | 374.972809 | 0.352232 |  | 6.24097 |  |  | 17740
7 日 | 20.088203 |  | 680.667419 | 0.390492 |  | 13.819314 |  |  | 34390
8 日 | 20.793287 |  | 533.363403 | 0.352412 |  | 9.003095 |  |  | 25534
9 日 | 20.778479 |  | 349.684875 | 0.352804 |  | 5.939817 |  |  | 16834
10日 | 20.874363 |  | 340.101166 | 0.354503 |  | 5.777493 |  |  | 16302
11日 | 20.95118 |  | 308.51535 | 0.3549 |  | 5.223615 |  |  | 14728
12日 | 20.786678 |  | 371.186096 | 0.355228 |  | 6.346016 |  |  | 17860
13日 | 21.000183 |  | 476.061005 | 0.356592 |  | 8.083669 |  |  | 22676
14日 | 20.021326 |  | 428.91343 | 0.341462 |  | 7.353324 |  |  | 21434
15日 | 21.041471 |  | 406.406067 | 0.357882 |  | 6.904288 |  |  | 19278
16日 | 18.770912 |  | 333.249969 | 0.35635 |  | 6.17008 |  |  | 17322
17日 | 20.561747 |  | 315.364685 | 0.354266 |  | 5.445533 |  |  | 15372
18日 | 21.090183 |  | 280.835358 | 0.358209 |  | 4.763128 |  |  | 13338
19日 | 20.917408 |  | 230.147385 | 0.358511 |  | 3.935967 |  |  | 10992
20日 | 21.110954 |  | 256.329498 | 0.363357 |  | 4.403546 |  |  | 12122
21日 | 21.047192 |  | 273.787354 | 0.366549 |  | 4.76665 |  |  | 12990
22日 | 20.341724 |  | 249.129623 | 0.410745 |  | 4.829899 |  |  | 12252
23日 | 20.017851 |  | 271.823212 | 0.35598 |  | 4.825651 |  |  | 13556
24日 | 19.796625 |  | 298.341187 | 0.356569 |  | 5.364894 |  |  | 15048
25日 | 19.75738 |  | 305.738251 | 0.356513 |  | 5.515449 |  |  | 15456
26日 | 20.109255 |  | 263.998016 | 0.356388 |  | 4.678713 |  |  | 13130
27日 | 19.956055 |  | 256.645294 | 0.358125 |  | 4.600488 |  |  | 12852
28日 | 18.860109 |  | 216.918045 | 0.341429 |  | 3.906579 |  |  | 11528
29日 | 20.417662 |  | 209.219055 | 0.537326 |  | 5.734268 |  |  | 10466
30日 | 19.230495 |  | 187.679779 | 0.359434 |  | 3.510096 |  |  | 9766
平均值 | 20.431063 |  | 338.10808 | 0.364805 |  | 6.018412 |  |  | 16546.466666
最大值 | 21.560717 |  | 680.667419 | 0.537326 |  | 13.819314 |  |  | 34390
最小值 | 18.770912 |  | 187.679779 | 0.341429 |  | 3.510096 |  |  | 9766
月排放总量 |  |  | 10143.242424 |  |  | 180.552377 |  |  | 496394