附件2

基础阶段工程建设内容指引

本通知所指基础阶段工程具体可分为无基坑的桩基工程、含基坑的桩基工程，以及无桩基仅实施基坑支护工程。

1.无基坑的桩基工程：该类工程仅包含桩基内容，不含承台和底板。

2.含基坑的桩基工程: 该类工程包含桩基础及基坑支护工程，不含承台和底板。

3.无桩基仅实施基坑支护工程：仅实施基坑支护建设，无桩基建设内容。深基坑阶段结构施工图应编制符合设计文件编制深度规定的深基坑专项设计文件。

以上工程建设阶段设计文件均应包含勘察文件以及其他施工图审查过程认为必须提供的设计文件资料。