韶环始审〔2021〕16号

韶关市生态环境局关于隘子煤气站（液化气充装站）建设项目环境影响报告表的审批

意见

始兴县佳源燃气有限公司：

你公司报来《隘子煤气站（液化气充装站）建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及相关资料收悉。经审查，现提出审批意见如下：

- 项目概况：始兴县佳源燃气有限公司拟投资500万元（其中环保投资30万元），选址于隘子镇风度村第三小组菜籽坑（地理坐标为E：113°59′47.28″，N：24°39′6.31″）新建隘子煤气站（液化气充装站），主要进行液化气储存和充装（无生产工艺）。项目总占地面积6795m2，主要建设内容包括储罐区、管道，配套建设办公生活区、机泵房、消防水池等公用及辅助设施。煤气站总罐容积为300m3（150m3储罐2个），配备1个10m3残液罐，用来收集储罐中的残液。项目劳动定员8人，每天8小时工作制（昼间工作），年工作320天。

二、你公司须认真研读《报告表》，按申报及《报告表》所列的性质、规模、地点、采用的生产工艺和污染防治、防止生态影响及破坏的相关措施进行筹建，全面落实环境污染防治和风险防范措施，确保污染物排放稳定达标及符合总量控制要求，在此前提下，我局原则同意该项目申报建设。项目建设和营运中应重点做好如下工作：

（一）落实好水环境保护措施。施工期产生的施工废水经沉淀处理后回用于路面洒水降尘，不外排；运营期产生的生活污水经三级化粪池处理后用于周边山地浇灌，不外排。

（二）落实好大气污染防治措施。施工期对施工场地适时洒水，不使尘土飞扬，物料实行覆盖运输，及时清理撒漏现场，以尽量减少扬尘对周边环境的影响。运营期对卸车、充装、抽残液和储罐“呼吸”产生的废气（主要为非甲烷类总烃）应加强通风，确保无组织废气达标排放。厂界废气执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A.1特别排放限值要求。厨房须安装油烟净化设备，食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关标准。

（三）落实好噪声防治措施。科学选择施工方案，合理安排施工时间，无特殊情况及未经批准不得在午间和夜间进行产生较高噪声的施工活动，施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放限值》（GB12523-2011）中的噪声限值。运营期通过减震基座等消声设施确保噪声达标排放，执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中1类标准。

（五）落实好固体废弃物处理处置措施。施工期产生的建筑垃圾应严格按要求处理、处置，及时回填或运送至指定渣场集中堆放；运营期产生的生活垃圾、化粪池预处理污泥定期清运至附近墟镇垃圾站，液化气残液经收集后交由供应商定期回收处置，并完善好台帐记录。

（六）严格遵守应急管理相关要求规定，落实并完善安全防护距离等相关措施，制定应急预案，加强管理，杜绝储气罐跑、冒、漏现象发生。

（七）项目运营阶段应完善好环境管理制度，定期监测，确保污染物达标排放，同时加强工作人员应急训练及业务培训，严格按照操作规程作业，防止污染及风险事故发生。

（八）在项目施工和运营期间，建立畅通的公众参与渠道，及时解决公众合理的环境诉求。定期发布企业环境信息，主动接受社会监督。

三、该项目运营期间无废水排放，非甲烷总烃排放量较小，为29.661kg/a，且为无组织排放，不需设置安排总量控制指标。

四、《报告表》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位应该重新报批建设项目的环境影响评价文件。

五、项目在投入生产或使用并产生实际排污行为之前，应依据现行《排污许可管理条例》及《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求，完善相关的环保手续。项目建设完成后，你公司须按照相关法规政策，自行对配套建设的环保设施进行验收，编制验收报告，并依法做好相应的信息公开。

六、严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，并按规定接受生态环境部门日常监督检查。

韶关市生态环境局

2021年12月22日

公开方式：主动公开

抄送：局执法股、法规股，始兴分站