## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  |  | 2021-12-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2022-01-04 09:29:06
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 1.2414 | 30 | 1.5861 | 11.4451 | 79.6294 | 200 | 102.841 | 741.7346 | 53.0324 | 200 | 68.8745 | 494.9203 | 9331109
2日 | 1.6969 |  | 2.2087 | 15.7626 | 74.3156 |  | 96.8647 | 695.9832 | 69.6739 |  | 90.923 | 648.3871 | 9386255
3日 | 2.9556 |  | 3.9234 | 27.6723 | 81.0077 |  | 107.0597 | 756.166 | 41.1338 |  | 54.6705 | 387.6101 | 9363135
4日 | 2.9132 |  | 3.9354 | 27.3887 | 50.361 |  | 67.7469 | 473.9344 | 57.2141 |  | 77.3686 | 540.2914 | 9400939
5日 | 2.8529 |  | 3.8436 | 26.3196 | 54.4388 |  | 72.6022 | 499.7035 | 88.4765 |  | 119.7918 | 818.7336 | 9226567
6日 | 2.8217 |  | 3.9363 | 25.7216 | 50.3444 |  | 69.1879 | 457.0183 | 92.6894 |  | 130.1465 | 846.1072 | 9117448
7日
8日 | 2.7589 |  | 3.6107 | 24.6741 | 71.8282 |  | 92.5012 | 640.2089 | 79.1604 |  | 104.3342 | 708.4373 | 8943774
9日 | 2.6706 |  | 3.4665 | 23.9496 | 57.013 |  | 73.3386 | 510.7677 | 59.6295 |  | 77.5522 | 534.9882 | 8967759
10日 | 2.6621 |  | 3.4523 | 24.1085 | 61.6722 |  | 79.3313 | 557.8947 | 61.0442 |  | 79.3509 | 551.5926 | 9054976
11日 | 2.658 |  | 3.3907 | 23.2038 | 60.3014 |  | 76.8981 | 526.0475 | 53.1459 |  | 68.0019 | 467.2941 | 8730281
12日 | 2.646 |  | 3.3785 | 21.8336 | 82.2764 |  | 104.9173 | 689.2337 | 73.2895 |  | 93.4799 | 594.2355 | 8252817.5
13日 | 2.7443 |  | 3.2561 | 18.9697 | 52.8872 |  | 63.7218 | 401.0235 | 62.184 |  | 75.5295 | 463.1586 | 6904993.5
14日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
15日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
16日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
17日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
18日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
19日 | 0.5497 |  | 0.6775 | 2.9298 | 91.8617 |  | 112.309 | 489.6028 | 68.4666 |  | 84.6179 | 367.3336 | 5329051
20日 | 0.5128 |  | 0.6443 | 2.7492 | 133.79 |  | 168.1121 | 706.0684 | 81.8986 |  | 103.1378 | 442.352 | 5354552
21日 | 0.387 |  | 0.4824 | 2.1456 | 102.2129 |  | 125.7647 | 565.1 | 84.2149 |  | 104.9062 | 466.972 | 5534558.5
22日 | 0.294 |  | 0.3658 | 1.5464 | 124.4524 |  | 153.4152 | 653.3589 | 79.4073 |  | 98.3998 | 417.8899 | 5259655.5
23日 | 0.293 |  | 0.3681 | 1.5432 | 104.0371 |  | 130.5178 | 546.8236 | 73.0245 |  | 91.9098 | 383.941 | 5265780
24日 | 0.2917 |  | 0.3617 | 1.5331 | 104.3019 |  | 128.1002 | 542.1509 | 63.9646 |  | 79.6056 | 336.1837 | 5253087.5
25日 | 0.2846 |  | 0.373 | 1.3735 | 144.209 |  | 187.0581 | 701.0283 | 74.6213 |  | 98.6495 | 355.2896 | 4825849
26日 | 0.2884 |  | 0.3815 | 1.3495 | 176.5685 |  | 233.1633 | 830.3539 | 79.4354 |  | 104.8283 | 367.9174 | 4675507.5
27日 | 0.2892 |  | 0.3696 | 1.2897 | 250.3923 |  | 336.2536 | 1091.8292 | 66.6554 |  | 89.0697 | 289.2053 | 4454195
28日 | 0.3131 |  | 0.4255 | 1.7017 | 71.5887 |  | 99.2985 | 384.0643 | 90.2562 |  | 121.8707 | 492.1866 | 5434718
29日 | 0.3691 |  | 0.5455 | 1.8662 | 84.1621 |  | 124.1788 | 424.4737 | 64.4302 |  | 95.4126 | 325.6971 | 5056900
30日 | 0.37 |  | 0.5514 | 1.7588 | 84.9706 |  | 126.9037 | 400.4136 | 83.8614 |  | 125.2435 | 398.5833 | 4759724
31日 | 2.678 |  | 3.843 | 11.9114 | 73.7694 |  | 113.0137 | 330.2276 | 85.373 |  | 133.7536 | 383.3468 | 4525383
平均值 | 1.501688 |  | 1.975104 | 12.189892 | 92.895676 |  | 121.803976 | 584.608448 | 71.45132 |  | 94.85714 | 483.306172 | 6896360.6
最大值 | 2.9556 |  | 3.9363 | 27.6723 | 250.3923 |  | 336.2536 | 1091.8292 | 92.6894 |  | 133.7536 | 846.1072 | 9400939
最小值 | 0.2846 |  | 0.3617 | 1.2897 | 50.3444 |  | 63.7218 | 330.2276 | 41.1338 |  | 54.6705 | 289.2053 | 4454195
月排放总量 |  |  |  | 304.7473 |  |  |  | 14615.2112 |  |  |  | 12082.6543 | 172409015