## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 仁化县生活污水处理厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水总排口
监测时间： | 2021-12-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-01-04 09:36:51
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  |  | 总氮 |  |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克)
1 日 | 5.2832 | 40 | 115.2775 | 2.0346 | 8 | 44.994 | 0.2332 | 0.5 | 5.1099 | 5.2214 | 20 | 114.0349 | 21860.1894
2 日 | 5.0795 |  | 106.3223 | 2.2089 |  | 46.5786 | 0.2299 |  | 4.8557 | 6.0379 |  | 127.5812 | 21136.2519
3 日 | 5.0847 |  | 115.4117 | 2.0089 |  | 45.9787 | 0.2326 |  | 5.2866 | 6.1508 |  | 139.4271 | 22612.4609
4 日 | 5.2829 |  | 115.2078 | 1.8984 |  | 41.5931 | 0.2424 |  | 5.3116 | 6.4848 |  | 142.1856 | 21856.6835
5 日 | 4.9072 |  | 99.9353 | 1.1753 |  | 23.853 | 0.2308 |  | 4.6947 | 6.2467 |  | 126.8926 | 20359.789
6 日 | 4.8257 |  | 107.7987 | 1.3347 |  | 29.5528 | 0.2484 |  | 5.5337 | 6.1124 |  | 136.0345 | 22273.1191
7 日
8 日 | 4.0873 |  | 78.809273 | 1.6896 |  | 32.578022 | 0.2653 |  | 5.115382 | 6.1577 |  | 118.729689 | 19281.4995
9 日 | 4.2318 |  | 97.8293 | 1.5417 |  | 35.5084 | 0.285 |  | 6.5999 | 5.4932 |  | 126.907 | 23143.3476
10日 | 4.0147 |  | 89.1153 | 1.5438 |  | 33.8995 | 0.2782 |  | 6.1864 | 5.0553 |  | 112.8757 | 22342.6425
11日 | 3.819 |  | 89.6486 | 1.3886 |  | 32.9564 | 0.2536 |  | 5.9728 | 5.0737 |  | 119.5317 | 23477.7636
12日 | 3.8221 |  | 87.6417 | 1.2624 |  | 28.8593 | 0.2577 |  | 5.8952 | 5.1504 |  | 118.2437 | 22843.4902
13日 | 3.8088 |  | 86.6702 | 1.8725 |  | 42.6891 | 0.2752 |  | 6.2581 | 5.2925 |  | 120.241 | 22689.1191
14日 | 5.771162 |  | 139.596166 | 1.526254 |  | 36.692497 | 0.326916 |  | 7.855238 | 5.820258 |  | 139.435849 | 23703.2382
15日 | 3.850416 |  | 91.192649 | 1.61625 |  | 38.030046 | 0.32375 |  | 7.666655 | 5.160833 |  | 121.176902 | 23657.5449
16日 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运
17日 | 4.388412 |  | 105.086255 | 1.424687 |  | 32.108907 | 0.224879 |  | 5.213432 | 5.417954 |  | 125.766183 | 23311.9375
18日 | 5.8288 |  | 136.1505 | 0.8878 |  | 20.6612 | 0.2117 |  | 4.8609 | 5.1033 |  | 116.9132 | 22935.5664
19日 | 4.1527 |  | 95.4185 | 0.7477 |  | 17.2531 | 0.2253 |  | 5.2026 | 4.8879 |  | 112.4328 | 23010.6816
20日 | 4.368 |  | 101.9454 | 1.2002 |  | 28.3704 | 0.2423 |  | 5.649 | 4.8505 |  | 112.7628 | 23222.1191
21日 | 4.5713 |  | 99.1297 | 1.3405 |  | 29.4414 | 0.2261 |  | 4.9146 | 5.3657 |  | 116.5348 | 21693.1484
22日 | 4.5761 |  | 107.1319 | 0.7294 |  | 17.7446 | 0.1857 |  | 4.3616 | 4.8849 |  | 114.4346 | 23375.7226
23日 | 7.554 |  | 150.4467 | 1.4553 |  | 30.063 | 0.2018 |  | 4.1287 | 4.9576 |  | 101.5852 | 20399.6035
24日 | 4.2838 |  | 98.2574 | 0.9482 |  | 22.8189 | 0.2011 |  | 4.6505 | 4.8973 |  | 112.7327 | 22962.4394
25日 | 4.398 |  | 90.4105 | 1.2456 |  | 24.8272 | 0.2112 |  | 4.366 | 5.1291 |  | 105.8443 | 20751.8789
26日 | 4.6767 |  | 107.4036 | 1.031 |  | 23.8264 | 0.2106 |  | 4.8301 | 5.0949 |  | 116.9053 | 22873.5273
27日 | 4.8787 |  | 115.4362 | 0.8166 |  | 19.4431 | 0.2258 |  | 5.3406 | 5.8333 |  | 138.0674 | 23670.496
28日 | 5.2794 |  | 106.6995 | 0.6838 |  | 14.0603 | 0.2467 |  | 4.975 | 6.4832 |  | 130.3377 | 20102.8261
29日 | 4.6885 |  | 94.2503 |  |  |  | 0.221 |  | 4.4451 | 6.9646 |  | 139.9995 | 20100.9628
30日 | 5.9435 |  | 124.818 | 1.6716 |  | 34.6112 | 0.2262 |  | 4.7518 | 6.8426 |  | 144.2217 | 21049.1015
31日 | 2.3786 |  | 48.9697 | 1.3169 |  | 27.2787 | 0.2215 |  | 4.5459 | 6.6191 |  | 135.5261 | 20533.5761
平均值 | 4.683965 |  | 103.517608 | 1.378613 |  | 30.581138 | 0.240167 |  | 5.330265 | 5.613442 |  | 123.702128 | 22111.404365
最大值 | 7.554 |  | 150.4467 | 2.2089 |  | 46.5786 | 0.326916 |  | 7.855238 | 6.9646 |  | 144.2217 | 23703.2382
最小值 | 2.3786 |  | 48.9697 | 0.6838 |  | 14.0603 | 0.1857 |  | 4.1287 | 4.8505 |  | 101.5852 | 19281.4995
月排放总量 |  |  | 3002.010643 |  |  | 856.271872 |  |  | 154.577707 |  |  | 3587.361723 | 641230.7266