## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2021-12-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-01-04 09:39:25
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 19.426146 | 40 | 176.757294 | 0.356168 | 8 | 3.243739 |  |  | 9106
2 日 | 17.4722 |  | 156.488327 | 0.314481 |  | 2.825601 |  |  | 8924
3 日 | 16.083666 |  | 149.839371 | 0.345537 |  | 3.206619 |  |  | 9340
4 日 | 15.32962 |  | 217.920029 | 0.356313 |  | 5.082876 |  |  | 14258
5 日 | 15.993225 |  | 278.294769 | 0.330117 |  | 5.74595 |  |  | 17486
6 日 | 15.899037 |  | 252.431931 | 0.340687 |  | 5.46913 |  |  | 15836
7 日
8 日 | 16.824642 |  | 168.659973 | 0.376915 |  | 3.714014 |  |  | 10128
9 日 | 16.650801 |  | 173.941544 | 0.39534 |  | 4.178224 |  |  | 10414
10日 | 16.732029 |  | 163.696869 | 0.357611 |  | 3.494994 |  |  | 9774
11日 | 16.430975 |  | 178.985809 | 0.358784 |  | 3.894627 |  |  | 10844
12日 | 16.767666 |  | 263.80957 | 0.359485 |  | 5.669653 |  |  | 15776
13日 | 15.75038 |  | 269.686829 | 0.35486 |  | 5.999582 |  |  | 17130
14日 | 15.150596 |  | 214.612274 | 0.358788 |  | 5.088444 |  |  | 14172
15日 | 15.6981 |  | 174.410416 | 0.357945 |  | 3.973551 |  |  | 11100
16日 | 14.298753 |  | 168.228104 | 0.404387 |  | 4.836015 |  |  | 11744
17日 | 14.708329 |  | 147.878143 | 0.417802 |  | 4.223235 |  |  | 10108
18日 | 14.370096 |  | 189.08432 | 0.420765 |  | 5.525815 |  |  | 13128
19日 | 14.687475 |  | 215.42981 | 0.42184 |  | 6.207154 |  |  | 14712
20日 | 14.55835 |  | 188.553955 | 0.424898 |  | 5.52405 |  |  | 13044
21日 | 14.2942 |  | 176.998383 | 0.449401 |  | 5.40857 |  |  | 12452
22日 | 14.477908 |  | 153.316071 | 0.360821 |  | 3.832059 |  |  | 10608
23日 | 14.22335 |  | 112.965271 | 0.358812 |  | 2.851963 |  |  | 7952
24日 | 14.315629 |  | 107.938698 | 0.358208 |  | 2.710818 |  |  | 7568
25日 | 14.599875 |  | 193.670807 | 0.35594 |  | 4.724115 |  |  | 13270
26日 | 14.698712 |  | 214.293411 | 0.360025 |  | 5.244911 |  |  | 14582
27日 | 14.736188 |  | 192.045975 | 0.358804 |  | 4.724679 |  |  | 13164
28日 | 15.978184 |  | 215.126984 | 0.359738 |  | 4.880144 |  |  | 13568
29日 | 15.507325 |  | 254.342224 | 0.352094 |  | 5.877923 |  |  | 16748
30日 | 15.500308 |  | 250.970261 | 0.358494 |  | 5.793663 |  |  | 16164
31日 | 14.747842 |  | 265.504822 | 0.359547 |  | 6.473284 |  |  | 18004
平均值 | 15.530386 |  | 196.196074 | 0.369486 |  | 4.680846 |  |  | 12703.466666
最大值 | 19.426146 |  | 278.294769 | 0.449401 |  | 6.473284 |  |  | 18004
最小值 | 14.22335 |  | 107.938698 | 0.314481 |  | 2.710818 |  |  | 7568
月排放总量 |  |  | 5885.882244 |  |  | 140.425402 |  |  | 381104