## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2022年第2期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发酚 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2022-01-03 | 一 | 13.1 | 6.8 | 11.36 | 355.3 | 14.4 | 2.1 | 0.17 | 0.02 |  | 0.003 | 0.149 | 0.002 | 0.00094 | 0.012
2022-01-04 | 二 | 13.7 | 6.8 | 11.56 | 367.1 | 4.3 | 2.1 | 0.14 | 0.02 |  | 0.003 | 0.15 | 0.002 | 0.00088 | 0.014
2022-01-05 | 三 | 14.2 | 6.83 | 10.88 | 299.8 | 9.1 | 2 | 0.02 | 0.018 |  | 0.003 | 0.149 | 0.002 | 0.00078 | 0.006
2022-01-06 | 四 | 13.4 | 6.8 | 10.43 | 335.9 | 4.8 | 2.1 | 0.03 | 0.015 |  | 0.002 | 0.144 | 0.002 | 0.00088 | 0.011
2022-01-07 | 五 | 13 | 6.8 | 10.38 | 351.8 | 4.6 | 2.1 | 0.11 | 0.015 |  | 0.003 | 0.146 | 0.002 | 0.00084 | 0.01
2022-01-08 | 六 | 13.3 | 6.79 | 9.9 | 338.6 | 4.7 | 2.2 | 0.1 | 0.023 |  | 0.002 | 0.146 | 0.002 | 0.00064 | 0.01
2022-01-09 | 日 | 13.4 | 6.81 | 10.09 | 347.2 | 4.5 | 2 | 0.03 | 0.019 |  | 0.003 | 0.147 | 0.002 | 0.0008 | 0.013
周均值 |  | 13.4 | 6.8 | 10.66 | 342.3 | 6.6 | 2.1 | 0.09 | 0.019 |  | 0.003 | 0.147 | 0.002 | 0.00082 | 0.011
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
地表水环境质量周报（质量报告）
|  | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP |  | Cu | Zn | Pb | Cd | As
仪器状况（故障时数）
缺数（个数）
异常数据（个数）
手工监测（次数）
本周 | 推荐值 | 13.3 | 6.86 | 10.46 | 1413 | 100 | 2.5 | 0.25 | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.02
质控样品 | 测定值 | 13.3 | 6.845 | 10.595 | 1418.5 | 106.15 | 2.505 | 0.2625 | 0.0982 |  | 0.0943 | 0.20265 | 0.02125 | 0.02015 | 0.02025
(周核查) | 相对误差(%) | 0 | -0.21866 | 1.2906 | 0.38924 | 6.15 | 0.2 | 5 | -1.8 |  | -5.7 | 1.325 | 6.25 | 0.75 | 1.25
月比对结果 | 自动监测值
手工监测值
相对误差(%)
详细说明: | 1.本周系统运行正常。挥发酚仪故障。
托管站：乐昌市环境监测站（盖章） 填表：邓军芳 复核：陈育华 签发：邓忠超