## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2022-01-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2022-02-11 14:46:04
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 停运 | 30 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运
2日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
3日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
4日 | 3.7868 |  | 4.5591 | 10.9927 | 76.4921 |  | 93.4316 | 227.0047 | 118.5566 |  | 143.0674 | 341.5144 | 2893039.25
5日 | 3.8343 |  | 4.8565 | 11.5669 | 78.9617 |  | 101.1827 | 239.3834 | 102.3262 |  | 130.0938 | 307.7266 | 3020050
6日 | 4.5092 |  | 5.6966 | 18.0534 | 80.1872 |  | 101.5088 | 326.6004 | 115.5564 |  | 146.1488 | 450.5425 | 3896879.75
7日 | 4.9213 |  | 6.1342 | 23.2338 | 100.7188 |  | 124.6194 | 474.2515 | 109.1246 |  | 136.672 | 515.5894 | 4729848
8日 | 4.82 |  | 6.2222 | 23.0387 | 103.5548 |  | 133.8461 | 491.6262 | 92.9893 |  | 120.3686 | 446.0721 | 4779300
9日 | 4.9128 |  | 6.2637 | 24.7651 | 90.0702 |  | 114.6954 | 452.4488 | 93.7786 |  | 119.6942 | 471.31 | 5040993.5
10日 | 4.828 |  | 6.0651 | 24.1002 | 79.076 |  | 98.5454 | 395.4969 | 88.7992 |  | 111.736 | 443.1564 | 4992728
11日 | 4.8583 |  | 6.2418 | 24.8013 | 93.2606 |  | 118.6867 | 474.7276 | 101.5125 |  | 130.3382 | 519.384 | 5106015.5
12日 | 4.828 |  | 6.3537 | 24.0628 | 122.8191 |  | 162.5941 | 608.5397 | 76.4444 |  | 101.0079 | 379.7415 | 4983226
13日 | 4.6528 |  | 6.0644 | 23.5395 | 105.9262 |  | 138.0548 | 534.3364 | 107.4502 |  | 140.0023 | 543.5202 | 5057615.5
14日 | 4.6621 |  | 5.958 | 23.8221 | 92.1858 |  | 118.054 | 459.2855 | 105.9127 |  | 135.4414 | 533.1507 | 5107227.5
15日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
16日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
17日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
18日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
19日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
20日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
21日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
22日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
23日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
24日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
25日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
26日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
27日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
28日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
29日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
30日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
31日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 4.601236 |  | 5.855936 | 21.088772 | 93.022954 |  | 118.656272 | 425.791009 | 101.131881 |  | 128.597327 | 450.155254 | 4509720.272727
最大值 | 4.9213 |  | 6.3537 | 24.8013 | 122.8191 |  | 162.5941 | 608.5397 | 118.5566 |  | 146.1488 | 543.5202 | 5107227.5
最小值 | 3.7868 |  | 4.5591 | 10.9927 | 76.4921 |  | 93.4316 | 227.0047 | 76.4444 |  | 101.0079 | 307.7266 | 2893039.25
月排放总量 |  |  |  | 231.9765 |  |  |  | 4683.7011 |  |  |  | 4951.7078 | 49606923