## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,43,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  |  | 2022-01-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2022-02-11 14:46:44
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 7.3815 | 30 | 12.8866 | 31.5222 | 55.9018 | 200 | 95.7575 | 236.4539 | 68.0001 | 200 | 117.0977 | 288.7518 | 4269856
2日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
3日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
4日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
5日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
6日 | 3.9197 |  | 4.4241 | 22.3592 | 67.2393 |  | 78.3615 | 412.484 | 110.8161 |  | 127.0171 | 636.2439 | 5567851.5
7日 | 4.2463 |  | 4.9426 | 28.7242 | 93.6685 |  | 107.4145 | 622.8015 | 135.8313 |  | 158.9351 | 909.7187 | 6758964
8日 | 4.2791 |  | 5.112 | 30.6194 | 77.7499 |  | 92.9928 | 546.8939 | 119.1686 |  | 143.254 | 853.2643 | 7157618
9日 | 4.2246 |  | 5.0948 | 31.0061 | 69.5142 |  | 83.7892 | 508.0469 | 99.509 |  | 120.2768 | 729.3121 | 7338460
10日 | 4.2622 |  | 5.0857 | 32.1386 | 67.5623 |  | 79.838 | 510.9176 | 107.8011 |  | 128.9189 | 815.365 | 7542764.5
11日 | 4.2595 |  | 5.094 | 31.5355 | 90.7931 |  | 108.1883 | 672.8115 | 113.6508 |  | 136.8743 | 841.7554 | 7403271
12日 | 4.223537 |  | 5.4108 | 30.677223 | 170.779704 |  | 214.882 | 1240.669479 | 102.065025 |  | 129.5078 | 741.43339 | 7264736.087
13日 | 4.2505 |  | 4.9413 | 28.5274 | 97.5005 |  | 112.265 | 654.2122 | 145.831 |  | 170.1615 | 980.8633 | 6713025
14日 | 4.2085 |  | 4.9783 | 30.2902 | 65.0123 |  | 76.2908 | 464.3346 | 111.7182 |  | 131.9395 | 798.6078 | 7200345.5
15日
16日
17日 | 3.9726 |  | 4.7147 | 28.7018 | 66.8742 |  | 79.0573 | 484.19 | 96.4416 |  | 114.7611 | 695.184 | 7223478.5
18日 | 4.2682 |  | 5.2822 | 30.2476 | 93.4978 |  | 115.4527 | 653.5364 | 110.245 |  | 136.7251 | 774.9219 | 7090779.5
19日 | 4.3064 |  | 5.3074 | 31.5035 | 71.7698 |  | 88.4374 | 518.1375 | 123.3649 |  | 152.282 | 901.4495 | 7315698
20日 | 4.2196 |  | 5.1884 | 30.7427 | 90.761 |  | 111.244 | 659.3543 | 104.3504 |  | 128.146 | 758.8818 | 7281532
21日 | 3.9203 |  | 4.7663 | 26.4775 | 113.6676 |  | 134.9604 | 758.3044 | 117.3504 |  | 142.4924 | 783.3085 | 6572318.5
22日 | 3.9645 |  | 4.7627 | 26.956 | 123.9234 |  | 147.4284 | 830.1851 | 109.9211 |  | 132.2229 | 743.7131 | 6800597
23日 | 3.9301 |  | 4.4889 | 28.6811 | 57.4957 |  | 68.4163 | 418.4512 | 45.1423 |  | 54.4683 | 326.4593 | 7295514.5
24日 | 4.2014 |  | 5.2648 | 31.298 | 87.4572 |  | 109.6109 | 651.4052 | 80.9403 |  | 101.54 | 601.9168 | 7448289.5
25日 | 4.0639 |  | 4.9221 | 30.0632 | 72.2337 |  | 90.0807 | 535.6342 | 72.0257 |  | 90.2038 | 537.6251 | 7189919.5
26日 | 4.2832 |  | 5.372 | 30.6204 | 106.5922 |  | 133.7079 | 764.6693 | 105.2973 |  | 132.2294 | 753.3597 | 7148699.5
27日 | 4.2988 |  | 5.3229 | 31.0561 | 88.8938 |  | 110.0993 | 640.8146 | 118.6103 |  | 147.0358 | 857.8153 | 7224115.5
28日 | 4.4192 |  | 5.4815 | 33.7548 | 75.9172 |  | 93.7799 | 578.1978 | 118.2174 |  | 146.8682 | 904.0485 | 7638468
29日 | 4.5003 |  | 5.5145 | 34.3467 | 75.1895 |  | 92.0907 | 575.1638 | 131.0907 |  | 160.8264 | 998.2774 | 7631805.5
30日 | 4.4995 |  | 5.5814 | 34.0112 | 85.1884 |  | 105.1736 | 645.7172 | 125.0942 |  | 155.3582 | 945.6953 | 7559207
31日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 4.337643 |  | 5.414166 | 30.244192 | 86.049296 |  | 105.388295 | 607.641107 | 107.186784 |  | 131.630929 | 757.415495 | 7026554.753625
最大值 | 7.3815 |  | 12.8866 | 34.3467 | 170.779704 |  | 214.882 | 1240.669479 | 145.831 |  | 170.1615 | 998.2774 | 7638468
最小值 | 3.9197 |  | 4.4241 | 22.3592 | 55.9018 |  | 68.4163 | 236.4539 | 45.1423 |  | 54.4683 | 288.7518 | 4269856
月排放总量 |  |  |  | 725.860623 |  |  |  | 14583.386579 |  |  |  | 18177.97189 | 168637314.087