## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,43,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2022-01-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-02-11 14:51:36
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 13.662899 | 40 | 256.014954 | 0.35962 | 8 | 6.813327 |  |  | 18950
2 日 | 14.411046 |  | 250.573547 | 0.358314 |  | 6.272502 |  |  | 17502
3 日 | 15.214967 |  | 267.69989 | 0.357865 |  | 6.282281 |  |  | 17560
4 日 | 15.086163 |  | 202.670273 | 0.359047 |  | 4.824522 |  |  | 13444
5 日 | 15.398958 |  | 161.117844 | 0.358291 |  | 3.73409 |  |  | 10436
6 日 | 13.600553 |  | 95.241743 | 0.304795 |  | 2.132981 |  |  | 7128
7 日 | 13.768498 |  | 97.924027 | 0.277989 |  | 1.964608 |  |  | 7132
8 日 | 13 |  | 92.196 | 0.347 |  | 2.460924 |  |  | 7388
9 日 | 14.38475 |  | 80.788362 | 0.355162 |  | 2.051291 |  |  | 5820
10日 | 16.060459 |  | 66.320587 | 0.217751 |  | 0.873523 |  |  | 4128
11日 | 12.941485 |  | 53.679436 | 0.342265 |  | 1.40699 |  |  | 4168
12日 | 11.36449 |  | 46.686066 | 0.358023 |  | 1.459426 |  |  | 4076
13日 | 3.828917 |  | 18.412479 | 0.356475 |  | 1.73892 |  |  | 4876
14日 | 10.502073 |  | 69.268921 | 0.316483 |  | 1.890387 |  |  | 6176
15日
16日
17日 | 14.564999 |  | 187.493057 | 0.239416 |  | 3.095026 |  |  | 12896
18日 | 15.899379 |  | 145.038956 | 0.233372 |  | 2.122124 |  |  | 9068
19日
20日 | 13.138373 |  | 116.408242 | 0.235722 |  | 2.094352 |  |  | 8854
21日 | 13.241085 |  | 86.06633 | 0.237771 |  | 1.554841 |  |  | 6546
22日 | 12.987391 |  | 83.073212 | 0.243897 |  | 1.559157 |  |  | 6392
23日 | 13.31463 |  | 86.588463 | 0.246697 |  | 1.605377 |  |  | 6508
24日 | 11.808425 |  | 86.760437 | 0.237503 |  | 1.743627 |  |  | 7354
25日 | 12.52027 |  | 136.979431 | 0.240625 |  | 2.613362 |  |  | 10848
26日 | 11.660779 |  | 149.840317 | 0.223465 |  | 2.884188 |  |  | 12726
27日 | 12.517838 |  | 126.514572 | 0.238006 |  | 2.392584 |  |  | 10046
28日 | 12.581458 |  | 187.052689 | 0.237736 |  | 3.538167 |  |  | 14912
29日 | 13.18543 |  | 213.074127 | 0.238446 |  | 3.85817 |  |  | 16186
30日 | 16.65523 |  | 272.95694 | 0.237736 |  | 3.91886 |  |  | 16486
31日 | 18.589287 |  | 320.401215 | 0.235903 |  | 4.081741 |  |  | 17314
平均值 | 13.424636 |  | 141.315789 | 0.285549 |  | 2.891691 |  |  | 10175.714285
最大值 | 18.589287 |  | 320.401215 | 0.35962 |  | 6.813327 |  |  | 18950
最小值 | 3.828917 |  | 18.412479 | 0.217751 |  | 0.873523 |  |  | 4076
月排放总量 |  |  | 3956.842117 |  |  | 80.967348 |  |  | 284920