| 企业事业单位环境信息公开表（2021年度） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、基础信息 |  |  |  |  |
| *单位名称 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 |  |  |  |
| *生产地址 | 翁源县铁龙镇 |  |  |  |
| *地理位置 | 东经113度40分， 北纬24度29分 |  |  |  |
| *法定代表人 | 谢雪飞 | *统一社会信用代码（无的填组织机构代码） |  | 9144022979299871X2 |
| *联系方式 | 环保联系人 | 李洪 |  |  |
|  | 电话号码 | 0751-6928049 |  |  |
|  | 传真号码 | 0751-6928052 |  |  |
|  | 邮政编码 | 512629 |  |  |
| *生产经营和管理服务的主要内容 | 1、收集、贮存、焚烧危险废物（HW04、HW05、HW06、HW07、HW08、HW11、HW12、HW13、HW16、HW37、HW38、HW39、HW40、HW45、HW49）9500吨/年； 2、收集、贮存、填埋焚烧处置残渣（HW18类中的772-002-004-18）、含铍废物（HW20）、含铬废物（HW21类中的193-001-21、261-041~04421、314-001-003-21、336-100-21、398-002-21）、含铜废物（HW22类中的398-005-22、304001-22）、含锌废物（HW23类中的336-10323、384001-23、312-001-23、900-021-23）、含砷废物（HW24）、含硒废物（HW25）、含镉废物（HW26）、含锑废物（HW27）、含碲废物（HW28）、含汞废物（HW29类中的261-051-29、261-052-29、261-054-29、265-004-29、900-452-29,仅限低含汞污泥）、含铊废物（HW30）、含铅废物（HW31类中的304-002-31）、石棉废物（HW36）、含镍废物（HW46）、含钡废物（HW47）、有色金属冶炼废物（HW48类中的321-002-01448、321-016~02948）、其他废物（HW49）类中的900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49），共3.45万吨年。 3、收集、贮存、利用含铜废物（HW22类中的304-001-22、398-004-22、398-005-22、398-051-22、不包括污泥）10000吨/年；收集、贮存、处置（物化处理），油/水、烃/水混合物或乳化液（HW09）3000吨/年；表面处理废物（HW17类中的336-055-17、336-056-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17，仅限液态）1500吨/年，无机氟化物废物（HW32）1500吨/年，废酸（HW34，仅限液态）12000吨/年，废碱（HW35，仅限液态）6000吨/年，共计34000吨/年。 |  |  |  |
| *主要产品 | 产品名称 |  | 计量单位 | 实际年产量 |
|  | 粗铜 |  | 吨 | / |
|  | 冰铜 |  | 吨 | / |
|  | / |  |  |  |

二、排污信息

（一）废水污染物信息表

| *排放口信息 | 排放口编号 | WS-WY16001 | 排放口名称 | 生活废水总排口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | 广东省《水污染物排放限值》（DB44/26-2001)第二时段一级标准中的严者 |  |  |
|  | 排放方式 | 间歇式排放 | 排放去向 | 铁龙水 |
|  | 允许排放的年废水总量（t/a) | / |  |  |
|  | 分布位置 | 粤北危险废物处理处置中心污水处理站 |  |  |
|  | 排放污染物种类 | COD、氨氮、PH |  |  |
| *污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准（限值） | 排放浓度 | 排放总量（t） |
|  | COD | 90mg/L | 监测报告或自动监控实测数据 | / |
|  | 氨氮 | 10mg/L | 监测报告或自动监控实测数据 | / |
|  | PH | 6—9 | 监测报告或自动监控实测数据 | / |
|  | 总砷 | 0.5mg/L | 监测报告或自动监控实测数据 |  |
|  | 六价铬 | 0.5mg/L | 监测报告或自动监控实测数据 |  |
|  | 总镉 | 0.1mg/L | 监测报告或自动监控实测数据 |  |
|  | 总铅 | 1mg/L | 监测报告或自动监控实测数据 |  |
| *监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |
|  | 2021年1月12日 | ZGJC【2021-01】029号 | 无 |  |
|  | 2021年2月24日 | ZGJC【2021-02】012号 | 无 |  |
|  | 2021年3月17日 | ZGJC【2021-03】037号 | 无 |  |
|  | 2021年4月8日 | ZGJC【2021-04】043号 | 无 |  |
|  | 2021年5月17日 | ZGJC【2021-05】094号 | 无 |  |
|  | 2021年6月26日 | 广东韶测 第（21062601）号 | 无 |  |
|  | 2021年7月14日 | 广东韶测 第（21071404）号 | 无 |  |
|  | 2021年8月19日 | 广东韶测 第（21081902）号 | 无 |  |
|  | 2021年9月8日 | 广东韶测 第（21081903）号 | 无 |  |
|  | 2021年10月21日 | 广东韶测 第（21102102）号 | 无 |  |
|  | 2021年11月9日 | 广东韶测 第（21110902）号 | 无 |  |
|  | 2021年12月15日 | 广东韶测 第（21121402）号 | 无 |  |

注：如多个排放口，请继续继续复制上表以匹配排放口数量

- 废气污染物信息表

| *排放口信息 | 排放口编号 | FQ-WY16002 | 排放口名称 | 焚烧车间废气排放口 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 执行标准 | GB18484-2001中危险废物焚烧污染控制标准（300~2500kg/h） |  |  |
|  | 排放方式 | 连续排放 | 排放去向 | 工业区大气 |
|  | 允许排放的年废气总量（t/a) | / |  |  |
|  | 分布位置 | 粤北危险废物处理处置中心焚烧车间 |  |  |
|  | 排放污染物种类 | 二氧化硫、氮氧化物、烟尘、HCl、CO |  |  |
| *污染物信息 | 污染物名称 | 排放标准（限值） | 排放浓度 | 排放总量（t） |
|  | 二氧化硫 | 300 | 监测报告或自动监控实测数据 | / |
|  | 氮氧化物 | 500 | 监测报告或自动监控实测数据 | / |
|  | CO | 80 | 监测报告或自动监控实测数据 | / |
|  | HCl | 70 | 监测报告或自动监控实测数据 | / |
|  | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |  |
| *监测信息 | 2021年1月12日 | ZGJC【2021-01】029号 | 无 |  |
|  | 2021年2月24日 | ZGJC【2021-02】012号 | 无 |  |
|  | 2021年3月17日 | ZGJC【2021-03】037号 | 无 |  |
|  | 2021年4月8日 | ZGJC【2021-04】043号 | 无 |  |
|  | 2021年5月17日 | ZGJC【2021-05】094号 | 无 |  |
|  | 2021年6月26日 | 广东韶测 第（21062601）号 | 无 |  |
|  | 2021年7月14日 | 广东韶测 第（21071404）号 | 无 |  |
|  | 2021年8月19日 | 广东韶测 第（21081902）号 | 无 |  |
|  | 2021年9月8日 | 广东韶测 第（21081903）号 | 无 |  |
|  | 2021年10月21日 | 广东韶测 第（21102102）号 | 无 |  |
|  | 2021年11月9日 | 广东韶测 第（21110902）号 | 无 |  |
|  | 2021年12月15日 | 广东韶测 第（21121402）号 | 无 |  |

注：如多个排放口，请继续继续复制上表以匹配排放口数量

（三）危险废物信息表

| 序号 | *废物名称 | *计划产生量 | *实际产生量 | *贮存量 | *规范处置量/转移量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉渣 | 2500 | 2320.305 | 1206.622 | 4173.312 |
| 2 | 飞灰 | 500 | 406.928 | 417.369 | 1101.341 |
| 3 | 废包装桶 | 700 | 569.875 | 0 | / |
| 4 | 废包装胶桶 | 2000个 | 1746个 | 0个 | 1746个 |
| 5 | 废包装铁桶 | 30000个 | 26114个 | 0个 | 26114个 |

（四）噪声污染物信息表

| *噪声执行标准 |  | 工业企业厂界环境噪声排放标准（GB 12348-2008）2类 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| *监测信息 | 监测时间 | 监测报告编号 | 超标情况 |
|  | 2021年1月12日 | ZGJC【2021-01】029号 | 无 |
|  | 2021年2月24日 | ZGJC【2021-02】012号 | 无 |
|  | 2021年3月17日 | ZGJC【2021-03】037号 | 无 |
|  | 2021年4月8日 | ZGJC【2021-04】043号 | 无 |
|  | 2021年5月17日 | ZGJC【2021-05】094号 | 无 |
|  | 2021年6月26日 | 广东韶测 第（21062601）号 | 无 |
|  | 2021年7月14日 | 广东韶测 第（21071404）号 | 无 |
|  | 2021年8月19日 | 广东韶测 第（21081902）号 | 无 |
|  | 2021年9月8日 | 广东韶测 第（21081903）号 | 无 |
|  | 2021年10月21日 | 广东韶测 第（21102102）号 | 无 |
|  | 2021年11月9日 | 广东韶测 第（21110902）号 | 无 |
|  | 2021年12月15日 | 广东韶测 第（21121402）号 | 无 |

三、防治污染设施的建设和运行情况

（一）废水防治污染设施

| *设施名称 | 污水处理站 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | WS-WY16001 | 所在排放口名称 | 生活废水总排口 |
| *建设日期（年/月） | 2013年 | *投运日期（年/月） | 2015年12月 |
| 运营单位 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 |  |  |
| *设计处理能力（t/d) | 1200 | *实际处理量（t/d) | 40 |
| *运行小时(h/d） | 24 |  |  |
| *处理工艺 |  |  |  |

注：如多个设施，请继续继续复制上表以匹配设施数量

（二）废气防治污染设施

| *设施名称 | 焚烧废气处理设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | FQ-WY16002 | 所在排放口名称 | 焚烧车间废气排放口 |
| *建设日期（年/月） | 2013 | *投运日期（年/月） | 2018年4月 |
| 运营单位 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 25000 | *实际处理量(m3/h) | 20000 |
| *运行小时(h/d） | 24 |  |  |
| *处理工艺 |  |  |  |

（二）废气防治污染设施

| *设施名称 | 焚烧废气处理设施 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 所在排放口编号 | FQ-WY16003 | 所在排放口名称 | 重金属污泥综合利用车间废气排放口 |
| *建设日期（年/月） | 2013.7 | *投运日期（年/月） | 2019年6月 |
| 运营单位 | 韶关东江环保再生资源发展有限公司 |  |  |
| *设计处理能力(m3/h)) | 160000 | *实际处理量(m3/h) | 120000 |
| *运行小时(h/d） | 24 |  |  |
| *处理工艺 |  |  |  |

注：如多个设施，请继续继续复制上表以匹配设施数量

（三）噪声防治污染设施

| 序号 | 设施名称 | 建设日期（年/月） | 投运日期（年/月） | 处理工艺 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | / |  |  |  |

四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

| 序号 | 环保行政许可文件题名 | 制作或审批单位 | 批复日期 | 批复文号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | *建设项目环境影响报告 | 中山大学 | 2007年12月 |  |  |
| 2 |  | 中山大学 | 2011年7月 |  |  |
| 3 |  | 海南国亿 | 2018年12月 |  |  |
| 4 | *环评批复文件 | 广东省生态环境厅 | 2008年3月 | 粤环审[2008]99号 |  |
| 5 |  | 广东省生态环境厅 | 2011年8月 | 粤环审[2011]360号 |  |
| 6 |  | 广东省生态环境厅 | 2019年9月 | 粤环审【2019】94号 |  |
| 7 | *竣工验收文件 | 广东省生态环境厅 | 2018年12月15日 | 粤环审[2018]491号 |  |
| 9 | *排污许可证 | 韶关市生态环境局 | 2019年12月18日 | 9144022979299871X2001V |  |

五、突发环境事件应急预案情况

| *环境事件应急预案编制情况 | 是否编制 | 是否备案 |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 是（440200-2020-025-M） |
| *突发环境事件应急预案电子版 | 已报送翁源县环保局 |  |

六、环境自行监测情况

| *环境自行监测情况方案编制情况 | 是否编制 | 是否开展自行监测 |
| --- | --- | --- |
|  | 是 | 是 |
| *环境自行监测方案电子版 | 已报送翁源县环保局 |  |

七、其他环境信息（选填）

| 项目名称 | 审核单位 | 审核时间 | 审核结果 | 文件文号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业环保信用评价 | / |  |  |  |
| ISO14001环境管理体系认证 | / |  |  |  |
| 清洁生产审核 | / |  |  |  |
| 缴纳环保税情况 | 按期缴纳环保税 |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

注意：

1、带*项为必填项；

- 样表不足时，请自行复制扩展；

- 此表填好后需盖章，并扫描后和附件一起发至信息公开方；

- 此样表中灰色字体为指导样例，正式公开版需用正式字体（黑色）。