韶关鹏瑞环保科技有限公司环境信息公开表

单位基本信息

| 单位名称 | 韶关鹏瑞环保科技有限公司 | 统一社会信用代码 | 91440229799360751A |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 韶关市翁源县官渡镇官广工业区大坪子 | 地理位置 | 113°52′15.46″E，24°14′40.02″N |
| 法定代表人 | 叶祖渠 | 邮政编码 | 512625 |
| 环保负责人 | 刘柏渠 | 联系电话 | 15363216105 |
| 行业类别 | 危险废物治理 | 电子邮箱 | 525291902@qq.com |
| 成立时间 | 2007年3月 | 生产周期 | 300天/年 |
| 从业人数 | 450 | 占地面积 | 72835平方米 |
| 危险废物经营许可证编号 | 440229190731 | 污染源管理级别 | 市县区直管 |
| 单位简介 | 韶关鹏瑞环保科技有限位于广东省韶关市翁源县官渡镇官渡经济开发区，公司成立于2002年，原名翁源县鹏瑞镍业厂，2007年更名为韶关鹏瑞环保科技有限公司，2016年对工厂进行重建及扩建，总占地面积约110亩，总投资人民币3亿元，处置量规模19.7万吨/年。 公司经营业务有危险废品的收集、贮存、利用、处置（物化处理）等，处理种类包括(HW16)感光材料废物3000吨/年、（HW17）表面处理废物55000吨/年、(HW22)含铜废物88000吨/年、(HW33)无机氰化物废物1000吨/年、(HW34)废酸10000吨/年、(HW35)废碱10000吨/年、(HW49)废印刷线路板30000吨/年等。 |  |  |

废水排放信息（2021年）

| 排放口名称 | 废水总排口 |  |  |  | 排放口位置 |  | 113°52′1.78″E，24°14′46.03″N |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW001 |  |  |  | 排放口设置情况 |  | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |
| 执行的排放标准 | 水污染排放限值DB44/26——2001 |  |  |  | 排放形式和排放规律 |  | 间断排放，排放期间流量稳定 |  |  |
| 排放去向 | 直接进入江河、湖、库等水环境 |  |  |  | 受纳水体及功能划分 |  | 滃江，III类 |  |  |
| 监测单位和方式 | 翁源县环境保护监测站、手工监测 |  |  |  | 监测频次 |  | 季度 |  |  |
| 水污染物名称 | 酸碱度 | 化学需氧量 | 悬浮物 | 氨氮 | 总氰化物 |  |  |  |  |
| 规定排放限值 | 6-9 | 90mg/L | 60mg/L | 10mg/L | 0.3mg/L |  |  |  |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2021年第一季度 | 7.69 | 33 | 11 | 1.16 | 0.005 |  |  |  | 达标 |
| 2021年第二季度 | 8.03 | 38 | 8 | 0.530 | 0.010 |  |  |  | 达标 |
| 2021年第三季度 | 7.67 | 46 | 7 | 0.415 | ND |  |  |  | 达标 |
| 水污染物名称 | 六价铬 | 总铬 | 总砷 | 总铜 | 总镍 | 总镉 | 总铅 | 总汞 |  |
| 规定排放限值 | 0.5mg/L | 1.5mg/L | 0.5mg/L | 0.5mg/L | 1.0mg/L | 0.1mg/L | 1.0mg/L | 0.05mg/L |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L） |  |  |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2021年第一季度 | ND | 0.005 | 0.013 | 0.048 | ND | ND | ND | ND | 达标 |
| 2021年第二季度 | 0.004 | 0.005 | 0.020 | 0.032 | 0.088 | ND | 0.044 | ND | 达标 |
| 2021年第三季度 | ND | 0.005 | 0.009 | 0.010 | ND | ND | ND | ND | 达标 |

（N.D表示未检出，L表示低于检出限值）

| 排放口名称 | 雨水排放口 |  |  |  | 排放口位置 |  | 113°52′4.80″E，24°14′51.43″N |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口编号 | DW002 |  |  |  | 排放口设置情况 |  | 符合排污口规范化技术要求 |  |  |  |
| 执行的排放标准 | 水污染排放限值DB44/26——2001 |  |  |  | 排放形式和排放规律 |  | 间断排放，排放期间流量稳定 |  |  |  |
| 排放去向 | 进入城市下水道（再入江河、湖、库） |  |  |  | 受纳水体及功能划分 |  | 滃江，III类 |  |  |  |
| 监测单位和方式 | 东莞市华溯检测技术有限公司、手工监测 |  |  |  | 监测频次 |  | 每月一次 |  |  |  |
| 水污染物名称 | 化学需氧量 | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 规定排放限值 | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 实 际 排 放 浓 度（mg/L）（酸碱度无量纲） |  |  |  |  |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2021年1月 | 26 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| 2021年2月 | 34 | 8 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| 2021年3月 | 8 | 5 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| 2021年4月 | 17 | 42 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| 2021年5月 | 29 | 10 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| 2021年6月 | 24 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| 2021年7月 | 20 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| 2021年8月 | 41 | 21 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| 2021年9月 | 25 | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| 2021年10月 | 30 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| 2021年11月 | 18 | 7 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |
| 2021年12月 | 7 | 9 |  |  |  |  |  |  |  | 达标 |

废气排放信息（2021年）

| 废气排放口名称 |  | 重金属污泥火法综合利用废气 |  |  | 排放口位置 | 113°51′57.06″E，24°14′53.77″N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气排放口编号 |  | DA006 |  |  | 排放口设置情况 | 符合排污口规范化技术要求 |  |
| 执行的排放标准 |  | 锅炉大气污染物排放标准DB44/765-2019 危险废物焚烧污染控制标准GB18484-2001 |  |  | 排放形式和排放规律 | 有组织排放，连续排放； |  |
| 排放去向 |  | 排入大气外环境 |  |  | 排气筒高度和内径 | 高85米，内径2.5米； |  |
| 监测单位和方式 |  | 东莞市华溯检测技术有限公司、手工监测 |  |  | 监测频次 | 镉及其化合物，铅及其化合物，汞及其化合物，一氧化碳，铬、锡、锑、铜、锰及其化合物，每月一次； 二噁英，砷、镍及其化合物，每半年一次； 氮氧化物，二氧化硫，颗粒物，自动监测，连续监测； |  |
| 大气污染物名称 |  | 镉及其化合物 | 铅及其化合物 | 汞及其化合物 | 一氧化碳 | 铬、锡、锑、铜、锰及其化合物 |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | 0.1mg/Nm³ | 1.0mg/Nm³ | 0.1mg/Nm³ | 200mg/Nm³ | 4.0mg/Nm³ |  |
|  | 速率限值 | / | / | / | / | / |  |
| 监 测 时 间 |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2021年1月 |  | 0.00478 | 0.00239 | 0.003 | 24 | 0.0201 | 达标 |
| 2021年2月 |  | 0.00417 | 0.00314 | 0.000003 | 3L | 0.02096 | 达标 |
| 2021年3月 |  | 0.0244 | 0.0275 | 0.00757 | 43 | 0.455 | 达标 |
| 2021年4月 |  | 0.041 | 0.016 | 0.0068 | 47 | 0.651 | 达标 |
| 2021年8月 |  | 0.083 | 0.066 | 0.0028 | 177 | 1.1 | 达标 |
| 2021年9月 |  | 0.0311 | 0.104 | 0.00257 | 172 | 1.1 | 达标 |
| 2021年10月 |  | 0.0261 | 0.098 | 0.00232 | 84 | 0.714 | 达标 |
| 2021年11月 |  | 0.0245 | 0.096 | 0.00228 | 80 | 0.66 | 达标 |
| 2021年12月 |  | 0.0262 | 0.106 | 0.0025 | 81 | 0.706 | 达标 |
| 大气污染物名称 |  | 氮氧化物 | 二氧化硫 | 颗粒物 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | 500mg/Nm³ | 200mg/Nm³ | 65mg/Nm³ |  |  |  |
|  | 速率限值 | / | / | / |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2021年1月 |  | 11 | 6 | 5.7 |  |  | 达标 |
| 2021年2月 |  | 11 | 3 | 4.1 |  |  | 达标 |
| 2021年3月 |  | 170 | 85 | <20 |  |  | 达标 |
| 2021年4月 |  | 165 | 82 | 40 |  |  | 达标 |
| 2021年8月 |  | 259 | 140 | 18.2 |  |  | 达标 |
| 2021年9月 |  | 240 | 128 | 16 |  |  | 达标 |
| 2021年10月 |  | 150 | 83 | 10.8 |  |  | 达标 |
| 2021年11月 |  | 148 | 71 | 3 |  |  | 达标 |
| 2021年12月 |  | 144 | 60 | 3.4 |  |  | 达标 |
| 大气污染物名称 |  | 砷、镍及其化合物 |  | 二噁英 |  |  |  |
| 排放限值 | 浓度限值 | 1.0mg/Nm³ |  | 0.5ng-TEQ/m³ |  |  |  |
|  | 速率限值 | / |  | / |  |  |  |
| 监 测 时 间 |  | 实 际 排 放 浓 度(mg/m3) |  |  |  |  | 超标情况 |
| 2021年2月 |  | 0.00777 |  |  |  |  | 达标 |
| 2021年7月 |  |  |  | 0.048 |  |  | 达标 |
| 2021年12月 |  | 0.2085 |  |  |  |  | 达标 |

噪声排放信息（2021年度）

| 执行的排放标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 | 排放形式和排放规律 | 无组织排放，间接排放； |
| --- | --- | --- | --- |
| 监测单位和方式 | 东莞市华溯检测技术有限公司、手工监测 | 规定排放限值 | 昼间≤65分贝，夜间≤55分贝 |
| 监测时间和地点 | 2021年6月，厂界外东南1米处 | 实际监测数值 | 昼间58分贝，夜间48分贝 |
|  | 2021年6月，厂界外西南1米处 |  | 昼间59分贝，夜间49分贝 |
|  | 2021年6月，厂界外西北1米处 |  | 昼间62分贝，夜间53分贝 |
|  | 2021年6月，厂界外东北1米处 |  | 昼间62分贝，夜间52分贝 |
| 监测时间和地点 | 2021年9月，厂界外东南1米处 | 实际监测数值 | 昼间59分贝，夜间51分贝 |
|  | 2021年9月，厂界外西南1米处 |  | 昼间60分贝，夜间52分贝 |
|  | 2021年9月，厂界外西北1米处 |  | 昼间62分贝，夜间49分贝 |
|  | 2021年9月，厂界外东北1米处 |  | 昼间63分贝，夜间48分贝 |

一般固体（危险）废物排放信息（2021年第一季度）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 -(t) | 转 移 量 -(t) | 贮 存 量-(t) | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料片基 | 一般工业固体废物 | / | 391.305 | 341.26 | 50.045 | 委外处理 |
| 含次氧化锌布袋灰 | 危险废物 | HW48 | 62.59 | 155.96 | 179.87 | 回收利用于制砖车间 |
| 飞灰 | 一般工业固体废物 | / | 185.76828 | 185.76828 | 0 | 回收利用于制砖车间 |
| 沉降集尘灰 | 一般工业固体废物 | / | 30.95938 | 30.95938 | 0 | 回收利用于制砖车间 |
| 水碎渣 | 一般工业固体废物 | / | 13784.73 | 13674.15 | 393.77 | 委外处理 |
| 脱硫渣 | 一般工业固体废物 | / | 168.24 | 359.78 | 5.59 | 委外处理 |
| 压滤滤泥 | 危险废物 | HW17 | 15.597 | 15.597 | 0 | 转入污泥仓库 |
| 废树脂粉 | 危险废物 | HW13 | 3859.6191 | 1844.84 | 2313.5741 | 委外处理 |
| 锅炉残渣 | 一般工业固体废物 | / | 34.68 | 23.03 | 11.65 | 委外处理 |
| 污泥 | 一般工业固体废物 | / | 21.84 | 21.84 | 0 | 转入污泥仓库 |

一般固体（危险）废物排放信息（2021年第二季度）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 -(t) | 转 移 量 -(t) | 贮 存 量-(t) | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料片基 | 一般工业固体废物 | / | 256.808 | 306.853 | 0 | 委外处理 |
| 含次氧化锌布袋灰 | 危险废物 | HW48 | 4.026 | 120.24 | 63.656 | 回收利用于制砖车间 |
| 飞灰 | 一般工业固体废物 | / | 12.918 | 12.918 | 0 | 回收利用于制砖车间 |
| 沉降集尘灰 | 一般工业固体废物 | / | 2.152 | 2.152 | 0 | 回收利用于制砖车间 |
| 水碎渣 | 一般工业固体废物 | / | 1383.6 | 1763.64 | 13.73 | 委外处理 |
| 脱硫渣 | 一般工业固体废物 | / | 9.84 | 5.59 | 15.43 | 委外处理 |
| 压滤滤泥 | 危险废物 | HW17 | 9.485 | 9.485 | 0 | 转入污泥仓库 |
| 废树脂粉 | 危险废物 | HW13 | 3093.2469 | 3705.29 | 1701.531 | 委外处理 |
| 锅炉残渣 | 一般工业固体废物 | / | 34.98 | 34.67 | 11.96 | 委外处理 |
| 污泥 | 一般工业固体废物 | / | 22.8 | 22.8 | 0 | 转入污泥仓库 |

一般固体（危险）废物排放信息（2021年第三季度）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 -(t) | 转 移 量 -(t) | 贮 存 量-(t) | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料片基 | 一般工业固体废物 | / | 135.948 | 100.928 | 35.02 | 委外处理 |
| 含次氧化锌布袋灰 | 危险废物 | HW48 | 66.223 | 41.528 | 88.351 | 回收利用于制砖车间 |
| 飞灰 | 一般工业固体废物 | / | 4.661 | 4.661 | 0 | 回收利用于制砖车间 |
| 沉降集尘灰 | 一般工业固体废物 | / | 17.743 | 17.743 | 0 | 回收利用于制砖车间 |
| 水碎渣 | 一般工业固体废物 | / | 4913.62 | 3691.79 | 1235.56 | 委外处理 |
| 脱硫渣 | 一般工业固体废物 | / | 72.71 | 29.16 | 58.98 | 委外处理 |
| 压滤滤泥 | 危险废物 | HW17 | 14.615 | 14.615 | 0 | 转入污泥仓库 |
| 废树脂粉 | 危险废物 | HW13 | 3720.489 | 3398.86 | 2023.16 | 委外处理 |
| 锅炉残渣 | 一般工业固体废物 | / | 34.43 | 35.4 | 10.99 | 委外处理 |
| 污泥 | 一般工业固体废物 | / | 29.4 | 29.4 | 0 | 转入污泥仓库 |

一般固体（危险）废物排放信息（2021年第四季度）

| 固体（危险）名称 | 固废类别 | 危 废 代 码 | 产 生 量 -(t) | 转 移 量 -(t) | 贮 存 量-(t) | 处 置 或 者 回 收 情 况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 塑料片基 | 一般工业固体废物 | / | 87.86 | 53.07 | 69.81 | 委外处理 |
| 含次氧化锌布袋灰 | 危险废物 | HW48 | 98.899 | 67.971 | 119.279 | 回收利用于制砖车间 |
| 飞灰 | 一般工业固体废物 | / | 0 | 0 | 0 | 回收利用于制砖车间 |
| 沉降集尘灰 | 一般工业固体废物 | / | 26.523 | 26.523 | 0 | 回收利用于制砖车间 |
| 水碎渣 | 一般工业固体废物 | / | 7352.22 | 8577.78 | 10 | 委外处理 |
| 脱硫渣 | 一般工业固体废物 | / | 112.8 | 99.44 | 72.34 | 委外处理 |
| 压滤滤泥 | 危险废物 | HW17 | 13.116 | 13.116 | 0 | 转入污泥仓库 |
| 废树脂粉 | 危险废物 | HW13 | 4874.657 | 5939.96 | 957.857 | 委外处理 |
| 锅炉残渣 | 一般工业固体废物 | / | 9.52 | 0 | 20.51 | 委外处理 |
| 污泥 | 一般工业固体废物 | / | 39 | 39 | 0 | 转入污泥仓库 |

污染治理设施建设运营信息

| 设施 编号 | 治理设施名称 | 数 量 | 投运 日期 | 处 理 工 艺 | 设计处理能力 | 运行 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TA010 | 废气处置系统 | 1套 | 2019.8 | 冷热风交换沉灰+表冷除尘+布袋除尘器+双碱法脱硫塔+85烟囱排放 | / | 正常 |
| TW001 | 三效蒸发器 | 1座 | 2019.8 | 蒸发 | 6 t/h | 正常 |
| TW002 | 一级RO系统 | 1套 | 2019.8 | 过滤+反渗透 |  |  |
| TW003 | 厂内综合污水处理设施 | 1套 | 2019.8 | 三级厌氧+二级生化+沉淀过滤 | 400 t/h | 正常 |

环评及其它行政许可信息

| 行政许可名称 | 项目文件名称 | 制作或审批单位 | 批复文号（备案编号） | 内容说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目环评报告 | 韶关鹏瑞环保科技有限公司扩建项目变动环境影响报告 | 广州市环境保护科学研究院 | 编写日期： 2019年1月 | 因涉商业秘密和文件太大，需要者与单位联系，依申请提供复印件。 |
| 环评报告批复文件 | 韶关市环境保护局关于韶关鹏瑞环保科技有限公司扩建项目变动环境影响报告备案的函 | 韶关市环境保护局 | 韶环函［2019］11号 | 依申请提供复印件。 |
| 治理设施验收意见 | 韶关市生态环境局关于韶关鹏瑞环保科技有限公司扩建项目一期工程配套固体废物污染防治设施验收意见的函 | 韶关市环境保护局 | 韶环审［2020］49号 | 依申请提供复印件。 |
| 排污许可证 | 《排污许可证》 | 韶关市生态环境局 | 91440229799360751A001V | 依申请提供复印件。 |

突发环境事件应急预案

已制订《韶关鹏瑞环保科技有限公司突发环境事件应急预案》，并于2019年 1月 10日在韶关市环境保护局备案。 备案编号：440200-2019-001-M