## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,40,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 |  |  |  |  | 监控点名称： | 废水排口
监测时间： | 2022-02-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-03-03 16:23:20
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 8.7 | 60 | 0 | 3.983 | 8 | 0.01 |  |  | 2.491
2 日 | 12.2 |  | 28.5 | 4.264 |  | 9.961 |  |  | 2336.265
3 日 | 23 |  | 78.4 | 4.302 |  | 14.662 |  |  | 3408.422
4 日 | 22.9 |  | 91.3 | 3.434 |  | 13.679 |  |  | 3983.551
5 日 | 19.8 |  | 74.5 | 2.195 |  | 8.266 |  |  | 3766.074
6 日 | 19 |  | 72.8 | 1.745 |  | 6.68 |  |  | 3829.381
7 日 | 20.6 |  | 81.8 | 1.536 |  | 6.109 |  |  | 3977.896
8 日 | 19 |  | 77.8 | 1.605 |  | 6.571 |  |  | 4093.39
9 日 | 14.62531 |  | 57.98957 | 1.36759 |  | 5.42253 |  |  | 3965.01556
10日 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
11日 | 21.52189 |  | 79.72426 | 1.63093 |  | 6.04152 |  |  | 3704.33295
12日 | 15.40481 |  | 60.29614 | 1.55898 |  | 6.10204 |  |  | 3914.11263
13日 | 17.72359 |  | 65.75425 | 1.50465 |  | 5.58224 |  |  | 3709.98444
14日 | 15.23291 |  | 43.12966 | 1.39882 |  | 3.96056 |  |  | 2831.34773
15日 | 18.28276 |  | 74.22772 | 1.37086 |  | 5.56568 |  |  | 4059.98349
16日 | 22.48543 |  | 84.75678 | 1.44299 |  | 5.43924 |  |  | 3769.40934
17日 | 19.28986 |  | 40.78725 | 1.58232 |  | 3.34572 |  |  | 2114.43984
18日 | 21.04466 |  | 93.29464 | 1.52729 |  | 6.77075 |  |  | 4433.17384
19日 | 17.50091 |  | 76.42527 | 1.57359 |  | 6.87174 |  |  | 4366.93097
20日 | 17.2267 |  | 73.63722 | 1.57166 |  | 6.7182 |  |  | 4274.59781
21日 | 17.60959 |  | 80.92226 | 1.53858 |  | 7.07032 |  |  | 4595.35152
22日 | 12.32825 |  | 95.84473 | 1.37937 |  | 10.72378 |  |  | 7774.40136
23日 | 9.10952 |  | 25.8491 | 1.36361 |  | 3.86938 |  |  | 2837.5906
24日 | 11.51519 |  | 44.89792 | 1.26694 |  | 4.9398 |  |  | 3899.01557
25日 | 15.45345 |  | 61.60978 | 1.19199 |  | 4.75221 |  |  | 3986.79837
26日 | 14.86793 |  | 59.96431 | 1.19076 |  | 4.80251 |  |  | 4033.12971
27日 | 15.53225 |  | 57.09193 | 1.21382 |  | 4.46163 |  |  | 3675.7037
28日 | 14.68399 |  | 47.6577 | 1.25059 |  | 4.05886 |  |  | 3245.55555
平均值 | 16.308535 |  | 61.748588 | 1.785333 |  | 6.158453 |  |  | 3592.440892
最大值 | 23 |  | 95.84473 | 4.302 |  | 14.662 |  |  | 7774.40136
最小值 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0
月排放总量 |  |  | 1728.96049 |  |  | 172.43671 |  |  | 100588.34498