## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,40,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 1号机组
监测时间： |  |  | 2022-02-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2022-03-03 16:21:15
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 停运 | 30 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运
2日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
3日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
4日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
5日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
6日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
7日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
8日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
9日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
10日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
11日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
12日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
13日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
14日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
15日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
16日 | 4.7283 |  | 5.7549 | 23.0539 | 112.5518 |  | 136.5398 | 547.5179 | 75.0894 |  | 91.626 | 368.6342 | 4878316
17日 | 4.4139 |  | 5.3783 | 23.1484 | 97.4031 |  | 118.2221 | 510.5143 | 118.6855 |  | 144.8066 | 623.1873 | 5238051.5
18日 | 4.3865 |  | 5.3716 | 23.3134 | 89.5216 |  | 108.951 | 477.3556 | 85.7587 |  | 105.0736 | 455.203 | 5316834
19日 | 4.2773 |  | 5.3341 | 23.3109 | 73.2519 |  | 90.8627 | 398.4408 | 80.2161 |  | 100.0018 | 436.4162 | 5450258.5
20日 | 4.1858 |  | 5.3477 | 23.3958 | 64.2019 |  | 81.4235 | 361.2839 | 52.776 |  | 67.4082 | 295.163 | 5588468.5
21日 | 4.2695 |  | 5.3773 | 23.1551 | 78.8235 |  | 98.9914 | 430.1306 | 70.1058 |  | 88.1479 | 377.9017 | 5427070.5
22日 | 4.3047 |  | 5.3977 | 20.8693 | 71.7956 |  | 89.336 | 349.5057 | 98.8448 |  | 123.3627 | 475.0427 | 4849057
23日 | 4.2895 |  | 5.4344 | 22.4858 | 75.2194 |  | 95.2244 | 395.0978 | 79.983 |  | 100.3609 | 416.118 | 5242383.5
24日 | 4.1925 |  | 5.357 | 21.1639 | 83.8354 |  | 106.8802 | 425.3426 | 37.0574 |  | 47.2412 | 186.9052 | 5049295
25日 | 4.2611 |  | 5.4342 | 20.8047 | 89.2566 |  | 113.6895 | 435.8072 | 51.4943 |  | 65.6276 | 250.8875 | 4882010
26日 | 4.2874 |  | 5.0934 | 20.5022 | 61.7093 |  | 73.1678 | 297.0503 | 81.7212 |  | 96.9184 | 389.3133 | 4783916.5
27日 | 4.3825 |  | 5.0942 | 19.2709 | 76.052 |  | 88.0035 | 333.6809 | 120.4062 |  | 139.9112 | 528.8171 | 4397363
28日 | 4.3677 |  | 5.2025 | 18.2451 | 82.7517 |  | 97.733 | 343.4002 | 116.9617 |  | 137.4395 | 485.7508 | 4176824.25
平均值 | 4.334361 |  | 5.3521 | 21.747646 | 81.259523 |  | 99.924992 | 408.086753 | 82.238469 |  | 100.609661 | 406.872307 | 5021526.788461
最大值 | 4.7283 |  | 5.7549 | 23.3958 | 112.5518 |  | 136.5398 | 547.5179 | 120.4062 |  | 144.8066 | 623.1873 | 5588468.5
最小值 | 4.1858 |  | 5.0934 | 18.2451 | 61.7093 |  | 73.1678 | 297.0503 | 37.0574 |  | 47.2412 | 186.9052 | 4176824.25
月排放总量 |  |  |  | 282.7194 |  |  |  | 5305.1278 |  |  |  | 5289.34 | 65279848.25