## PosstionStringSheet (hidden)
废水在线监测数据报表=0¦1,1,6,6;1¦7,1,40,10;&

## 废水在线监测数据报表
污水排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司凡口铅锌矿 |  |  |  |  | 监控点名称： | 条埂冲废水排口
监测时间： | 2022-02-01 |  |  |  |  | 导出时间： | 2022-03-03 16:24:19
时间 | 化学需氧量(COD) |  |  | 氨氮 |  |  | 总磷 |  | 流量(吨)
| 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 标准限值 | 排放量(千克) | 浓度(毫克/升) | 排放量(千克)
1 日 | 18.1782 | 40 | 342.753998 | 0.235878 | 8 | 4.418406 |  |  | 18782
2 日 | 17.566004 |  | 336.2211 | 0.237726 |  | 4.548183 |  |  | 19104
3 日 | 17.360025 |  | 411.599701 | 0.234342 |  | 5.577502 |  |  | 23740
4 日 | 17.277521 |  | 361.056396 | 0.239132 |  | 5.007644 |  |  | 20944
5 日 | 16.085087 |  | 308.568024 | 0.235721 |  | 4.509626 |  |  | 19124
6 日 | 15.141454 |  | 288.78125 | 0.237403 |  | 4.541442 |  |  | 19160
7 日 | 10.515428 |  | 226.438049 | 0.231796 |  | 5.366031 |  |  | 23104
8 日 | 15.024296 |  | 364.818542 | 0.24357 |  | 5.91782 |  |  | 24262
9 日 | 17.681978 |  | 394.354156 | 0.221191 |  | 4.856916 |  |  | 22144
10日 | 18.51573 |  | 326.673981 | 0.255097 |  | 4.488761 |  |  | 17620
11日 | 14.996896 |  | 247.034302 | 0.216388 |  | 3.631961 |  |  | 16228
12日 | 12.838737 |  | 189.751205 | 0.095953 |  | 1.378027 |  |  | 14712
13日 | 14.21025 |  | 227.850296 | 0.023875 |  | 0.283593 |  |  | 16144
14日 | 14.094629 |  | 266.963562 | 0.335219 |  | 6.3447 |  |  | 18882
15日 | 13.622175 |  | 266.134033 | 0.336165 |  | 6.610592 |  |  | 19666
16日 | 10.251722 |  | 148.642654 | 0.344047 |  | 4.782524 |  |  | 13980
17日 | 10.252164 |  | 121.281799 | 0.268463 |  | 3.009561 |  |  | 11756
18日 | 10.399903 |  | 165.6698 | 0.335346 |  | 5.414953 |  |  | 16148
19日 | 14.007175 |  | 417.296692 | 0.335753 |  | 9.961455 |  |  | 29666
20日 | 18.493891 |  | 810.747986 | 0.336314 |  | 14.642599 |  |  | 43542
21日 | 22.433159 |  | 1189.430664 | 0.337754 |  | 17.73033 |  |  | 52372
22日 | 22.3573 |  | 759.51239 | 0.333742 |  | 11.296351 |  |  | 33840
23日 | 18.371246 |  | 441.594238 | 0.33667 |  | 7.965593 |  |  | 23656
24日 | 16.332563 |  | 304.345581 | 0.333738 |  | 6.10941 |  |  | 18310
25日 | 14.307898 |  | 258.375793 | 0.334228 |  | 6.124433 |  |  | 18324
26日 | 12.910975 |  | 347.732513 | 0.334632 |  | 9.018686 |  |  | 26954
27日 | 12.042703 |  | 327.142822 | 0.339729 |  | 9.160801 |  |  | 26988
28日 | 12.591537 |  | 287.87442 | 0.34014 |  | 7.759263 |  |  | 22812
平均值 | 15.280737 |  | 362.094498 | 0.274643 |  | 6.444898 |  |  | 22570.142857
最大值 | 22.433159 |  | 1189.430664 | 0.344047 |  | 17.73033 |  |  | 52372
最小值 | 10.251722 |  | 121.281799 | 0.023875 |  | 0.283593 |  |  | 11756
月排放总量 |  |  | 10138.645947 |  |  | 180.457163 |  |  | 631964