## PosstionStringSheet (hidden)
废气在线监测数据报表=0¦1,1,5,16;1¦6,1,40,16;&

## 废气在线监测数据报表
废气排放连续监测日平均值月报表
污染源名称： |  |  | 仁化县华粤煤矸石电力有限公司 | [7 empty] | 监控点名称： |  | 2号机组
监测时间： |  |  | 2022-02-01 | [7 empty] | 导出时间： |  | 2022-03-03 16:21:30
时间 | 烟尘 |  |  |  | 二氧化硫 |  |  |  | 氮氧化物 |  |  |  | 流量 | 负荷 | 备注
| 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量 | 实测浓度 | 标准限值 | 折算浓度 | 排放量
| 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 毫克/立方米 | 千克 | 立方米 | 百分比
1日 | 停运 | 30 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运 | 200 | 停运 | 停运 | 停运
2日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
3日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
4日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
5日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
6日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
7日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
8日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
9日 | 4.5697 |  | 5.4946 | 32.9783 | 77.0218 |  | 94.654 | 576.2729 | 115.8162 |  | 139.1843 | 824.8806 | 7140737.5
10日 | 4.6769 |  | 5.9884 | 35.167 | 92.5989 |  | 119.3843 | 700.0123 | 119.5579 |  | 153.5203 | 894.2167 | 7512550
11日 | 4.5869 |  | 5.807 | 35.7655 | 96.7602 |  | 122.6239 | 752.753 | 115.0973 |  | 145.8072 | 897.3834 | 7799721
12日 | 4.5306 |  | 5.6131 | 36.6897 | 96.3632 |  | 119.1569 | 781.1094 | 101.0129 |  | 125.2282 | 818.0881 | 8083437
13日 | 4.5337 |  | 5.6487 | 36.2723 | 115.1425 |  | 143.1381 | 920.7069 | 85.1099 |  | 106.0262 | 680.782 | 7999117
14日 | 4.4721 |  | 5.3036 | 34.711 | 150.221 |  | 177.6337 | 1165.3657 | 63.5935 |  | 75.6746 | 492.798 | 7758588
15日 | 4.4957 |  | 5.6052 | 32.2966 | 101.3584 |  | 124.8319 | 750.4543 | 90.2123 |  | 112.0434 | 658.493 | 7179953
16日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
17日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
18日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
19日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
20日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
21日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
22日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
23日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
24日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
25日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
26日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
27日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
28日 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运 |  | 停运 | 停运 | 停运
平均值 | 4.552228 |  | 5.637228 | 34.840057 | 104.209428 |  | 128.774685 | 806.667785 | 98.628571 |  | 122.497742 | 752.3774 | 7639157.642857
最大值 | 4.6769 |  | 5.9884 | 36.6897 | 150.221 |  | 177.6337 | 1165.3657 | 119.5579 |  | 153.5203 | 897.3834 | 8083437
最小值 | 4.4721 |  | 5.3036 | 32.2966 | 77.0218 |  | 94.654 | 576.2729 | 63.5935 |  | 75.6746 | 492.798 | 7140737.5
月排放总量 |  |  |  | 243.8804 |  |  |  | 5646.6745 |  |  |  | 5266.6418 | 53474103.5