## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2022年第9期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发酚 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2022-02-21 | 一 | 10.4 | 6.83 | 11.08 | 275.8 | 224.7 | 5 | 0.12 | 0.059 | 0.003 | 0.003 | 0.151 | 0.007 | 0.00115 | 0.018
2022-02-22 | 二 | 10.8 | 6.83 | 10.78 | 285.4 | 131.9 | 3.4 | 0.1 | 0.052 | 0.001 | 0.002 | 0.159 | 0.006 | 0.00089 | 0.011
2022-02-23 | 三 | 10.9 | 6.83 | 10.51 | 299.9 | 48.7 | 2.3 | 0.09 | 0.041 | 0.001 | 0.002 | 0.158 | 0.005 | 0.00095 | 0.007
2022-02-24 | 四 | 10.9 | 6.83 | 10.4 | 311.5 | 26.7 | 1.9 | 0.08 | 0.038 | 0.001 | 0.003 | 0.158 | 0.003 | 0.0011 | 0.006
2022-02-25 | 五 | 11.6 | 6.83 | 10.43 | 319.9 | 13.6 | 1.7 | 0.08 | 0.036 | 0.001 | 0.003 | 0.155 | 0.003 | 0.00104 | 0.006
2022-02-26 | 六 | 13 | 6.87 | 10.24 | 313.5 | 2 | 1.4 | 0.07 | 0.038 | 0.001 | 0.003 | 0.153 | 0.003 | 0.00086 | 0.006
2022-02-27 | 日 | 14.4 | 6.91 | 9.96 | 304.3 | 1.2 | 1.4 | 0.05 | 0.038 | 0.001 | 0.002 | 0.156 | 0.003 | 0.00089 | 0.006
周均值 |  | 11.7 | 6.85 | 10.49 | 301.4 | 64.1 | 2.4 | 0.08 | 0.043 | 0.001 | 0.003 | 0.156 | 0.004 | 0.00098 | 0.008
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。