## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2022年第10期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发酚 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2022-02-28 | 一 | 15.5 | 6.94 | 9.54 | 295.2 | 0.9 | 1.5 | 0.04 | 0.036 | 0.001 | 0.003 | 0.153 | 0.003 | 0.00088 | 0.007
2022-03-01 | 二 | 16.2 | 6.94 | 9.33 | 290.6 | 4.3 | 1.6 | 0.05 | 0.038 | 0.001 | 0.003 | 0.154 | 0.003 | 0.00116 | 0.008
2022-03-02 | 三 | 17.2 | 6.94 | 9.47 | 285.3 | 3.9 | 1.7 | 0.05 | 0.04 | 0.001 | 0.003 | 0.155 | 0.003 | 0.00105 | 0.008
2022-03-03 | 四 | 17.7 | 6.95 | 9.97 | 278.1 | 24.8
2022-03-04 | 五 | 20.6 | 7 | 9.94 | 284.1 | 0
2022-03-05 | 六 | 18.7 | 6.92 | 9.99 | 301.4 | 27.8
2022-03-06 | 日 | 18.2 | 6.91 | 10.12 | 304.7 | 21.1
周均值 |  | 17.7 | 6.94 | 9.77 | 291.4 | 11.8 | 1.6 | 0.05 | 0.038 | 0.001 | 0.003 | 0.154 | 0.003 | 0.00103 | 0.008
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。