## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2022年第11期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发酚 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2022-03-07 | 一 | 18.2 | 6.91 | 10.12 | 304.7 | 21.1
2022-03-08 | 二 | 18.2 | 6.91 | 10.12 | 304.7 | 21.1
2022-03-09 | 三 | 19.2 | 6.84 | 10.3 | 290.3 | 10.6 | 2.5 | 0.02 | 0.049 | 0.001 | 0.003 | 0.161 | 0.003 | 0.00075 | 0.01
2022-03-10 | 四 | 19 | 6.81 | 9.7 | 274.7 | 0 | 1.9 | 0.02 | 0.046 | 0.001 | 0.003 | 0.147 | 0.003 | 0.0009 | 0.009
2022-03-11 | 五 | 19.9 | 6.84 | 9.67 | 285 | 0 | 1.9 | 0.02 | 0.039 | 0.001 | 0.002 | 0.148 | 0.003 | 0.00093 | 0.01
2022-03-12 | 六 | 20.6 | 6.89 | 9.68 | 279.5 | 0 | 2 | 0.02 | 0.032 | 0.001 | 0.002 | 0.148 | 0.003 | 0.00097 | 0.009
2022-03-13 | 日 | 21.4 | 6.95 | 9.54 | 274.5 | 2.2 | 2.4 | 0.02 | 0.029 | 0.001 | 0.002 | 0.149 | 0.003 | 0.00088 | 0.007
周均值 |  | 19.5 | 6.88 | 9.88 | 287.6 | 7.9 | 2.1 | 0.02 | 0.039 | 0.001 | 0.003 | 0.151 | 0.003 | 0.00089 | 0.009
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。