## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2022年第12期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发酚 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2022-03-14 | 一 | 22 | 6.97 | 9.34 | 290.7 | 4.1 | 2.1 | 0.02 | 0.022 | 0.001 | 0.002 | 0.148 | 0.003 | 0.00083 | 0.01
2022-03-15 | 二 | 23.1 | 6.99 | 9.45 | 284.1 | 0.3 | 1.9 | 0.02 | 0.025 | 0.001 | 0.002 | 0.149 | 0.003 | 0.00073 | 0.01
2022-03-16 | 三 | 23 | 6.97 | 8.44 | 286 | 0 | 2 | 0.02 | 0.026 | 0.001 | 0.003 | 0.148 | 0.003 | 0.00079 | 0.01
2022-03-17 | 四 | 22.7 | 6.96 | 8.34 | 290 | 0 | 2 | 0.02 | 0.023 | 0.001 | 0.003 | 0.148 | 0.003 | 0.00075 | 0.01
2022-03-18 | 五 | 22.1 | 6.95 | 8.75 | 279.1 | 7 | 1.4 | 0.03 | 0.023 | 0.001 | 0.002 | 0.146 | 0.004 | 0.00066 | 0.014
2022-03-19 | 六 | 22.8 | 6.96 | 8.88 | 305.1 | 13.4 | 1.5 | 0.02 | 0.026 | 0.001 | 0.003 | 0.148 | 0.004 | 0.00073 | 0.006
2022-03-20 | 日 | 23 | 6.95 | 8.47 | 280.6 | 0.7 | 1.6 | 0.02 | 0.024 | 0.001 | 0.002 | 0.15 | 0.004 | 0.00091 | 0.001
周均值 |  | 22.7 | 6.96 | 8.81 | 287.9 | 3.6 | 1.8 | 0.03 | 0.024 | 0.001 | 0.003 | 0.148 | 0.003 | 0.00077 | 0.009
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。