## 水质周报模板
地表水环境质量周报（数据报告）
自动站名称：坪石子站 期数： 2022年第13期
|  | 水质基本参数日均值 |  |  |  |  | 污染物监测指标日均值
日期 | 星期 | T | pH | DO | EC | TB | IMn | NH3-N | TP | 挥发酚 | Cu | Zn | Pb | Cd | As
|  | （℃） | 无量纲 | （mg/L) | (μS/cm) | (NTU) | (mg/L) | （mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L)
2022-03-21 | 一 | 22.1 | 6.94 | 8.47 | 277.9 | 2.8 | 1.6 | 0.02 | 0.026 | 0.001 | 0.002 | 0.143 | 0.002 | 0.00069 | 0.001
2022-03-22 | 二 | 20.1 | 6.89 | 7.77 | 282.9 | 0 | 1.7 | 0.07 | 0.026 | 0.001 | 0.003 | 0.145 | 0.004 | 0.00104 | 0.006
2022-03-23 | 三 | 19.1 | 6.88 | 8.04 | 277.9 | 4.8 | 1.7 | 0.1 | 0.034 | 0.001 | 0.002 | 0.152 | 0.003 | 0.00091 | 0.018
2022-03-24 | 四 | 17.2 | 6.85 | 8.42 | 263.5 | 5 | 1.8 | 0.1 | 0.032 | 0.001 | 0.002 | 0.154 | 0.005 | 0.00077 | 0.008
2022-03-25 | 五 | 16.7 | 6.83 | 8.84 | 269.8 | 0.4 | 2.1 | 0.15 | 0.036 | 0.001 | 0.002 | 0.154 | 0.004 | 0.00098 | 0.03
2022-03-26 | 六 | 16.7 | 6.84 | 8.81 | 268.2 | 0 | 2.2 | 0.1 | 0.036 | 0.001 | 0.003 | 0.151 | 0.004 | 0.00074 | 0.02
2022-03-27 | 日 | 16.4 | 6.84 | 8.63 | 263.9 | 0 | 2.1 | 0.1 | 0.037 | 0.001 | 0.002 | 0.149 | 0.003 | 0.00112 | 0.008
周均值 |  | 18.3 | 6.87 | 8.43 | 272 | 1.9 | 1.9 | 0.09 | 0.033 | 0.001 | 0.003 | 0.15 | 0.004 | 0.00089 | 0.013
日期: 分项类别; 水质基本参数日均值 pH: Ⅰ; 水质基本参数日均值 DO: Ⅰ; 污染物监测指标日均值 IMn: Ⅰ | Ⅰ | Ⅱ |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅰ | Ⅰ
水质类别 |  | Ⅱ |  |  |  |  | 主要污染物
详细说明: | 1.数据由广东省地表水自动监测预警监控平台导出。